蛇口人民医院钬激光光纤招标公告

根据《深圳经济特区政府采购条例》及深圳市南山区招标采购有关要求规定，我院将对以下项目进行院内招标采购，欢迎具有资质的投标商前来参与投标。

- 项目名称：钬激光光纤

| 名称 | 国别 | 规格 | 单位 | 产品要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钬激光光纤 | 进口 | 1、长度：≥2.5m、最大外径：450um、芯径：272um、最小工作通道：1.65Fr、发散角：220mrad; | 根 | 1、材质要求：光纤材质为石英，包层材质为乙烯-四氟乙烯共聚物；2、可与科医人Versa Pulse PowerSuite Holmium Laser 60W主机配套使用； |  |
|  |  | 2、长度：≥2.5m、最大外径：780um、芯径：550um、最小工作通道：2.65Fr、发散角：220mrad; |  |  |  |

- 投标人资质要求：

- 投标人必须是在中华人民共和国国内注册的具有合法经营资格的国内独立法人（提供相关证明扫描件，原件备查）。

- 投标人必须是所投产品的制造商或合法代理商或制造商针对本项目直接授权的供应商。

- 投标人必须具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（提供扫描件，原件备查）。

- 投标人须提供针对所投产品的《医疗器械产品注册证》及《产品注册登记表》（提供扫描件，原件备查）。备案产品需提供《第一类医疗器械备案凭证》及《第一类医疗器械备案信息表》。不作为医疗器械管理的产品需提供由国家食品药品监督管理局针对该产品不作为医疗器械管理界定的相关文件，并由生产厂家出具的产品说明书。

- 投标人须提供针对所投产品的，由国家食品药品监督管理局指定的医疗器械检测中心对产品最新的抽查检测报告书复印件（产品要求检测的须提供）。

- 带投标产品样品及彩页。

- 产品需在广东省医用耗材交易系统内挂网，投标人需在广东省医用耗材交易系统内备案，挂网及备案信息需截图盖章。

- 获取标书时间：2019年6月10日至2019年6月14日（节假日除外）；购买标书时请携带资格证明文件：1）《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或“三证合一”的《营业执照》；2）法人代表证明及授权委托书；3）法人及授权委托人有效身份证；4）合法授权代理委托书；5）医疗器械生产企业许可证、第二类医疗器械经营备案凭证、医疗器械产品注册证；以上资格证明提供原件扫描件的纸质版。

- 投标保证金及标书费用：投标人需缴纳2000.00元人民币的投标保证金及标书费100元/份。

- 获取标书和投递标书地点：蛇口工业七路36号蛇口人民医院2号楼7楼招标办公室。

- 投递标书时间：开标现场递交。

- 开标时间地点：2019年6月18日14:30，蛇口人民医院一号大楼6楼小会议室。

- 联系电话：0755-21606999转8308

蛇口人民医院招标办公室

2019年6月6日