2022年深圳市前海蛇口自贸区医院环境信息公开

|  |
| --- |
| 一．基础信息 |
| 单位名称 | 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 组织机构代码 | 12440305455850255X | 法定代表人 | 骆旭东 |
| 环保联系人 | 乔俊江 | 联系方式 | 075526805135 | E-mail | skyyzwk@163.com |
| \*生产地址 (工商注册地址) | 深圳市南山区蛇口工业七路 36 号 |
| 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 综合性公立医院 |
| 二．排污信息 |
| 主要 污染物 | 名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度和总量 | 超标排放情况 | 执 行 的 污染 物 排 放标准 | 核定的排放总量 |
| 医疗废水 | 经过滤处理后流到蛇口污水处理厂 | 排放口 1 个 | PH6-9；余氯 2-8； COD0-250；粪大肠菌群小于 250 | 无 | 按照《医疗机构水污染物排放标准》进行排放 | 每天不可超过 500 吨 |
| 三．防治污染设施的建设和运行情况 |
| (一) 建设情况 | 环保总投资 | 80 万元整 |
| 废水处理工艺设备状况 (附照 片) | 3655eb9cde3894257562e1b1b961d0a | 总排口 (附照片) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固体废物设施 |  | 储存地点(设备) (附图片) |  |
| 在线监测设备安装情况 | 污染因子 | 设备品牌(上传设备图片) | 安装时间 |
| COD、余氯、PH值 |  | 2018 年 08 月 |
| (二)\*废水运行情况 | 填报人 |  |
| 运营主体 | 自营/第三方运营 | 第三方运营 |
| 第三方运营被委托主体详细信息 | 被委托单位 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 |
| 负责人 | 谭文光 | 法定代表人 | 骆旭东 |
| 委托时间 | 2021年10月1日 | 委托协议(上传) |  |
| 运行管理人员 | 姓名 | 持证情况 |
| 培训内容 | 培训单位 | 发证时间 | 发证主体 |
| 谭文光 | 污水处理工 | 广东省职业技能鉴定指导中心 | 2012年5 月 21日 | 广东省职业技能鉴定指导中心 |
| 李锋 | 污水处理工 | 中国环境保护产业协会 | 2022 年07 月 31日 | 中国环境保护产业协会 |
|  |  |  |  |  |
| 主要污染因子 | 污染因子 | 日均排放浓度(mg/L) | 数据来源(在线监测、自测、第三方监测) |
| COD | 0-250 | 在线监测、第三方监测 |
| 余氯 | 2-8 | 在线监测、第三方监测 |
| 粪大肠菌群 | 小于 250 | 第三方监测 |
| PH 值 | 6-9 | 在线监测、第三方监测 |
| 月排放量(吨) | 每月约为 6800 吨 |
| （四）固体废弃物运行情况 | 种类 | 产生量 | 交运情况 |
| 交运量 | 交运时间 | 收运单位 |
| 医疗废物 | 每月约为 15000 公斤 | 15000 公斤 | 每天 | 深圳市益盛环保技术有限公司 |
| 四．环境许可信息 |

|  |  |
| --- | --- |
| \*环保批文 (简短批注) | 《深圳市南山区环境保护局建设项目环境影响审查批复》根据《中华人民共和国环境保护法》及国家建设项目环境保护管理有关法律、法规规定，经过《深圳市建设项目环境影响审批申请表》（53793）号及附件审查，我局同意南山区蛇口联合医院新大楼在南山区蛇口工业七路建设。 |
| 排污许可证 (上传) | 746f4874a48eb6286e2a84fb3d88c2e |
| 五．突发环境事件应急预案 |
| 编制时间 | 2022 年 6 月 |
| 编制主体 | 深圳市前海蛇口自贸区医院 |
| 备案时间 | 2022 年 06 月 22 日 |





2020

08 ß

