## Sheet2
医用耗材市场调研需求目录
项目类别 | 项目序号 | 项目名称 | 相关需求
医学检验科 | 1 | (1-3)-β-D葡聚糖（G试验） | 规格：12人份/盒
医学检验科 | 7 | Ⅰ型单纯疱疹病毒IgG检测试剂盒(电化学发光法)HSV-1IgG 100测试/盒 | 罗氏cobas化学发光仪
医学检验科 | 8 | Ⅱ型单纯疱疹病毒IgG检测试剂盒(电化学发光法)HSV-2IgG 100测试/盒 | 罗氏cobas化学发光仪
医学检验科 | 10 | ABO/RH血型复检卡 | 强生全自动血型仪
医学检验科 | 11 | ABO/RH正反定型血型试剂卡 | 强生全自动血型仪
医学检验科 | 12 | Access免疫分析系统专用清洗缓冲液 | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 14 | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液(4*1000mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 15 | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液(4*2000mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 16 | AU生化分析系统专用试剂-清洗液(6*2000mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 19 | B型钠尿肽检测试剂盒（双抗夹心免疫酶法） | 贝克曼发光仪器
医学检验科 | 20 | B型钠尿肽校准液 | 贝克曼发光仪器
医学检验科 | 21 | C-反应蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）(R1：4*30mLR2：4*30mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 22 | C反应蛋白校准品 | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 25 | DI浸油 | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 26 | D-二聚体检测试剂盒（免疫比浊法）[6*5ml] | 适用于Stago血凝仪
医学检验科 | 28 | EB病毒Rta蛋白抗体lgG检测试剂盒（酶联免疫法） | 酶联免疫法
医学检验科 | 29 | EB病毒核抗原IgG抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法） | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 30 | EB病毒核抗原IgG抗体质控品 | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 31 | EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测定剂盒(化学发光法） | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 32 | EB病毒衣壳抗原IgG抗体质控品 | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 33 | EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂盒(化学发光法） | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 34 | EB病毒衣壳抗原IgM抗体质控品 | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 35 | EB病毒早期抗原IgG抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法） | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 36 | EB病毒早期抗原IgG抗体质控品 | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 38 | HCG校准品 | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 39 | HIV测定试剂盒 | 亚辉龙iFlash 3000
医学检验科 | 43 | O139群霍乱弧菌诊断血清 | O139群霍乱弧菌诊断
医学检验科 | 44 | SAWM-毛细管专用清洗液 | 适用于赛科希德血流变仪器
医学检验科 | 45 | SAWT-血流变清洗液（钛合金机芯专用） | 用于赛科希德血流变仪器
医学检验科 | 46 | SAWZ-加样针清洗维护液 | 用于赛科希德血流变仪器
医学检验科 | 47 | SP-10色带 | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 48 | SQA-V精子采样管 | 以色列SQA-V全自动精子质量分析仪
医学检验科 | 49 | SysmexXN系列血液分析仪用稀释液DCL-300A | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 53 | XN校准品 | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 54 | XN质控品 | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 55 | α-淀粉酶测定试剂盒（PNP-G7底物法）(R1：4*40mLR2：4*10mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 57 | γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（速率法）(R1：4*40mLR2：4*40mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 63 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）(R1:4*29ml) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 64 | 白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）(R1：4*54mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 66 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（乳酸脱氢酶法）(R1：4*50mLR2：4*25mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 67 | 丙肝测定试剂盒 | 亚辉龙iFlash 3000
医学检验科 | 76 | 擦镜纸 | 擦显微镜
医学检验科 | 77 | 采血针 | 弹簧针
医学检验科 | 79 | 超白病理级显微镜载玻片[浮法玻璃材质单头双面蒙砂抛光边45°角50片.] | 细菌涂片
医学检验科 | 80 | 冲洗液[10L] | 贝克曼IMMAGE800
医学检验科 | 81 | 雌二醇检测试剂盒（化学发光法） | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 82 | 雌二醇校准品 | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 83 | 促甲状腺激素测定试剂盒（化学发光法）2 × 100 测试/盒 | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 84 | 促甲状腺激素校准品校准品0（S0）-校准品5（S5），2.5mL/瓶 | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 85 | 促卵泡生成激素测定试剂盒（化学发光法）(2*50测试/盒) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 86 | 促卵泡生成激素校准品(S0-S5,4.0mL/瓶) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 88 | 单纯疱疹病毒1+2型IgG抗体检测试剂盒(化学发光法） | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 89 | 单纯疱疹病毒1+2型IgM抗体检测试剂盒(化学发光法） | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 90 | 胆碱酯酶测定试剂盒 | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 93 | 低离子强度盐溶液 | 强生全自动血型仪
医学检验科 | 94 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | 贝克曼AU5800，需两种规格：规格1：R1:4*27mlR2:4*9ml；规格2：R1：4*51.3mLR2：4*17.1mL
医学检验科 | 95 | 低密度脂蛋白胆固醇校准品(2*1mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 96 | 电极清洗液(6*450mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 97 | 电解质标准液(4*100mL) | 贝克曼AU5800（需两种规格：高值、低值）
医学检验科 | 101 | 多项校准品 | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 104 | 二氧化碳结合力测定试剂盒（酶法）(4*25mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 105 | 二氧化碳校准品(L1：3*25mLL2：3*25mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 111 | 风疹病毒IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法） | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 112 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光法） | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 113 | 封口膜 | 平皿封口
医学检验科 | 114 | 钙测定试剂盒（偶氮砷Ⅲ法） | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 115 | 甘油三酯测定试剂盒（GPO－POD法） | 贝克曼AU5800，需两种规格：规格1：R1:4*20mlR2:4*5ml；规格2：R1：4*50mLR2：4*12.5mL
医学检验科 | 116 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（直接法） | 贝克曼AU5800，需两种规格：规格1：R1:4*27mlR2:4*9ml；规格2：R1：4*51.3mLR2：4*17.1mL
医学检验科 | 117 | 高密度脂蛋白胆固醇校准品(2*3mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 118 | 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼发光仪器
医学检验科 | 119 | 高敏肌钙蛋白I校准品 | 贝克曼发光仪器
医学检验科 | 120 | 睾酮测定试剂盒（化学发光法）(2*50测试/盒) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 121 | 睾酮校准品(校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 130 | 弓形虫IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法） | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 131 | 弓形虫IgM抗体测定试剂盒(化学发光法） | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 139 | 化学清洗液3 | 用于贝克曼尿液分析流水线
医学检验科 | 140 | 缓冲液(4*2000mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 145 | 缓冲液CleanCell 2×2L | 罗氏cobas化学发光仪
医学检验科 | 146 | 黄体生成素测定试剂盒（化学发光法）(2*50测试/盒) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 147 | 黄体生成素校准品(校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 148 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒[12*5ml] | 适用于Stago血凝仪
医学检验科 | 149 | 肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法）(2*50测试/盒) | 贝克曼发光仪器
医学检验科 | 150 | 肌钙蛋白I校准品(校准品0(S0)：1.5mL/瓶，校准品1(S1)：1.5mL/瓶，校准品2(S2)：1mL/瓶，校准品3(S3)：1mL/瓶，校准品4(S4)：1mL/瓶，校准品5(S5)：1mL/瓶。) | 贝克曼发光仪器
医学检验科 | 151 | 肌酐检测试剂盒（苦味酸法）(R1：4*51mLR2：4*51mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 152 | 肌红蛋白测定试剂盒（化学发光法）(2*50测试/盒) | 贝克曼发光仪器
医学检验科 | 153 | 肌红蛋白校准品(校准品0(S0)-校准品5(S5),1.0mL/瓶) | 贝克曼发光仪器
医学检验科 | 154 | 肌酸激酶测定试剂盒（酶法） | 贝克曼AU5800，需两种规格：规格1：R1-1：4*22mLR1-2：4*4mLR2：4*6mL；规格2：R1-1:4*44mlR1-2:4*8mlR2:4*13ml
医学检验科 | 155 | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）检测试剂盒（酶促免疫抑制法）(R1：2*22mLR1-2：2*4mLR2：2*6mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 157 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（化学发光法）(2*50测试/盒) | 贝克曼发光仪器
医学检验科 | 158 | 肌酸激酶同工酶校准品(6*1mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 159 | 肌酸激酶同工酶校准品(校准品0(S0)-校准品5(S5),2.0mL/瓶) | 贝克曼发光仪器
医学检验科 | 166 | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法）[6x50Tests] | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 172 | 甲状腺球蛋白定标液TgIICalSet 4×1.0mL | 罗氏cobas化学发光仪
医学检验科 | 173 | 甲状腺球蛋白检测试剂盒(电化学发光法)TgII100测试/盒 | 罗氏cobas化学发光仪
医学检验科 | 174 | 甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒（化学发光法）(2*50测试/盒) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 175 | 甲状腺球蛋白抗体校准品(校准品0(S0),4.0mL/瓶；校准品1(S1)-校准品5(S5),2.5mL/瓶) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 176 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物－AMP缓冲液法） | 贝克曼AU5800，需两种规格：规格1：R1:4*30mLR2：4*30mL； 规格2：R1:4*53mlR2:4*53ml
医学检验科 | 177 | 碱性清洗液(1L) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 178 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光法） | 亚辉龙iFlash 3000
医学检验科 | 181 | 结核分枝杆菌IgG/IgM抗体检测试剂盒（胶金体法） | 无
医学检验科 | 184 | 巨细胞病毒IgG抗体测定试剂盒(化学发光法）] | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 185 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光法） | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 188 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA测定试剂盒（化学发光法） | 亚辉龙发光
医学检验科 | 189 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 亚辉龙发光
医学检验科 | 190 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） | 亚辉龙发光
医学检验科 | 191 | 抗蛋白酶3抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 亚辉龙发光
医学检验科 | 193 | 抗核抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法） | 免疫印迹法
医学检验科 | 196 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒（化学发光法）(2*50测试/盒) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 197 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品(校准品0(S0):2mL/瓶,校准品1(S1):2mL/瓶,校准品2(S2):2mL/瓶,校准品3(S3):2mL/瓶,校准品4(S4):2mL/瓶,校准品5(S5):2mL/瓶。) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 199 | 抗缪勒管激素测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 200 | 抗缪勒管激素质控品 | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 201 | 抗人球蛋白(IgG)检测卡 | 强生全自动血型仪
医学检验科 | 202 | 抗肾小球基底膜抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 亚辉龙发光
医学检验科 | 203 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 亚辉龙发光
医学检验科 | 205 | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒（化学发光法） | 亚辉龙发光
医学检验科 | 206 | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 亚辉龙发光
医学检验科 | 207 | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） | 亚辉龙发光
医学检验科 | 213 | 磷测定试剂盒（磷钼酸盐法） | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 218 | 罗氏前处理试管5ml，7×13mm500支/盒 | 罗氏前处理
医学检验科 | 219 | 罗氏生化仪吸头192支/盒 | 罗氏前处理
医学检验科 | 220 | 氯化钙试剂盒[24*15ml] | 适用于Stago血凝仪
医学检验科 | 222 | 梅毒测定试剂盒 | 亚辉龙iFlash 3000
医学检验科 | 229 | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 230 | 泌乳素测定试剂盒（化学发光法）(2*50测试/盒) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 231 | 泌乳素校准品(校准品0(S0),4.0mL/瓶；校准品1(S1)-校准品5(S5),2.5mL/瓶。) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 234 | 免疫球蛋白E定标液IgECalSet 4×1.0mL | 罗氏cobas化学发光仪
医学检验科 | 235 | 免疫球蛋白E检测试剂盒(电化学发光法)IgEⅡ 100测试/盒 | 罗氏cobas化学发光仪
医学检验科 | 242 | 尿比重校准品（SGCalibrator） | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 244 | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | 贝克曼AU5800，需两种规格：规格1：R1:4*42.5mlR2:4*17.7ml； 规格2：R1：4*30mLR2：4*12.5mL
医学检验科 | 245 | 尿酸测定试剂盒（尿酸酶－过氧化物酶法） | 贝克曼AU5800，需两种规格：规格1：R1:4*25mlR2:4*25ml； 规格2：R1：4*53mLR2：4*53mL
医学检验科 | 246 | 尿液分析试纸条(干化学法)（MEDIPAPEUC-11A） | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 247 | 尿液分析试纸条（干化学法）AUTION Sticks 10EA | 用于贝克曼尿液分析流水线
医学检验科 | 248 | 尿液分析用鞘液（UTS-900A）UTS-900A20L/桶 | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 249 | 尿液分析用染液（USB-800A）细菌模式：25mL/袋×2/盒 | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 250 | 尿液分析用染液（USS-800A）沉渣模式：29mL/袋×2/盒 | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 251 | 尿液分析用稀释液 | 用于贝克曼尿液分析流水线
医学检验科 | 252 | 尿液分析用稀释液（UPB-300A）细菌模式：2.1L×2 | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 253 | 尿液分析用稀释液（UPS-300A）沉渣模式：2.1L×2 | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 254 | 尿液有形成分分析用校准品 | 用于贝克曼尿液分析流水线
医学检验科 | 257 | 凝血酶时间测定试剂盒[12*10ml] | 适用于Stago血凝仪
医学检验科 | 258 | 凝血酶原时间测定试剂盒[12*10ml] | 适用于Stago血凝仪
医学检验科 | 259 | 凝血校准品 | 用于Stago血凝仪
医学检验科 | 260 | 凝血质控品（凝血质控）（[24*1ml] | 适用于Stago血凝仪
医学检验科 | 262 | 浓缩稀释液[CELLPACKDST] | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 264 | 皮质醇定标液CortisolIICalSet 4×1.0mL(冻干品复溶体积) | 罗氏cobas化学发光仪
医学检验科 | 265 | 皮质醇检测试剂盒(电化学发光法)CortisolII 100测试/盒 | 罗氏cobas化学发光仪
医学检验科 | 267 | 葡萄糖测定试剂盒（己糖激酶法） | 贝克曼AU5800，需两种规格：规格1：R1: 4×25mL + R2:4×12.5mL； 规格2：R1: 4×50mL + R2:4×25mL
医学检验科 | 268 | 前白蛋白试剂盒 | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 270 | 羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（酶法） | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 272 | 清洗试剂 | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 273 | 清洗液 | 贝克曼发光仪器
医学检验科 | 274 | 清洗液（CL-50）50mL | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 275 | 清洗液（系统液） | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 276 | 清洗液[6*2500ml] | 适用于Stago血凝仪
医学检验科 | 277 | 清洗液CCA-500A | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 278 | 清洗液ISECleaningSolution/ElecsysSysClean5×100mL | 罗氏cobas化学发光仪
医学检验科 | 279 | 清洗液PreCleanM 5×600mL | 罗氏cobas化学发光仪
医学检验科 | 280 | 清洗液ProbeWashM 12×70mL | 罗氏cobas化学发光仪
医学检验科 | 282 | 曲霉菌抗原检测试剂盒(酶联免疫法） | 快速检测
医学检验科 | 283 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 285 | 染色液[4*250ml] | 用于Sysmex血细胞流水线
医学检验科 | 290 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒(双抗原夹心酶联免疫法)[96人份12孔] | 无
医学检验科 | 294 | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒（化学发光法） | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 295 | 妊娠相关血浆蛋白A校准品 | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 296 | 溶血剂WPC-200[1.5L*2] | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 297 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法）(R1：4*40mLR2：4*20mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 298 | 瑞氏-姬姆萨染色液A液 | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 299 | 瑞氏-姬姆萨染色液B液 | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 300 | 三丙胺缓冲液ProCell 2×2L | 罗氏cobas化学发光仪
医学检验科 | 305 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(电化学发光法)NSE100测试/盒 | 罗氏cobas化学发光仪
医学检验科 | 306 | 神经元特异性烯醇化酶定标液NSECalSet4×1.0mL(冻干品，复溶体积) | 罗氏cobas化学发光仪
医学检验科 | 307 | 生化多项校准品 | 质控品
医学检验科 | 316 | 酸性清洗液（1加仑） | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 318 | 糖化血红蛋白层析柱COLUMN UNIT | HA8180 糖化血红蛋白检测
医学检验科 | 319 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液 | HA8180 糖化血红蛋白检测
医学检验科 | 320 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液 | HA8180 糖化血红蛋白检测
医学检验科 | 321 | 糖化血红蛋白溶血剂 | HA8180 糖化血红蛋白检测
医学检验科 | 322 | 糖化血红蛋白校准品CALIBRATOR 80 | HA8180 糖化血红蛋白检测
医学检验科 | 328 | 糖类抗原72-4测定试剂盒(电化学发光法)CA72-4100测试/盒 | 罗氏cobas化学发光仪
医学检验科 | 329 | 糖类抗原72-4定标液CA72-4CalSet4×1.0mL | 罗氏cobas化学发光仪
医学检验科 | 331 | 特殊清洗液[24*15ml] | 适用于Stago血凝仪
医学检验科 | 332 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（MDH法） | 贝克曼AU5800，需两种规格：规格1：R1:4*25mlR2:4*25ml； 规格2：R1：4*50mLR2：4*50mL
医学检验科 | 333 | 条码色带50*18MM(2*360m) | 罗氏前处理
医学检验科 | 334 | 铁测定试剂盒（TPTZ法） | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 339 | 网织红细胞计数用染色液RET-800A | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 340 | 微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法） | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 341 | 微量白蛋白测定试剂盒（免疫比浊法）(R1：4*15mLR2：4*5mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 342 | 微量白蛋白校准品 | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 344 | 维生素B12测定试剂盒（化学发光法）(2*50测试/盒) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 345 | 维生素B12校准品(校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 346 | 未成熟细胞检测用染色液WPC-800A | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 347 | 未成熟细胞检测用染色液WPC-800A[12ml*2] | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 348 | 未结合雌三醇测定试剂盒（化学发光法）(2*50测试/盒) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 349 | 未结合雌三醇校准品(校准品0(S0),4.0mL/瓶；校准品1(S1)-校准品6(S6),2.5mL/瓶。) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 359 | 稀释液[24*15ml] | 适用于Stago血凝仪
医学检验科 | 361 | 稀释液[DFL-300A] | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 362 | 系统检测溶液（6*4.0ML） | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 366 | 细小病毒B19IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法） | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 367 | 细小病毒B19IgG抗体质控品 | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 368 | 细小病毒B19IgM抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法） | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 369 | 细小病毒B19IgM抗体质控品 | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 370 | 纤维蛋白原测定试剂盒[12*5ml] | 适用于Stago血凝仪
医学检验科 | 375 | 新型冠状病毒（2019-nCOV）IgG抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 亚辉龙iFlash 3000
医学检验科 | 376 | 新型冠状病毒（2019-nCOV）IgM抗体检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 亚辉龙iFlash 3000
医学检验科 | 379 | 性激素结合球蛋白测定试剂盒（化学发光法）(2*50测试/盒) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 380 | 性激素结合球蛋白校准品(校准品0(S0)-校准品5(S5),1.0mL/瓶/水平) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 383 | 血红蛋白检测试剂[SLS-240A] | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 387 | 血清指数（溶血、脂血、黄疸样本检查液） | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 389 | 血细胞分析仪用校准品（SCS-1000）2.0mL/瓶 | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 390 | 血细胞分析用染色液（FFS-800A）42mL×3 | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 391 | 血细胞分析用染色液（WDF-800A）42mL×2 | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 392 | 血细胞分析用染色液（WNR-800A）82mL×2 | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 393 | 血细胞分析用溶血剂（FFD-200A）FFD-200A：5L×1桶/箱 | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 394 | 血细胞分析用溶血剂（SLS-210A）500mL×3 | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 395 | 血细胞分析用溶血剂（WDF-200A）4L×2 | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 396 | 血细胞分析用溶血剂（WDF-210A） | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 397 | 血细胞分析用溶血剂（WNR-200A）4L×2 | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 398 | 血细胞分析用溶血剂（WNR-210A） | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 399 | 血细胞分析用稀释液（PK-30L)20L/箱PK-30L | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 403 | 血小板计数用染色液PLT-800A | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 404 | 血液分析仪用质控品 XN CHECK BF | 用于SYSMEX XN9000，水平2（Level 2）：3.0mL/瓶
医学检验科 | 405 | 血液分析仪用质控品XN CHECK BF | 用于SYSMEX XN9000，水平1(Level 1):3.0mL/瓶
医学检验科 | 410 | 样本稀释液Diluent 1 | 用于贝克曼尿液分析流水线
医学检验科 | 411 | 样品稀释液（2*32.9ml） | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 413 | 叶酸测定试剂盒（化学发光法）(2*50测试/盒) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 414 | 叶酸校准品(S0-S5,4.0mL/瓶) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 418 | 一次性塑料反应杯 | 适用于Stago血凝仪
医学检验科 | 429 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒（化学发光法） | 亚辉龙iFlash 3000
医学检验科 | 433 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒（化学发光法） | 亚辉龙iFlash 3000
医学检验科 | 436 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒（化学发光法） | 亚辉龙iFlash 3000
医学检验科 | 441 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（化学发光法） | 亚辉龙iFlash 3000
医学检验科 | 448 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法） | 亚辉龙iFlash 3000
医学检验科 | 454 | 幽门螺杆菌抗体分型检测试剂（免疫印迹法） | 可以分别分型测定高致病性和低致病性抗体
医学检验科 | 457 | 游离甲状腺素测定试剂盒（化学发光法）(2*50测试/盒) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 458 | 游离甲状腺素校准品(校准品0(S0)-校准品5(S5),2.5mL/瓶。) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 461 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法）(2*50测试/盒) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 462 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品(S0-S5:2.5mL/瓶) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 464 | 原装玻片MS-101W | 用于Sysmex仪器
医学检验科 | 465 | 孕酮测定试剂盒（化学发光法）(2*50测试/盒) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 466 | 孕酮校准品(1set，6*4ml) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 467 | 载玻片[1.2mm] | 无
医学检验科 | 468 | 载脂蛋白-A1测定试剂盒（酶法）(R1：4*13mLR2：4*13mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 469 | 载脂蛋白B测定试剂盒（酶法）(R1：4*13mLR2：4*7mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 470 | 载脂蛋白校准品(L1：1*2mLL2：1*2mLL3：1*2mLL4：1*2mLL5：1*2mL) | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 471 | 增强液 | 索灵Liaison XL
医学检验科 | 473 | 脂肪酶（LPS）测定试剂盒（甲基试卤灵底物法） | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 474 | 直接胆红素测定试剂盒（重氮盐法） | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 478 | 自身免疫性肝病抗体谱检测试剂盒[24T] | 免疫印迹法
医学检验科 | 479 | 自身免疫性糖尿病抗体谱检测试剂盒（免疫印迹法） | 免疫印迹法
医学检验科 | 481 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素 | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 482 | 总胆固醇测定试剂盒（酶法） | 贝克曼AU5800，需两种规格：规格1：R1:4*22.5ml； 规格2：R1:4*45ml
医学检验科 | 483 | 总胆红素测定试剂盒（重氮盐法） | 贝克曼AU5800
医学检验科 | 484 | 总胆汁酸（TBA）测定试剂盒（循环酶法）[60ML*5、20ML*5] | 贝克曼AU5800配套试剂
医学检验科 | 485 | 总蛋白测定试剂盒（双缩脲法） | 贝克曼AU5800，需两种规格：规格1：R1:4*25mlR2:4*25ml； 规格2：R1：4*48mLR2：4*48mL
医学检验科 | 486 | 总甲状腺素测定试剂盒（化学发光法）(2*50测试/盒) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 487 | 总甲状腺素校准品(校准品0(S0)-校准品5(S5),4.0mL/瓶/水平) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 490 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法）(2*50测试/盒) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 491 | 总三碘甲状腺原氨酸校准品(校准品0(S0)-校准品5(S5):4.0ml/瓶) | 贝克曼DXI800
医学检验科 | 492 | 肺炎支原体(MP)IgM、IgG的测定 | 化学发光法
医学检验科 | 493 | 肺炎衣原体(CP)IgM、IgG的测定 | 化学发光法
医学检验科 | 494 | 亚辉龙化学发光清洗液 | 化学发光法
医学检验科 | 495 | 亚辉龙化学发光激发液 | 化学发光法
医学检验科 | 496 | 亚辉龙化学发光预激发液 | 化学发光法
医学检验科 | 497 | 亚辉龙化学发光反应杯 | 化学发光法
中心实验室 | 502 | 30片方形玻璃染色杠 | 常规
中心实验室 | 503 | 37种人乳头状瘤病毒分型检测试剂盒（PCR+导流杂交法） | 用于HPV分型
中心实验室 | 504 | 50ml细胞培养瓶 | 常规
中心实验室 | 506 | 5ml无菌移液管 | 无菌
中心实验室 | 507 | 60nm细胞培养皿 | 常规
中心实验室 | 514 | Y染色体微缺失基因检测试剂盒（PCR-毛细管电泳法） | 用于Y染色体微缺失基因检测（PCR-毛细管电泳法）
中心实验室 | 515 | α-、β-地中海贫血基因检测试剂盒（PCR+导流杂交法） | 用于地贫基因筛查（PCR+导流杂交法）
中心实验室 | 520 | 病理级显微镜载玻片 | 病理级、免洗
中心实验室 | 521 | 不锈钢染色架 | 常规
中心实验室 | 535 | 高危型人乳头瘤病毒核酸检测试剂盒（杂交捕获二代法） | 用于HPV筛查
中心实验室 | 549 | 淋巴细胞培养基 | 易拉盖设计，含小牛血清，高纯度PHA
中心实验室 | 551 | 磷酸二氢钾 | 常规
中心实验室 | 552 | 磷酸二氢钠 | 常规
中心实验室 | 555 | 氯化钾 | 常规
中心实验室 | 561 | 秋水仙素溶液 | 1类备案证
中心实验室 | 590 | 胰酶（1:250） | 常规
中心实验室 | 591 | 胰酶消化溶液 | 常规
中心实验室 | 595 | 载玻片盒 | 常规
病理科 | 618 | 雌激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 619 | 孕激素受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 620 | CD117 抗体试剂（免疫组织化学法） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 621 | HER-2抗体试剂（免疫组织化学法） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 622 | ALK抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 623 | AMACR/p504s抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 624 | Androgen Receptor抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 625 | Arginase-1抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 626 | bcl-2抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 627 | bcl-6抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 628 | Ber-EP4抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 629 | Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 630 | CA 19-9抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 631 | CA 125抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 632 | Caldesmon抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 633 | Calponin抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 634 | CD3抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 635 | CD4抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 636 | CD5抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 637 | CD8抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 638 | CD10抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 639 | CD21抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 640 | CD30抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 641 | CD34抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 642 | CD38抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 643 | CD43抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 644 | CD45抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 645 | CD56抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 646 | CD68抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 647 | CD79a抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 648 | CD79a抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 649 | CD99抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 650 | CD138抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 651 | CDK4抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 652 | CDX-2抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 653 | CEA抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 654 | Chromogranin抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 655 | 细胞角蛋白5&6抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 656 | 细胞角蛋白7抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 657 | 细胞角蛋白8&18抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 658 | 细胞角蛋白14抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 659 | 细胞角蛋白19抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 660 | 细胞角蛋白20抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 661 | 细胞角蛋白CAM 5.2抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 662 | 细胞角蛋白（高分子量）抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 663 | 细胞角蛋白（广谱）抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 664 | c-MYC抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 665 | Calretinin抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 666 | CXCL-13抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 667 | 细胞周期蛋白D1抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 668 | D2-40抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 669 | Desmin抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 670 | DOG1抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 671 | E-Cadherin 抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 672 | 表皮生长因子受体抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 673 | EMA抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 674 | ERG抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 675 | FH抗体试剂（免疫组织化学法） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 676 | FLI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 677 | Galectin-3抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 678 | GATA3抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 679 | GCDFP-15抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 680 | 胶质纤维酸性蛋白抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 681 | Glypican 3抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 682 | Glutamine Synthetase抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 683 | Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 684 | HPV16抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 685 | Inhibin, alpha抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 686 | INI-1抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 687 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 688 | Laminin抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 689 | Mammaglobin抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 690 | MC抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 691 | MDM2抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 692 | MART-1/melan A抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 693 | HMB-45抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 694 | Melanoma Pan抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 695 | MLH1抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 696 | MSH2抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 697 | MSH6抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 698 | MUC2抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 699 | MUC-4抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 700 | MUC5AC抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 701 | MUC6抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 702 | MUM1抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 703 | MUM1抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 704 | Myo D1抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 705 | Myogenin抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 706 | Smooth Muscle Myosin抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 707 | Napsin A抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 708 | Nestin抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 709 | NeuN抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 710 | Neurofilament抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 711 | NSE抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 712 | Oct3/4抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 713 | Oligo-2抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 714 | p16抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 715 | p40抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 716 | p53抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 717 | p63抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 718 | p120抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 719 | Pax-2抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 720 | Pax-5抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 721 | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 722 | PD-1抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 723 | PHH3抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 724 | PMS2 抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 725 | Renal Cell Carcinoma Marker抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 726 | S100抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 727 | SALL4抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 728 | SATB2抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 729 | SMA抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 730 | SMARCA4/Brg1抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 731 | SOX-10抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 732 | Synaptophysin抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 733 | TdT 抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 734 | TFE3抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 735 | THY抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 736 | TIA-1抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 737 | TPO抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 738 | 甲状腺转录因子-1抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 739 | 微管素抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 740 | Vimentin抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 741 | WT1抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 742 | 免疫组化抗原修复缓冲液（粉剂型柠檬酸法） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 743 | 免疫组化抗原修复缓冲液(柠檬酸法) | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 744 | 免疫组化抗原修复缓冲液(柠檬酸法) | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 745 | 免疫组化抗原修复缓冲液(EDTA法) | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 746 | 免疫组化抗原修复缓冲液(EDTA法) | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 747 | 免疫组化抗原修复缓冲液（EGTA法） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 748 | 免疫组化抗原修复缓冲液(胃酶法) | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 749 | 免疫组化抗原修复缓冲液(胰酶法) | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 750 | 缓冲液(PBS磷酸盐法) | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 751 | 缓冲液(PBS磷酸盐法) | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 752 | AMACR/p63/CKHMW检测试剂盒（免疫组织化学法） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 753 | HNF1-Beta抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 754 | SF-1抗体试剂（免疫组织化学法） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 755 | BRAF V600E抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 756 | CD47抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 757 | CD71抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 758 | IDO1抗体试剂（免疫组织化学） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 759 | Masson三色染色试剂盒 | 支持手工染色操作
病理科 | 760 | 粘液(PH1.0)染色试剂盒 | 支持手工染色操作
病理科 | 761 | 曲拉通 X-100 | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 762 | 正常非免疫山羊血清(Normal nonimmunone goat serum) | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 763 | Max2inOneTM LP石蜡切片脱蜡抗原修复液(20x)低PH | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 764 | Max2inOneTM HP石蜡切片脱蜡抗原修复液(20x)高PH | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 765 | Max2inOneTM PTL石蜡切片脱蜡抗原修复液(20x)仪器 | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 766 | BCIP/NBT 显色剂 | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 767 | 多聚赖氨酸（10x） | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 768 | 3-氨丙基三乙氧硅烷(APES) | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 769 | Tween 20 | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 770 | QuiWash免疫组化洗涤液(25x) | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 771 | 免疫组化染色孵育盒(340×260×70mm) | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 772 | Super PAP Pen 超级免疫组化油笔(可耐120℃高温) | 适用于全自动免疫组化染色系统
病理科 | 773 | 甲醇（AR500ml） | 无
病理科 | 774 | 异丙醇（AR500ml） | 无
病理科 | 775 | 免疫组化抗原修复缓冲液Cell Conditioning Solution(CC1) | 适用于罗氏全自动免疫组化染色系统BenchMarkGX仪器
发热门诊 | 781 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法 | 用于患者新型冠状病毒抗原检测。
发热门诊 | 782 | B型脑钠肽（BNP）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 783 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 784 | 肌钙蛋白I（TnI）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 785 | 肌红蛋白（MYO）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 786 | 降钙素原测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 787 | 梅毒螺旋体抗体测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 788 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体（HIV）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 789 | 乙型肝炎病毒e抗体(Anti-HBe)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 790 | 乙型肝炎病毒e抗原(HBeAg)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 791 | 乙型肝炎病毒表面抗体(Anti-HBs)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 792 | 乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 793 | 乙型肝炎病毒核心抗体(Anti-HBc)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 794 | 肌酸激酶同工酶MB（CK-MB）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 795 | α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)测定试剂盒(DGKC法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 796 | α-淀粉酶(α-AMY)测定试剂盒(连续监测法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 797 | β2-微球蛋白(β2-MG)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 798 | γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)测定试剂盒(IFCC法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 799 | 白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 800 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 801 | 胆碱酯酶(CHE)测定试剂盒(丁酰硫代胆碱法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 802 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 803 | 二氧化碳(CO2)测定试剂盒(酶法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 804 | 钙(Ca)测定试剂盒(偶氮胂Ⅲ法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 805 | 甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 806 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(直接法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 807 | 胱抑素C(CysC)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 808 | 肌酸激酶(CK)测定试剂盒(IFCC法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 809 | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(免疫抑制法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 810 | 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(AMP缓冲液法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 811 | 尿素(UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 812 | 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 813 | 尿微量白蛋白(MALB)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 814 | 葡萄糖(Glu)测定试剂盒(己糖激酶法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 815 | 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(IFCC法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 816 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 817 | 脂肪酶(LIP)测定试剂盒(酶显色法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 818 | 直接胆红素(D-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 819 | 总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 820 | 总胆红素(T-Bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 821 | 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 822 | 总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 823 | 肌酐(CREA)测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 824 | 血细胞分析用溶血剂 | 用于患者血常规的检测。适用于全自动血液细胞分析仪+全自动血涂片制备仪，型号BC-7500(NR)CS+SC-120。
发热门诊 | 825 | 血细胞分析用稀释液 | 用于患者血常规的检测。适用于全自动血液细胞分析仪+全自动血涂片制备仪，型号BC-7500(NR)CS+SC-120。
发热门诊 | 826 | 血细胞分析用染色液 | 用于患者血常规的检测。适用于全自动血液细胞分析仪+全自动血涂片制备仪，型号BC-7500(NR)CS+SC-120。
发热门诊 | 827 | 超敏C反应蛋白(hs-CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | 用于患者血常规的检测。适用于全自动血液细胞分析仪+全自动血涂片制备仪，型号BC-7500(NR)CS+SC-120。
发热门诊 | 828 | FUS-3000Plus 尿液分析用层流液 | 用于患者尿常规的检测。适用于全自动尿液分析系统，型号FUS-3000PLUS。
发热门诊 | 829 | 尿液分析试纸条 | 用于患者尿常规的检测。适用于全自动尿液分析系统，型号FUS-3000PLUS。
发热门诊 | 830 | B型脑钠肽校准品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 831 | 丙型肝炎病毒抗体校准品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 832 | 肌钙蛋白I校准品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 833 | 肌红蛋白校准品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 834 | 降钙素原校准品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 835 | 梅毒螺旋体抗体校准品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 836 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体校准品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 837 | 乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 838 | 乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 839 | 乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 840 | 乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 841 | 乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 842 | 肌酸激酶同工酶校准品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 843 | 常规生化复合校准品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 844 | 脂类校准品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 845 | 风湿三项（ASO/RF/CRP）复合质控 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 846 | 血细胞分析仪用校准物(光学法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 847 | C-反应蛋白(CRP) 校准品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 848 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 849 | 甲状腺相关自身抗体质控品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 850 | 降钙素原质控品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 851 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 852 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品（阳性） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 853 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品（阴性） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 854 | 心肌标志物复合定值质控品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 855 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（阳性） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 856 | 乙型肝炎病毒e抗体质控品（阴性） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 857 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（阳性） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 858 | 乙型肝炎病毒e抗原质控品（阴性） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 859 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品（阳性） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 860 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控品（阴性） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 861 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品（阳性） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 862 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品（阴性） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 863 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（阳性） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 864 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品（阴性） | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 865 | β2-微球蛋白(β2-MG)质控品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 866 | 二氧化碳(CO2)、总胆汁酸(TBA)复合质控品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 867 | 胱抑素C(CysC)质控品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 868 | 尿微量白蛋白质控品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 869 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | 用于患者血常规的检测。适用于全自动血液细胞分析仪+全自动血涂片制备仪，型号BC-7500(NR)CS+SC-120。
发热门诊 | 870 | 清洗液 Wash Buffer | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 871 | 全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 872 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 873 | 针清洗液 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 874 | 参比电极 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 875 | 钠电极 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 876 | 钾电极 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 877 | 氯电极 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 878 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液(离子选择电极法) | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 879 | 生化分析仪用清洗液 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 880 | 生化复合定值质控品 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 881 | 生化免疫分析仪用清洗液A | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 882 | 生化免疫分析仪用清洗液B | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 883 | 样本稀释液 | 用于患者的生化免疫项目的检测。适用于迈瑞全自动生化分析仪，型号BS-2000。
发热门诊 | 884 | 探头清洁液 | 用于患者血常规的检测。适用于全自动血液细胞分析仪+全自动血涂片制备仪，型号BC-7500(NR)CS+SC-120。
发热门诊 | 885 | 尿液干化学分析质控物-全阳性 | 用于患者尿常规的检测。适用于全自动尿液分析系统，型号FUS-3000PLUS。
发热门诊 | 886 | 尿液干化学分析质控物-全阴性 | 用于患者尿常规的检测。适用于全自动尿液分析系统，型号FUS-3000PLUS。
发热门诊 | 887 | 有形成分分析校准液 | 用于患者尿常规的检测。适用于全自动尿液分析系统，型号FUS-3000PLUS。
发热门诊 | 888 | 有形成分分析质控液-阳性 | 用于患者尿常规的检测。适用于全自动尿液分析系统，型号FUS-3000PLUS。
发热门诊 | 889 | 有形成分分析质控液-阴性 | 用于患者尿常规的检测。适用于全自动尿液分析系统，型号FUS-3000PLUS。
发热门诊 | 890 | 全自动尿液清洗液II | 用于患者尿常规的检测。适用于全自动尿液分析系统，型号FUS-3000PLUS。
发热门诊 | 891 | 有形成分分析聚焦液 | 用于患者尿常规的检测。适用于全自动尿液分析系统，型号FUS-3000PLUS。
发热门诊 | 892 | 瑞氏-姬姆萨染色液 | 用于患者血常规的检测。适用于全自动血液细胞分析仪+全自动血涂片制备仪，型号BC-7500(NR)CS+SC-120。
发热门诊 | 893 | 末梢采血管 | 血球配套采血针，方便护士采样及仪器使用。
医学检验科 | 894 | Carbon ribbon BarcodA 90mm | 全自动微生物样本处理系统，碳膜色带-10卷1盒(7000张/卷)
医学检验科 | 895 | Carbon ribbon lnoqulA for 22.8x22.8mm Label | 全自动微生物样本处理系统，碳膜色带-1卷1盒(1000张/卷)
医学检验科 | 896 | InoqulA Magnetic Bead | 全自动微生物样本处理系统，磁珠-5000粒/盒
医学检验科 | 897 | InoqulA Pipet tip 1000 ul | 全自动微生物样本处理系统，吸头-16包/盒(96支/包)
医学检验科 | 898 | Label BarcodA 40x10mm | 全自动微生物样本处理系统，条码标签-10卷1盒(7000张/卷)
医学检验科 | 899 | Label InoqulA 22.8x22.8mm | 全自动微生物样本处理系统，条码标签-1卷1盒(1000张/卷)
医学检验科 | 900 | 分枝杆菌/真菌培养瓶 | 全自动细菌培养系统，规格：50瓶/包装
医学检验科 | 901 | 革兰氏细菌鉴定/药敏板 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪，规格：25块/盒，需两种：阴性、阳性
医学检验科 | 902 | 革兰氏细菌药敏板 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪，规格：25块/盒，需两种：阴性、阳性
医学检验科 | 903 | 链球菌鉴定/药敏板 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪，规格：25块/盒
医学检验科 | 904 | 链球菌药敏接种培养液 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪，规格：8mL/支，100支/盒
医学检验科 | 905 | 链球菌药敏指示剂 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪，规格：6mL/支，10支/盒
医学检验科 | 906 | 需氧微生物培养瓶 | 全自动细菌培养系统，规格：50瓶/包装
医学检验科 | 907 | 需氧微生物培养瓶 | 全自动细菌培养系统，规格：50瓶/包装
医学检验科 | 908 | 药敏接种培养液 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪，规格：8mL/支，100支/盒
医学检验科 | 909 | 药敏指示剂 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪，规格：6mL/支，10支/盒
医学检验科 | 910 | 接种培养液 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪，规格：4.5mL/支，100支/箱
医学检验科 | 911 | 厌氧微生物培养瓶 | 全自动细菌培养系统，规格：50瓶/包装