## Sheet2
医用耗材市场调研需求目录
项目类别 | 项目序号 | 项目名称 | 相关需求
急诊医学科 | 1 | 自扶手指夹板 | 大号，用于手指骨折
急诊医学科 | 2 | 下肢大夹板 | 90×7.5/70×7.5/62×7.5/52×7.5 用于骨折外固定
急诊医学科 | 3 | 洗胃机连接管[一次性使用医用吸引管] | I型 用于洗胃时使用
急诊医学科 | 4 | 吸收性明胶海绵 | 6cm×2cm×0.5cm×2片 用于外科缝合止血时使用
急诊医学科 | 5 | 腕部固定带 | XXXL/XXL/XL/L/M/S 用于骨折外固定
急诊医学科 | 6 | 石膏棉纸 | 用于骨折外固定
急诊医学科 | 7 | 石膏绷带 | [粘胶型](12.5*460/10*460) 用于骨折外固定
急诊医学科 | 8 | 桡骨下端（夹板） | 各规格 用于骨折外固定
急诊医学科 | 9 | 全弹腰封 | XXXL/XXL/XL/L/M/S 用于骨折外固定
急诊医学科 | 10 | 全弹胸带 | XXXL/XXL/XL/L/M/S 用于骨折外固定
急诊医学科 | 11 | 前臂（上肢夹板） | 各规格 用于骨折外固定
急诊医学科 | 12 | 肋骨固定带 | XXXL/XXL/XL/L/M/S 用于骨折外固定
急诊医学科 | 13 | 胫腓骨（夹板） | 各规格 用于骨折外固定
急诊医学科 | 14 | 肩颈腕托带 | XXXL/XXL/XL/L/M/S 用于骨折外固定
急诊医学科 | 15 | 环甲膜穿刺套装 | 用于气道梗阻、严重呼吸困难的病人
急诊医学科 | 16 | 踝关节固定套 | XXXL/XXL/XL/L/M/S 用于骨折外固定
急诊医学科 | 17 | 呼吸管路套装 | 成人/儿童(不带湿化罐) 高流量氧疗机器用/自动管路加湿器
急诊医学科 | 18 | 呼吸管路(延长管） | [吸痰接头型A（EM07-005）] 用于呼吸机与气管导管的衔接
急诊医学科 | 19 | 股骨（夹板） | 各规格 用于骨折外固定
急诊医学科 | 20 | 肱骨(上肢夹板） | 各规格 用于骨折外固定
急诊医学科 | 21 | 高分子夹板 | 100mm*40mm/100mm*75mm 有较好的粘性，固化速度快，固化后强度硬且质量轻，医用聚氨酯无毒、无致畸变作用，对局部无刺激性反映和过敏反应。
急诊医学科 | 22 | 分体式颈托 | 成人大中小，儿童大中小 用于颈部外伤时固定
急诊医学科 | 23 | D二 聚体 | 诺维赞全自动荧光免疫分析仪专用 ，检查血液凝血功能。
EICU | 24 | 一次性血氧探头 | 用于危重症患者血氧监测，适用于迈瑞Benevision N12病人监护仪
EICU | 25 | 一次性使用呼吸回路套装 | 用于高流量氧疗
EICU | 26 | 一次性呼吸机回路管 | 用于无创呼吸机辅助通气，连接呼吸机管路
EICU | 27 | 压力监测套装 | 用于监测患者心功能及动脉压力
EICU | 28 | 压力传感器及其附件 | 用于CVP及动脉血压监测
EICU | 29 | 滤器及管路配套 | 用于血液净化治疗
EICU | 30 | 血液滤过器 | 各规格型号，用于血液净化治疗的滤器，适用于日机装连续性血液净化设备
EICU | 31 | 血液过滤管路及附件 | 用于血液净化治疗的连接管路，适用于日机装连续性血液净化设备
EICU | 32 | 血液灌流器及管路配套 | 用于血液灌流，适用于日机装连续性血液净化设备
EICU | 33 | 精密尿袋 | 用于危重症患者准确记录每小时尿量
EICU | 34 | 加温呼吸管路 | 用于高流量氧疗
EICU | 35 | 呼吸面罩及管路配件系统-BestFit2口鼻呼吸面罩（带防窒息阀) | 用于无创呼吸机辅助通气，各规格
ICU | 36 | 一次性压力传感器 | 需与漂浮导管配合使用，动脉内压力监测，心排量与肺动脉高压监测金标准，独特的无菌采血功能，有效降低医护感染和院内感染
ICU | 37 | 一次性血氧传感器 | 监测血氧用，适用于迈瑞Benevision N15病人监护仪
ICU | 38 | 一次性使用有创压力传感器 | 压力传感器
ICU/血透室 | 39 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | 用于Prismaflex血透机CRRT专用耗材，需要各规格型号。
ICU | 40 | 一次性使用血液灌流器 | 吸附剂材料苯乙烯-二乙烯苯共聚物，树脂装量380±3ml，血室容量180±40ml，柱体材料PC，辐照灭菌，有滤膜，适用范围：血液灌流，各规格型号
ICU | 41 | 一次性使用血压传感器 | 压力传感器
ICU | 42 | 一次性使用引流导管及附件 | 用于胸腹腔穿刺引流置管
ICU | 43 | 一次性使用胃肠营养输送器 | 一次性使用胃肠营养输送器
ICU | 44 | 一次性使用全包喉镜片 | 一次性使用全包喉镜片，配合专用喉镜气管插管用，需要各规格型号。
ICU | 45 | 一次性使用脑电传感器 | 配合BIS模块使用，指导ICU患者镇静药物用量，监测镇静深度，维持更平稳的镇静水平，反映患者意识水平变化
ICU | 46 | 一次性使用呼吸机回路套装 | 基本型，成人普通管1.6m,带湿化灌；吸痰接头型：内壁光滑管22cm
ICU | 47 | 一次性使用呼吸机管路 | 吸痰接头型：伸缩管22cm
ICU | 48 | 一次性使用封闭式吸痰管 | Ⅱ型密闭式吸痰管，需要各规格型号。
ICU | 49 | 一次性使用动脉留置针 | 主要应用于动脉压力监测穿刺置管，连续确定动脉血气监测；需要带有穿刺导丝和无穿刺导丝两种规格
ICU | 50 | 一次性使用鼻胃肠管 | 带导丝鼻胃肠管各型号；，三腔子弹头型鼻肠管各型号，两腔型 、三腔型鼻肠管各型号
ICU | 51 | 一次性呼吸管路 | RT380，双加热型呼吸机管路，需要各型号。
ICU | 52 | 血液滤过体外循环血路 | 用于我科旭化成血透机专用CRRT连接持续徐缓式血液滤过器和人体、置换液的管路。
ICU | 53 | 血液滤过器 | 适用于旭化成血透机，通过持续血液滤过（通常超过10个小时）纠正和净化体液的CRRT滤器。
ICU | 54 | 血液净化用回路 | 旭化成血透机专用管路，分别用于患者血液的吸附/血细胞成分去除的血液净化方式，是与患者、血浆成分分离器、二级处理膜（血浆成分分离器、选择性血浆成分吸附器、血浆吸附器）、置换液、白细胞吸附器连接用的管路，需要各规格型号。
ICU | 55 | 血气测定试剂盒（电极法） | 血气试剂盒，需要各规格型号。
ICU/血透室 | 56 | 血浆分离器与管路配套 | 用于Prismaflex血透机血浆置换专用耗材，对危重症病人进行血浆置换治疗，需要各规格型号。
ICU | 57 | 选择性血浆成分吸附器 | 用于自身免疫性疾病，神经系统免疫性疾病或肝脏疾病如暴发性肝炎、术后肝功能衰竭、原发性胆汁性肝硬化以及高胆红素血症，免疫性疾病的使用，如NMO，重症肌无力，格林巴利等。需要各规格型号。
ICU | 58 | 心排量及压力监测传感器 | 配合Flotrac模块使用，外周动脉波形分析法，对标漂浮导管金标准，仅作桡动脉穿刺即可连续监测患者血压、心排量、每搏量、每搏量变异度、全身血管阻力等血流动力学参数，需要各规格型号。
ICU | 59 | 细胞因子吸附柱 | 用于血液灌流清除炎症介质等
ICU | 60 | 吸痰式气管切开插管及配件 | 带有声门下吸引管的气管切开套管，需要各型号
ICU | 61 | 吸痰式气管插管 | 带有声门下吸引的气管插管，需要各型号
ICU | 62 | 体外循环套包 | 用于ECMO专用耗材，需要各规格型号。
ICU | 63 | 体外循环插管及穿刺附件 | 用于ECMO置管专用耗材，需要动脉管，静脉管，置管套件各规格型号。
ICU | 64 | 热稀释导管包及压力监测套装 | 包含PICCO监测套件，PICCO导管；PICCO监测套件，压力检测
ICU | 65 | 漂浮导管 | 肺热稀释法，心排量与肺动脉高压监测金标准，需要4腔，6腔，7腔各规格型号。
ICU | 66 | 膜型血浆分离器 | 用于单重、DPMAS和双重耗材。血浆交换疗法中，用于将血浆从血液中分离，一次性使用，一级血浆分离器。
ICU | 67 | 膜型血浆成分分离器 | 双重血浆置换耗材。适用于实施双重滤过血浆交换疗法中，与血浆交换用血浆分离器并用，通过膜分离方法，从分离出来的血浆中分离一定分子量的物质为目的，二级血浆分离器，需要各规格型号。
ICU/血透室 | 68 | 留置导管 | 用于血液净化穿刺置管，需要股静脉管，颈内静脉管，海豚涂层，侧孔管，斜开口等各规格型号；血液透析患者留置导管，各规格
ICU | 69 | 呼吸湿化治疗仪-气管切管接头 | 气管切管接头，需要各型号。
ICU | 70 | 呼吸湿化治疗仪-加热呼吸管路套装 | 加热呼吸管路套装，各型号
ICU | 71 | 呼吸湿化治疗仪-鼻塞导管 | 鼻塞导管，需要各型号。
ICU | 72 | 呼吸回路 | 一次性无创呼吸机管路，转运呼吸机回路
ICU | 73 | 一次性使用含药中心静脉导管 | 用于深静脉置管，含药涂层，材质：聚氨酯，需要单腔，二腔，三腔各规格型号。
ICU | 74 | 封闭式吸痰管 | 密闭式吸痰管：气管插管和气管切开专用各型号
ICU | 75 | 冲吸式口护吸痰管 | 口护用，各型号
ICU | 76 | 经皮扩张气管切开管套件 | 经皮气管切开套件，需要医保可收费，各规格型号。
ICU | 77 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | 用于肝脏疾病如暴发性肝炎、术后肝功能衰竭、原发性胆汁性肝硬化以及高胆红素血症等
ICU | 78 | 面罩 | 需要飞利浦V60无创呼吸机专用面罩和有鼻胃管路径的无创呼吸机面罩两种款式，各规格型号
呼吸与危重症医学科 | 79 | 面罩（鼻罩） | 用于睡眠压力滴定，适用于飞利浦睡眠无创呼吸机DreamStation Auto CPAP(CNX500S17)，规格： Pico（L）
呼吸与危重症医学科 | 80 | 呼吸回路 | 用于睡眠压力滴定用呼吸回路，适用于飞利浦睡眠无创呼吸机DreamStation Auto CPAP(CNX500S17)
呼吸与危重症医学科 | 81 | 鼻氧管 | 用于睡眠呼吸监测,适用于飞利浦睡眠监测仪Alice NinghtOne
呼吸与危重症医学科 | 82 | 一次性使用呼吸回路套装+加温呼吸管路 | 高流量湿化氧疗仪专用(斯百瑞OH-70C)，管路+湿化罐整套
呼吸与危重症医学科 | 83 | 一次性使用鼻氧管 | 高流量湿化氧疗仪专用(斯百瑞OH-70C)，含无创、有创。
呼吸与危重症医学科 | 84 | 面罩 | 飞利浦无创呼吸机V60专用口鼻面罩。规格：M/L
呼吸与危重症医学科 | 85 | 纳库仑一氧化氮检测器 | 纳库仑呼气分析仪专用（Sunvou-TM1100）
呼吸与危重症医学科 | 86 | 一次性使用呼吸过滤器 | 耶格肺功能仪
呼吸与危重症医学科 | 87 | 一次性使用吸痰管[带瓶式] | 负压吸痰标本瓶
呼吸与危重症医学科 | 88 | 一次性使用痰液收集器 | 用于气管镜下分泌物收集以及气管镜下肺泡灌洗收集，25ML、50ML
呼吸与危重症医学科 | 89 | 一次性病理玻片盒 | 放置病理玻片
呼吸与危重症医学科 | 90 | 一次性无菌留置引流导管及辅助装置 | 用于胸腔闭式引流 I型、W型，各规格
呼吸与危重症医学科 | 91 | 一次性使用胸腔引流瓶 | 用于胸腔闭式引流， I型、 II型、III型，1600ml
呼吸与危重症医学科 | 92 | 一次性使用细胞刷 | 奥林巴斯P290气管镜下黏膜刷检，保护性防污染毛刷，带保护套管，外径不大于2.0mm（常规1.8mm）
呼吸与危重症医学科 | 93 | 一次性使用活体取样钳 | 奥林巴斯P290气管镜下组织取样，平口钳、鳄口钳均需要，外径不大于2.0mm（常规1.8mm）
呼吸与危重症医学科 | 94 | 一次性气道导丝 | 放置支架使用
呼吸与危重症医学科 | 95 | 覆膜气管支架 | 用于良恶性气道狭窄，各规格
血透室 | 96 | 中空纤维透析器 | 主材质：PolyamixM[聚芳醚砜(PAES)+聚乙烯吡咯烷酮(PVP)+聚酰胺(PA)] 规格：Polyflux 14L 适用范围：血液透析患者(HD)
血透室 | 97 | 血液透析滤过器 | 主材质：聚芳醚砜膜 规格：Revaclear 300 适用范围：血液透析患者(HD\HDF)
血透室 | 98 | 一次性动静脉钝型穿刺针 | 血液透析动静脉内瘘定点穿刺用
血透室 | 99 | 一次性动静脉穿刺针 | 主材质：穿刺针护套、防针刺护套、针管、旋转蝴蝶柱、旋转蝴蝶翼3.2*5.0mm(内径*外径)采血管、止血夹母针基、母针基盖 规格：各规格 适用范围：动静脉内瘘患者
血透室 | 100 | 一次性无菌血液回路 | 用于普通透析机血液透析用
血透室 | 101 | 超滤器 | 金宝AK200机器专用滤芯
血透室 | 102 | 透析液过滤器 | 费森4008机器专用滤芯
血透室 | 103 | 一次性使用血液灌流器 | 用于普通透析机血液透析用
血透室 | 104 | 一次性无菌血液回路 | 分别适用于费森血液透析机及金宝机器置换液管，25cm/35cm
血透室 | 105 | 精密滤芯 | 劳尔水处理专用滤芯
血透室 | 106 | 空心纤维血液透析滤过器 | 用于普通血液透析及血液透析滤过
血透室 | 107 | 透析液过滤器 | 暨华机器专用滤芯
血透室 | 108 | 一次性使用透析护理包 | 主要由胶布条有（长短共6条短2条长的）、棉卷、创可贴、输液贴、碘伏棉签、医用卫生手套（至少两幅）、铺巾、托盘 、垃圾袋等组合而成。
肾病及免疫医学科 | 109 | 中心静脉导管套件(透析用） | 1、适用于血液透析。2、导管总长度36cm.卡夫1管尖长度.19cm.
肾病及免疫医学科 | 110 | 一次性活检针 | 用于肾病综合征、狼疮性肾炎、蛋白尿、过敏性紫癜、血尿等患者