## Sheet2
医用耗材市场调研需求目录
项目类别 | 项目序号 | 项目名称 | 相关需求
麻醉与围手术期医学科 | 1 | 一次性呼吸回路管（螺纹管） | 可耐低温材质，各型
麻醉与围手术期医学科 | 2 | 医用钙石灰 | 进口材料，可重复使用
麻醉与围手术期医学科 | 3 | 一次性无菌气管切开插管 | 耐用性强，可振荡性强，各型号
麻醉与围手术期医学科 | 4 | 气管插管导丝 | 耐用性强，可振荡性强，成人/儿童，各型
麻醉与围手术期医学科 | 5 | 一次性使用气囊 | 环保材料，不易变形，MX9505T
麻醉与围手术期医学科 | 6 | 一次性使用气管插管 | 环保材料，不易过敏，不易变形，各型号
麻醉与围手术期医学科 | 7 | 一次性使用电子视频喉镜片 | 可进口环保材料，舒适感强，不易变形，成人/儿童
麻醉与围手术期医学科 | 8 | 一次性使用心电电极 | 防水防汗，不易过敏，不易损坏皮肤
麻醉与围手术期医学科 | 9 | BIS传感器[脑电双频谱指数测量仪] | 专机专用
麻醉与围手术期医学科 | 10 | 无线镇痛泵系统（一次性专用储液药盒） | 密封性强，不易漏液
麻醉与围手术期医学科 | 11 | 动静脉留置针 | 安全性强，各型
麻醉与围手术期医学科 | 12 | 一次性使用腰麻及硬膜外联合麻醉套件［加强型导管］ | 玻璃注射器要求好质量
麻醉与围手术期医学科 | 13 | 一次性使用热湿交换过滤器 | 干燥、密闭、无菌，各型号
麻醉与围手术期医学科 | 14 | 一次性无菌加强型柔性气管插管 | 环保材料，不易过敏，不易变形，各型号
麻醉与围手术期医学科 | 15 | 一次性使用喉罩气道导管 | 环保材料，不易过敏，不易变形，各型
麻醉与围手术期医学科 | 16 | 喉罩气道导管 | 双腔带三通纤支镜专用，环保材料，不易过敏，不易变形，各型号
手术室 | 17 | 不可吸收缝合线 | 一、主材质：尼龙（聚酰胺规格：各规格适用范围：用于外科手术伤口缝合缝针缝针参数：精细反角针（P针），1/2弧，11mm 4:颜色：黑色，单股； 5.适用层次：眼科，显微外科精细缝合 二、主材质：不锈钢（316L合金）规格：各规格适用范围：.1.缝线材质：不锈钢（316L合金） 2.线体参数：6#45cm不可吸收缝线 3.缝针参数：圆体角针，1/2弧，48mm 4:颜色：银色或金属色单股 5.适用层次：关胸
手术室 | 18 | 非吸收性外科缝线 | 一、主材质：真丝编织规格：各规格适用范围：各类手术缝合、结扎等 二、主材质：聚丙烯规格：各规格适用范围：冠状动脉搭桥近端吻合、大隐静脉修补等 三、主材质：聚丙烯规格：各规格适用范围：心房、心室切口缝合等 四、主材质：聚丙烯规格：各规格适用范围：眼科白内障手术，显微外科精细手术
手术室 | 19 | 骨蜡 | 一、主材质：70%蜂蜡和凡士林的混合物规格：各规格适用范围：用于封堵骨髓部毛细血管渗血的材料 二、主材质：白色蜂蜡，少量石蜡，棕榈酸异丙酯规格：2.5g适用范围：控制劈骨,钻骨或者切骨后造成骨质边缘出血时，将骨腊机械性塞入富含出血的毛细血管的骨腔内，以控制出血，是一种机械性屏障（止血塞）
手术室 | 20 | 合成可吸收性外科缝线 | 一、主材质：PGLA910聚糖乳酸910（乙交酯+丙交酯）规格：各规格适用范围：.1.初始张力：丝线的2倍 2.伤口支撑时间：28天左右 3.材质完全吸收时间：56-70天 4.缝线材质及涂层：材质：PGLA910聚糖乳酸910（乙交酯+丙交酯） 二、主材质：聚对二氧环己酮规格：各规格适用范围：.材质：聚对二氧环己酮 2.张力支撑时间：约60天，初始张力为1.5倍丝线 3.吸收时间：182～238天 4.线体参数：各规格 5.缝针参数：圆针粗针，1/2C，48mm 6.颜色：紫色 7.适用层次：普外科胆管缝合、整形美容科皮肤缝合 8.特点：长效支撑，可吸收 三、主材质：聚卡普隆25=75%乙交酯+25%ε-己内酯规格：各规格适用范围：初始张力：初始张力约为同等规格丝线的2.5倍 2.伤口支撑时间：20天左右 3.材质完全吸收时间：91-119天 4.缝线材质及涂层：聚卡普隆25=75%乙交酯+25%ε-己内酯 5.线体参数：70cm可吸收缝线 6.缝针参数：圆针，26mm 7:颜色：紫色/未染色，单股 8.适用层次：输尿管，前列腺窝，肾脏，皮肤，B-lynch缝合 9：特点：单股缝线不易引发结石，不易附着细菌
手术室 | 21 | 结扎钉（钛夹） | 主材质：钛 规格：各规格 适用范围：钛金属，，止血效果好可适用于多学科手术使用
手术室 | 22 | 聚丙烯不可吸收缝合线 | 一、主材质：聚丙烯规格：各规格适用范围：用于外科手术伤口缝合缝针参数：圆针，1/2弧，20mm 4:颜色：蓝色/无色，单股 5.适用层次：血管缝合，心脏外科，手外科，整形美容； 6.线体特点：线体延展性，在断裂前有特殊手感；线体惰性强：组织反应极小 7.缝针特点：Hemo-seal防渗漏设计，减少针眼渗血，组织损伤小 二、主材质：聚丙烯规格：各规格适用范围：用于外科手术伤口缝合缝针90cm不可吸收缝线 3.缝针参数：圆体角针双针，1/2弧，26mm 4:颜色：绿色或白色，多股编织 5.适用层次：心外科，骨科，胸外科手术 6.缝合结构：16股线束+1线芯；大幅提升张力强度
手术室 | 23 | 聚酯不可吸收缝合线 | 主材质：聚酯（乙烯+对苯二甲酸=PET）涂层（聚丁基化合物）规格：各规格适用范围：用于外科手术伤口缝合缝针90cm不可吸收缝线 3.缝针参数：圆体角针双针，1/2弧，26mm 4:颜色：绿色或白色，多股编织 5.适用层次：心外科，骨科，胸外科手术 6.缝合结构：16股线束+1线芯；大幅提升张力强度
手术室 | 24 | 可吸收胶原蛋白缝合线 | 主材质：胶原蛋白成分规格：各规格适用范围：用手外科伤口缝合，可吸收性
手术室 | 25 | 可吸收性缝线 | 一、主材质：聚卡普隆25规格：各规格适用范围：.1.初始张力：2.5倍丝线的张力 2.伤口支撑时间：20天左右 3.材质完全吸收时间：91-119天左右 4.缝线材质及涂层：聚卡普隆25 5.线体参数：各规格90cm可吸收缝线 6.缝针参数：爱惜卫钝针，70mm 7:颜色：紫色或未染色，单股 8.适用层次：输尿管，前列腺窝，肾脏，皮肤 9：特点：单股不易引发结石，不易附着细菌 二、主材质：PGLA910聚糖乳酸910（乙交酯+丙交酯）规格：各规格适用范围：1.初始张力：丝线的2倍 2.伤口支撑时间：28天左右 3.材质完全吸收时间：56-70天 4.缝线材质及涂层：材质：PGLA910聚糖乳酸910（乙交酯+丙交酯） 涂层：聚糖乳酸370+硬脂酸钙+三氯生（VicrylPLUS） 5.线体参数：45cm可吸收缝线 6.缝针参数：无 7:颜色：紫色或白色，多股编织 8.适用层次：丝线能用的地方都能用 9：特点：含有抗菌涂层缝线
手术室 | 26 | 可吸收性外科缝线 | 一、主材质：PGLA910聚糖乳酸910（乙交酯+丙交酯）规格：各规格适用范围：用于外科手术伤口缝合1.初始张力：丝线的2倍 2.伤口支撑时间：28天左右 3.材质完全吸收时间：56-70天 4.缝线材质及涂层：材质：PGLA910聚糖乳酸910（乙交酯+丙交酯） 涂层：聚糖乳酸370+硬脂酸钙+三氯生（VicrylPLUS） 5.线体参数：2-0；70cm；可吸收缝线 6.缝针参数：防刺伤针CTB-1，1/2，37mm 7:颜色：紫色或白色，多股编织 8.适用层次：丝线能用的地方都能用 9：特点：含有抗菌涂层 二、主材质：聚对二氧环己酮酯）规格：各规格适用范围：用于外科手术伤口缝合张力支撑时间：约60天，初始张力为1.5倍丝线 3.吸收时间：182～238天 4.线体参数：3-0，45cm，单股可吸收缝线 5.缝针参数：SH-1圆针，1/2C，22mm 6.颜色：紫色 7.适用层次：普外科、骨科、产科、妇科 8.特点：长效支撑，可吸收，单股顺滑，抗菌 三、主材质：PGA规格：各规格适用范围：用于子宫、阴道、会阴、皮下组织、肌肉、筋膜等缝合 四、主材质：聚对二氧环己酮）高分子材料规格：各规格适用范围：倒刺设计——手术免打结，节省手术缝合时间，降低了闭合切口的 操作难度和时长；自主倒刺切割——倒刺数量、切刺深度等比同类其他产品更多更深，锚定效果更优，独家360度立体螺旋倒刺切制工艺，倒刺分布更均匀；进口材质，质量保证——线体ppdo韩国进口，柔韧性好不易断线；针头是日本进口的马尼硬质纤维不锈钢针，锋利耐磨损；最新材质，安全性高——ppdo（聚对二氧环己酮）高分子材料，可完全水解为二氧化碳和水而排出体外，无异物残留组织，安全性高 五、主材质：胶原蛋白成分规格：各规格适用范围：用手组织血管结扎，可吸收性
手术室 | 27 | 可吸收再生氧化纤维素 | 主材质：全棉规格：各规格适用范围：可吸收止血纱布，可以快速止血，组织反映小，并有一定的杀菌功能
手术室 | 28 | 可吸收止血纱 | 主材质：全棉规格：各规格适用范围：可吸收止血纱布，可以快速止血，组织反映小，并有一定的杀菌功能
手术室 | 29 | 皮肤记号笔 | 主材质：规格：各规格适用范围：用于术中皮肤表面定位时使用
手术室 | 30 | 外科术中止血材料（消融电极） | 适用范围:一次性使用，止血效果好，超薄刀身，较低功率即可产生较高电导率，低功率切割，热损伤低，不损伤周边组织，降低感染风险，提高手术成功率；产品可实名收费；
手术室 | 31 | 无菌手术刀头清洁片 | 材质：易清洁，无菌独立包装或包装到消融电极配套使适用范围：用于消融电极刀头的清洁功效
手术室 | 32 | 无菌头皮夹 | 主材质：树脂规格：适用范围：用于脑外科手术必备耗材
手术室 | 33 | 无菌医用缝合针 | 主材质：不锈钢规格：各规格适用范围：用于手术中多学科手术缝合切口时必须耗材
手术室 | 34 | 吸引装置 | 适用范围：用于向外引出并收集体内液体，容量3L，密封性要强不易破损，单包双层包装。厂家免费提供吸引装置架,需要免费提供反复使用吸引装置架
手术室 | 35 | 线带 | 主材质：聚酯（聚对苯二甲酸已二酯）规格：各规格适用范围：.线体参数：5mm带宽30cm不可吸收缝线 3.缝针参数：圆针双针，1/2弧，48mm 4:颜色：白色多股编织 5.适用层次：宫颈环扎术，子宫颈环绕术
手术室 | 36 | 消融电极（多功能手术解剖器) | 规格：各规格适用范围：①适合各科手术；②可更换各种长短电极，③刀头覆有特殊不粘涂层；④适用于各类电刀主机。⑤产品可实名收费
手术室 | 37 | 一次性硅胶引流管 | 主材质：硅胶规格：各规格适用范围：用于术后腹腔引流
手术室 | 38 | 一次性结扎夹 | 主材质：树脂 规格：各规格 适用范围：非吸收高分子材质，止血效果强，厂家免费提供结扎钳；一次性使用无菌包装，有4枚/排，3枚/排；4枚/排规格可供选择
手术室 | 39 | 一次性切口保护套 | 主材质：PE材质规格：各规格适用范围：用于手术皮肤组织切口保护及悬吊式腔镜手术
手术室 | 40 | 一次性使用T型胆道引流管 | 主材质：乳胶规格：各规格适用范围：用于胆道引流必要耗材
手术室 | 41 | 一次性使用冲洗管路 | 主材质：树脂规格：适用范围：用于术中腹灌注液体时使用
手术室 | 42 | 一次性使用灌注器[球囊型] | 主材质：树脂规格：各规格适用范围：用于术中冲洗体腔时使用
手术室 | 43 | 一次性使用圈套器 | 主材质：聚丙烯规格：1#，30cm，不可吸收适用范围：用于腹腔镜下组织结扎使用
手术室 | 44 | 一次性使用无菌手术膜 | 主材质：全棉规格：各规格适用范围：用于外科手术，胶条要求：采用两面粘性不同的胶条，接触人体皮肤部分要求温和、刺激性低、易操作；粘结材料部分的粘性强，牢
手术室 | 45 | 一次性使用吸引负压球 | 主材质：硅胶规格：各规格适用范围：用于术后体腔引流
手术室 | 46 | 一次性使用吸引管（气浮管） | 主材质：硅胶规格：2米适用范围：用于腹腔镜手术，连接气腹机，气腹管一端设有与气腹针连接的锁扣
手术室 | 47 | 一次性套管穿刺器 | 主材质：树脂材料规格：各规格适用范围：腹腔镜手术内镜器械进出体内的通道
手术室 | 48 | 一次性套管穿刺器（套管穿刺针） | 主材质：规格：各规格适用范围：单孔腹腔镜手术内镜器械及CO2进出体内的通道
手术室 | 49 | 医用即溶止血纱布 | 主材质：规格：各规格适用范围：用于手术伤口组织止血
手术室 | 50 | 医用手术薄膜 | 主材质：塑料规格：各规格适用范围：用于术中皮肤保护，材质要求粘贴强
手术室 | 51 | 医用无菌防护套 | 主材质：塑料规格：各规格适用范围：用于内窥镜手术器械及大型医疗设备的无菌保护
手术室 | 52 | 中性电极 | 主材质：易粘贴，防水 规格：各规格 适用范围：用于单极电凝使用中高频电流回路的作用
手术室 | 53 | 多糖止血修复生物胶液 | 主材质：规格：各规格适用范围：适用于各种手术冲洗、灌洗、清洗，创面、粘膜及皮肤的处理与修复，对组织创面、粘膜、皮肤起到润滑隔离及生物屏障作用，有效防止渗血，也可作为药物制剂缓释载体使用
手术室 | 54 | 丝线编织非吸收性缝线 | 主材质：蚕丝规格：各规格适用范围：.1.缝线材质：蚕丝 2.线体参数：不可吸收缝线 3.缝针参数：不带针 4:颜色：黑色，编织 5.适用层次：适用于各个层次缝合，
手术室 | 55 | 可吸收性外科缝线（免打结倒刺线） | 主材质：含三氯生抗菌涂层，抑制细菌定值；一次性压制成刺型倒刺线，不损害缝线核心抗张强度，尾部带有垫片方便固定，倒刺末端呈圆弧状，组织损伤小；螺旋型倒刺线：尾部可调节环 操作方便，持针横纹 精准操作，针线结合部鲨鱼式咬合降低针线分离风险。规格：各规格适用范围：用于软组织缝合，缝合时无需打结，拉紧缝线即自动闭合伤口，很好地解决缝合中打结费时的问题，特别在腔镜手术下还解决了打结困难的问题。缝合后均匀分布的张力利于各组织层次对合整齐，缩短手术时间，提高手术效率，缝合后张力分布均匀，不影响血液循环，愈合快速，疤痕更美观。
手术室 | 56 | 皮肤胶 | 主材质：氰基丙烯酸酯成分以及着色剂、自粘性网状贴，携带网片。无菌、含抗菌，胶水容量≥0.7ml。 规格：各规格 适用范围：用于局部表皮涂抹使用，仅用于边缘对合的手术切口，包括微创手术的穿刺部位，不影响血液循环，愈合快速，疤痕更美观。
手术室 | 57 | 可吸收套扎线 | 主材质：胶原蛋白规格：1#，30cm，可吸收，适用范围：用于腹腔镜下组织结扎使用
手术室 | 58 | 壳聚糖止血海绵 | 主材质：规格：适用范围：适用于各种体表创面及体表肉芽创面的止血。
普通外科 | 59 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | 用于肠道手术中胃肠的切除、闭合，各规格
普通外科 | 60 | 一次性腔镜下切割吻合器 | 用于肠道手术中胃肠的切除、闭合
普通外科 | 61 | 腔镜下一次性切割吻合器弧型钉仓 | 用于肠道手术中胃肠的切除、闭合
普通外科 | 62 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣及钉仓 | 用于肠道手术中胃肠的切除、闭合，各规格
普通外科 | 63 | 弯型和直型腔内吻合器 | 用于肠道手术中胃肠的切除、闭合，各规格
普通外科 | 64 | 腹壁吻合器 | 腹腔镜手术中缝线抓取，实现腹壁切口或戳卡洞口缝合。
普通外科 | 65 | 修补片（塞） | 网塞直径3.8cm，用于腹壁腹腔内的疝修补
普通外科 | 66 | 外科补片 | 用于腹壁腹腔内的疝修补，各规格
普通外科 | 67 | 聚酯和聚乳酸补片 | 用于腹壁腹腔内的疝修补
普通外科 | 68 | 聚丙烯和聚乳酸复合补片 | 15×9cm，用于腹壁腹腔内的疝修补
普通外科 | 69 | 疝修补补片 | 用于腹壁腹腔内的疝修补
普通外科 | 70 | 可吸收钉修补固定器 | 用于腹壁疝修补的加固钉合
普通外科 | 71 | 固定器[吻合器] | 用于腹壁疝修补的加固钉合
普通外科 | 72 | 大隐静脉剥脱系统 | 用于置血管内固定后血管整段的剥脱
普通外科 | 73 | 一次性使用肛肠吻合器 | 用于选择性切除直肠齿状线上粘膜和粘膜下组织，恢复直肠下段正常解剖结构，供齿状线上黏膜选择性切除用；规格：各规格
普通外科 | 74 | 一次性使用痔疮套扎器 | 用于各期内痔，混合痔的内痔部分、肛乳头瘤、直肠息肉。
普通外科 | 75 | 肛门镜-直型 | 肛门检查
普通外科 | 76 | 冲洗器 | 对患者自然腔道进行冲洗
普通外科 | 77 | 一次性腔镜用电动切割吻合器 | 电动，消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合
普通外科 | 78 | 一次性使用直线型吻合器及组件 | 消化道重建、脏器切除手术中缝合组织器官的残端和切口
普通外科 | 79 | 一次性使用冲洗吸引器 | 用于在内窥镜诊断和手术中进行冲洗和抽吸
普通外科 | 80 | 一次性使用双极电凝钳 | 与高频手术设备配合使用，用于人体组织的切割和凝血
普通外科 | 81 | 一次性负压引流装置 | 十字型沟槽引流管，进口硅胶材质，可弯曲引导针，具有固定贴，需多种型号。
普通外科 | 82 | 医用胶 | 各规格，用于封闭皮肤切口
普通外科 | 83 | 一次性负压引流敷料套装 | 负压创面治疗技术
普通外科 | 84 | 可吸收结扎夹 | 用于腹腔内管道的结扎闭合，需多种型号，每包2个，可吸收，厂家免费提供结扎钳
普通外科 | 85 | 一次性使用胃管 | 减重手术专用
普通外科 | 86 | 一次性血管鞘组 | 要求鞘的直径6F，长度10厘米、250厘米
普通外科 | 87 | 生物补片 | 适用于青少年及有生育需求的患者，多种规格。
甲状腺乳腺外科 | 88 | 耐高压输液港型中心静脉导管及附件(输液港） | 输液港，主材质: 港体Delrin聚甲醛树脂，Chronoflex聚氨酯导管，规格:8806061，适用范围:适用于临床需要反复插入血管通道的患者的有关治疗，也可用于注入药品、静脉输液、静脉内注射营养溶液和血制品，而且还用于抽取血液样品。当与PowerLoc一次性使用植入式给药装置留置针结合使用时，适用于高压注射造影剂。对于高压注射造影剂，建议注射上限是5mL/s。
甲状腺乳腺外科 | 89 | 一次性使用沟槽负压引流管路 | 材质为进口医用级液态硅胶 主要用于负压引流操作，使创面渗出物及时被清除而保证创面清洁；供临床外科引流用。规格：F12
甲状腺乳腺外科 | 90 | 超声软组织切割止血设备 | 超声刀
甲状腺乳腺外科 | 91 | 一次性腹腔镜用穿刺器 | 甲状腺专用加长穿刺器 1.一次性多通道单孔腔镜穿刺器根据多通道密封组件不同可分为非气密型、气密组合型及气密一体型。 2.密封组件需满足3mm-12mm器械进出。 3.基座材质可分为TPU材质与硅胶材质。 4.基座直径范围为35mm-50mm，长度范围为30mm-150mm。 5.适用范围：适用于微创腔镜手术，在手术中作为手术用腔镜、钳、剪等器械进出切口和手术操作的通道。
甲状腺乳腺外科 | 92 | 乳房补片 | 适用于一期胸肌后乳房重建手术中的乳房软组织修复作用，材质为牛心包膜，各规格
甲状腺乳腺外科 | 93 | 单囊硅凝胶乳房假体 | 用于乳房再造，光面圆形假体，各型号
甲状腺乳腺外科 | 94 | 乳房软组织加强补片 | 适用于一期胸肌前乳房重建手术中的乳房软组织加强作用，钛化聚丙烯材质，重量仅16g/m²,各规格
甲状腺乳腺外科 | 95 | 一次性使用乳房旋切活检针 | 一、1，开放式取样槽：手术中不中断的开放式取样，标本可排序，用以辨别组织边缘 2，针体双套管，分离采集标本与液体，标本干净 3，真空管路加粗，提供更大气流量，更快更易吸取组织，刀体内部模块一体化设计，减少负压损失。 4，刀尖整体不锈钢一体化加工。 5，金属材质及表面工艺增加耐磨以及顺滑，整体结构传动性更顺畅 适用范围： 用于乳房病变组织取样，供诊断使用，部分或完全切除影像下异常组织，供组织学检查使用。 二、1. 一次性使用乳房穿刺旋切探针的针管为特殊加硬处理的不锈钢材质,保证切割顺畅。 2. 外管外径有4.3mm、6.0mm 规格可选，依据活检所需样品量及肿块的大小选择合适型号的探针，微创减少正常组织创伤。 3. 针座防滑凸点设计，使用时易抓握更安全便捷。 适用范围： 用于乳房病变组织取样，供诊断使用。部分或完全切除影像下异常组织，供组织学检查使用。
甲状腺乳腺外科 | 96 | 神经监测气管插管 | 1.2可提供两种材质神经监测气管插管电极：应能监护喉返神经、迷走神经运动支 1.2.1▲神经监测气管插管是一种带有可充气的高容量、低压套囊的标准大小的PVC气管插管，每个导管都带有四个(两对)导电银电极，导电银浆涂敷到气管插管主轴的PVC材料上，露出的长度大约为40毫米，用于与声带接触。方便在于多通道神经监测设备连接后在手术期间对喉部肌肉组织进行肌电图监测。 1.2.2▲神经监测加强型气管插管是配有充气气囊的柔软的有机硅弹性体气管插管。每个导管装配四个(两对)不锈钢丝电极。这些不锈钢丝电极嵌入在气管插管主轴的有机硅内，只稍微在气囊的.上方露出短长度(大约30毫米)，以便于接触声带。电极设计与病人的声带接触，以方便在术中与监护设备相连的时候对声带进行肌电图监测。导管和气囊均采用有机硅弹性体制造，这样导管容易顺从病人气管的形状，从而减少对组织的创伤。 1.2.3 每种材质神经监测气管插管电极内径应能在5mm-9mm有不少于5种规格型号可选，以满足不同大小气管的使用需求 1.2.4 儿童气管插管电极内径应≤5mm，外径应≤6.5mm（提供医疗器械注册证附页证明电极尺寸符合要求）
甲状腺乳腺外科 | 97 | 消融电极 | 一、用于外科手术或显微外科手术中血管及软组织的精细剖切和剥离。 二、电热合金外表纳米炭涂层 工作长度.330mm 通过直径.5.0mm 电极长度.17mm
甲状腺乳腺外科 | 98 | 神经监测探针 | 刺激类型：恒定电流，单相方波 2.2刺激的频率：可选项应至少包括1,4,7,10Hz 2.3刺激的周期：可选项应至少包括50,100,150,200,250us 2.4范围：应不窄于0-30毫安 2.5刺激控制：数字控制，可调节，调节步进至少包括0.01,0.05,1.0,5.0mA 2.6刺激调节：应有逐级调节触摸键 2.7刺激测量：内置测量实际投递到手术区间的刺激电流的大小，分辨率为0.01-0.03mA（±0.02mA） 2.8刺激探头：应配备单极刺激电极、双极刺激电极 2.9▲应配备可调式刺激探头，刺激范围从0.01mA扩充到30mA 2.10▲持续监护刺激电极实时持续监测：可配持续监护刺激电极，无需手持即可实现术中神经自动持续监测功能，为迷走神经提供持续的、低强度的刺激实时连续监控 2.11▲双路监控：通过连接界面盒双通路面板，能实现两个刺激器同时进行监控，且其中一个刺激通路通过持续监护刺激器能实现持续监护功喉返神经及迷走神经的功能
泌尿外科 | 99 | 一次性使用输尿管导引鞘及附件 | 1.该产品用于泌尿系统内窥镜检查及手术，建立通道，以便于内窥镜或其他器械进入泌尿道。 2.产品规格：RB UAS YS10/12Fr、11/13Fr、12/14Fr、13/15Fr 14/16Fr； 3.产品功能用途：为输尿管软镜手术建立通道必用品，内外管鞘涂有亲水涂层，可保护输尿管及内窥镜；Y型鞘接头、负压，可弯曲，可拆卸，可深入肾脏盏内，吸出细小结石和混浊液体，保持术中手术视野处于清晰状态，提高手术安全性和效率。负压可弯曲鞘的使用，可在术中大幅度提高清石效率，同时完全清除碎石颗粒残留，为术后无管化处理提供条件。该器械能够有效减少手术时间，降低手术并发症发生率。同时无管化处理可为患者避免二次手术移除支架管，亦可降低成本，提高患者满意度，提高病床周转率。
泌尿外科 | 100 | 膀胱造瘘管 | 供膀胱造瘘引流用，供穿刺后将膀胱造瘘管置入膀胱进行引流用。膀胱造瘘管由造瘘管、连接管和导引针组成，其中造瘘管和连接管采用符合GB15593-1995的医用软聚氯乙烯塑料制成，导引针采用符合（GB/T18457-2015）X5CrNi18-9不锈钢材料制成。产品经环氧乙烷灭菌，应无菌。应定期评估疗效，导管在体内留置不应超过3周。产品目前有3个规格，分别为 5.0mm(F16)、6.0mm(F18)、7.0mm(F22).
泌尿外科 | 101 | 一次性使用硅胶导尿管 | 一、双腔弯头。规格：12Fr，14Fr，16Fr，18Fr，20Fr用于不能自主排尿患者的临时导尿或留置导尿。由医用硅橡胶为主要原材料制成，由排泄锥形接口、球囊充起锥形接口、管身、排尿孔、球囊、单向阀组成。多规格型号 二、三腔标准。规格：16Fr，18Fr，20Fr，22Fr，24Fr用于不能自主排尿患者的临时导尿或留置导尿。由医用硅橡胶为主要原材料制成，由排泄锥形接口、球囊充起锥形接口、管身、排尿孔、球囊、单向阀组成。多规格型号 三、双腔标准。规格：12Fr，14Fr，16Fr，18Fr，20Fr，22Fr，24Fr用于不能自主排尿患者的临时导尿或留置导尿。由医用硅橡胶为主要原材料制成，由排泄锥形接口、球囊充起锥形接口、管身、排尿孔、球囊、单向阀组成。多规格型号 四、双腔儿童。规格：8Fr，10Fr，用于不能自主排尿患者的临时导尿或留置导尿。由医用硅橡胶为主要原材料制成，由排泄锥形接口、球囊充起锥形接口、管身、排尿孔、球囊、单向阀组成。多规格型号
泌尿外科 | 102 | J型导管 | 规格： 1.5㎜（F4.5） 1.6㎜（F5） 1.9㎜（F6） 2.2mm(F7） 2.6㎜（F8）2.8㎜（F9）供尿管支撑、引流用。J型导管由导管和塑配件（单J管带有）组成。导引钢丝、导管夹为选配件，推管为附件。（其中导引钢丝型号分为金属导丝代码为J、黑色包覆导丝代码为B、斑马包覆导丝为F三种供选配）。导管根据型式的不同分为单J管代码为DJ和双J管代码为SJ， J型导管管体采用聚氨酯（TPU）材料制成，推管采用聚丙烯（PP）（YY/T 0242-2007）材料制成，导管夹采用聚甲醛材料制成，导引钢丝采用符合06Cr19Ni10的不锈钢材料制成的金属导丝和采用符合镍钛合金和聚四氟乙烯（PTFE）材料制成的包覆导丝。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。
泌尿外科 | 103 | 一次性使用包皮切割吻合器 | 规格：JP-11（B）JP-15（B）JP-18（B）JP-21（B）JP-26（B）JP-30（B）适用于临床包皮切割缝合手术。一次性使用包皮切割吻合器主要由吻合钉、抵钉座总成（抵钉片、垫刀圈、凹形座、丝杆）、保护圈、保护盖、器身及钉仓组件组成。其中吻合钉由TA1G钛丝制成；抵钉片由06Cr19Ni10或锌合金制成；环形刀由06Cr19Ni10材料制成，钉仓套、钉仓、凹形座由ABS或PC材料制成；丝杆由06Cr19Ni10材料制成；垫刀圈由PE材料制成，保护圈由硅橡胶材料制成。产品经辐照灭菌后，应无菌。
泌尿外科 | 104 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 用于输尿管上段、肾结石碎石取石。产品规格：US31B-12；产品参数：像素达到16万像素以上，双LED照明，镜体为整条金属蛇管结构，能确保软镜弯曲状态下器械通畅进出，器械通道要与注水通道分离，器械孔径为1.2mm；高清电子成像清晰度高，分辨率1080p,可兼容多种显示器，无需专用显示器；集成度高，轻巧便捷，移动方便；且双光源双通道，提高操作简便度。
泌尿外科 | 105 | 封堵拦截导管 | 封堵器由叶片、导管及操作手柄三部分构成，工作部分采用叶片薄膜设计，封堵面积大，最大可达13mm，为输尿管水肿的患者提供了新的治疗方案。叶片材料为高分子材料，耐受激光，安全性能强。叶片部位涂有亲水涂层，易于通过结石。术中叶片可以减少水流进肾，降低肾的压力。导管插入部为2.4Fr，可通过6/7.5及8/9.8常规型号输尿管镜，满足手术需求。手柄部位为可拆卸设计，便于二次进镜。
泌尿外科 | 106 | 一次性使用非血管腔道混合导丝 | 混合导丝与内窥镜配套，泌尿系统腔道引导或导入其他器械用。主要用于内窥镜与J型导管和微创扩张引流套件、球囊扩张导管配套使用，起支撑、引导作用。导丝有极佳的表面特性使得润滑性极好。特有的蓝白相间的条纹更容易看到导丝的运动轨迹。超弹性镍钛诺芯展示出极佳的扭转刚度，防止扭结。钨填充头端具有优良的显影性，而其表面超滑亲水涂层及前端锥形设计，使导丝更加容易通过狭窄部位。规格RB-MHH-028-L1500、RB-MHH-032-L1500、RB-MHH-035-L1500
泌尿外科 | 107 | 一次性包皮环切吻合器 | 1.一次性包皮环切吻合器属于线扎，切割面小，容易脱环，不会与包皮发生粘连导致无法脱环。2.切割面小，水肿程度轻，所以疼痛程度也更低，儿童更容易接受。3.线扎能全面捆住包皮，阻血效果好，更容易脱环,外环2天去除。内环体积小，减少患者不适感及取环时病人痛苦。4.医用新型塑胶材质，表面光滑，质地坚硬，比其他同类产品减少脱环时间。5.型号: 儿童型 规格：11\12\13\14\15\16\17\18\19
泌尿外科 | 108 | 一次性使用微创扩张引流套件 | 1.用于泌尿外科微创腔镜手术中，主要用于肾盂或上尿路结石的经皮肾手术，起扩张，支撑，引流的作用。2.可带负压吸引功能，鞘管斜口负压吸引口和负压瓶可双向调节负压大小，提高结石清石率，更好解决结石移位的问题。3.组件和配件需有鞘管（有红色标记线）、高清显影导引针、扩张管、弯头加硬导丝，引流管，负压瓶。4.鞘管内径规格满足8Fr-22Fr,长度13cm,17cm,21cm三种长度可选，可满足不同手术腔道的解决。5.通过FDA，CE认证，有国内外文献。6.规格10Fr/12Fr/14Fr/16Fr/18Fr/20Fr/22Fr 2.用于泌尿外科微创腔镜手术中，主要用于肾盂或上尿路结石的经皮肾手术，起扩张，支撑，引流的作用。2.可带负压吸引功能，鞘管斜口负压吸引口和负压瓶可双向调节负压大小，提高结石清石率，更好解决结石移位的问题。3.组件和配件需有鞘管（有红色标记线）、高清显影导引针、扩张管、弯头加硬导丝，引流管，负压瓶。4.鞘管内径规格满足8Fr-22Fr,长度13cm,17cm,21cm三种长度可选，可满足不同手术腔道的解决。5.通过FDA，CE认证，有国内外文献。6.规格10Fr/12Fr/14Fr/16Fr/18Fr/20Fr/22Fr*13cm/17cm/21cm
泌尿外科 | 109 | 一次性使用内窥镜取石篮 | 1、一次性使用内窥镜取石篮用于内窥镜下抓住、操控和取出结石以及其他异物，镍钛合金材质，术中可承受多次展开、关闭操作，兼具柔韧性和支撑强度。2、可配合输尿管软镜与硬镜使用，网篮丝数满足4丝，6丝。规格型号有：SB6NL-25120，SB4TL-25120，SB4NS-22120，SB4NS-18120，SB4NS-180903、组件和配件需有网篮、鞘管、控制手柄（具备可拆卸功能，方便内窥镜退出）。4、具有120cm和90cm长度，适合不同操作的选择。
泌尿外科 | 110 | 输尿管支架 | 1、线圈采用高固位力设计，有助于保持猪尾形状并防止支架移位，具有尖形尖端，坚硬的管轴以及光滑表面，便于放置，能放置一年时间，适用于一些肿瘤压迫所导致狭窄或输尿管梗阻等需要长时间留置的患者。有膀胱标记能够协助定位。采用percuflex材料组织相容性比较好。直径为4.8Fr、6Fr、7Fr、8Fr，长度分别为24cm、26cm、28cm 2.鱼尾支架，末端采用专利的鱼尾设计，减少膀胱三角区的刺激，提升患者舒适度，减少血尿等输尿管支架并发症，采用专利的共挤工艺设计，膀胱段柔软，肾段比较硬。更好固定输尿管支架，同时可以提升患者舒适度，可以放置一年时间，对于狭窄或肿瘤等需要长期留置的患者适用。直径为5Fr、6Fr、7Fr、8Fr，长度分别为24cm、26cm、28cm
泌尿外科 | 111 | 取石网篮 | 网篮金属丝有三条，材料为镍钛合金，产品为前端三角开口设计。 三角开口可直接原位抓取结石对于下盏结石可以通过该网篮原位直取至中上盏进行碎石，避免软镜疲劳受损。让术者在手术中更加安全且迅速取出结石.网篮打开直径大小为8mm、11mm,长度115cm，管径为1.7FR、2.2FR。
泌尿外科 | 112 | 输尿管鞘 | 用于泌尿外科内窥镜手术建立手术通路，以辅助内窥镜与其他器械进入泌尿道。可在反复器械交换时保护输尿管，减少造成创伤的可能性。输尿管鞘表面有AQ亲水涂层，鞘内衬有TFE（特氟龙）涂层、鞘内含有环形钢丝。AQ涂层可提高润滑，减少病人粘膜损伤，特氟龙涂层可降低腔内阻，是器械放置更容易，并保护软镜。鞘内环形钢丝有极高的支撑性。输尿管鞘内径为12FR、14FR，长度分别为35cm、45cm
泌尿外科 | 113 | 导丝 | 特殊材质.镍钛诺合金，导丝前端为柔软设计，对组织损伤少，表面亲水涂层超滑，易打开狭窄部分，1：1旋转，操控性能强，抗打折.不易折断， 有弯头，多层涂层.聚氨酯套
泌尿外科 | 114 | 医用激光光纤 | 配合瑞柯恩钬激光使用，光纤272μm、550μm，可重复使用
泌尿外科 | 115 | 治疗激光用石英光纤 | 可与科医人Versa Pulse PowerSuite Holmium Laser 60W主机配套使用，200um、550um
泌尿外科 | 116 | 尿动力学导管（直肠测压导管） | 尿流动力学检测用，一次性使用
泌尿外科 | 117 | 尿动力学导管（双球囊膀胱测压导管） | 尿流动力学检测用，一次性使用
泌尿外科 | 118 | 尿动力学导管（灌注泵管） | 尿流动力学检测用，一次性使用
耳鼻喉科 | 119 | 止血海绵 | 用于患者鼻腔大量出血
耳鼻喉科 | 120 | 医用棉签[灭菌有毛耳签] | 用于患者鼻腔、耳道局部上药
耳鼻喉科 | 121 | 止血材料（止血贴） | 用于鼻窦手术填塞
耳鼻喉科 | 122 | 通风管 | 用于中耳炎
耳鼻喉科 | 123 | 一次性使用等离子手术电极 | 用于儿童扁桃体、腺样体低温射频消融
耳鼻喉科 | 124 | 一次性使用刀头 | 用于鼻窦炎手术切削刀，各规格
耳鼻喉科 | 125 | 微型钨针消融电极 | 用于手术中组织切除、止血，各规格
耳鼻喉科 | 126 | 听小骨假体 | 人工听骨植入。全植入、半植入
耳鼻喉科 | 127 | 咽鼓管球囊扩张导管 | 用于咽鼓管功能不良或闭锁
耳鼻喉科 | 128 | 可降解耳鼻止血绵 | 1、用于耳部手术填塞止血；2、用于鼻部手术填塞止血。2.0*Φ1.0cm、6*2*1.5cm
耳鼻喉科 | 129 | 医用交联透明质酸钠凝胶 | 用于鼻窦炎术中止血，促进粘膜修复，减少复发。3ml
耳鼻喉科 | 130 | 一次性射频消融电极针 | 1、用于咽喉部肿物切除；2、用于肥厚性鼻炎消融；3、用于小儿腺样体、扁桃体低温等离子切除。各规格
耳鼻喉科 | 131 | 钛质通气管 | 中耳炎引流
耳鼻喉科 | 132 | 鼻窦球囊扩张导管 | 用于鼻窦口扩张、减少鼻腔粘连，各规格
耳鼻喉科 | 133 | 全降解鼻窦药物支架系统 | 1、用于筛窦手术术后抗炎防止粘连；2、用于蝶窦手术术后抗炎防止粘连；3、用于Draf额窦手术术后抗炎防止粘连。各规格
妇科 | 134 | 可吸收医用膜（防粘黏膜） | 规格：10x15cm；适用范围：适用于普通妇科手术，覆盖盆腹腔手术创面，预防盆腹腔粘连，经济型。
妇科 | 135 | 一次性摄像吸引管 | 主材质：规格：RL1206，RL1207，适用范围：保证人工流产术彻底，预防胎物残留，预防子宫穿孔。
妇科 | 136 | 负压引流器 | 止溢型，规格：容量1000ml，适用范围：用于向外引出并收集宫腔内液体0及组织，密封性要强不易破损，单包双层包装。厂家免费提供吸引装置架,需要免费提供反复使用吸引装置架
妇科 | 137 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 主材质：聚苯乙烯材质，医用适用范围：妇科检查使用。
妇科 | 138 | 盆底肌肉康复器 | 适用范围：盆底康复仪配套使用。配套于杉杉盆底的康复仪使用
妇科 | 139 | 盆底肌肉治疗头 | 适用范围：盆底康复仪配套使用。适用于杉杉盆底的康复仪使用
妇科 | 140 | 一次性使用子宫造影通水管 | 规格：12FB 5ml，适用范围：妇科做患者通水、注药、造影时一次性使用。
妇科 | 141 | 一次性使用流产包 | 适用范围：人工流产时使用的一次性无菌台布包。
妇科 | 142 | 经闭孔经阴道前壁尿道悬吊器 | 材质：普理灵聚丙烯材质，适用范围：尿道下悬带，用于治疗因尿道运动过度和/或内部括约肌功能障碍造成的女性中度压力性尿失禁。
妇科 | 143 | 防粘连膜 | 材质：再生氧化纤维素，规格：7.6cm×10.2cm，适用范围：无菌可吸收性编织物，适用于妇科肿瘤、淋巴清扫、子宫全切等大手术创面的覆盖，预防术后粘连效果更强，利于二次手术。
妇科 | 144 | Y形补片 | 材质：大网孔，部分可吸收，规格：ARTY，27x5cm，适用范围：异物排异反应少，免裁剪可以节省手术时间，阴道固定端足够宽，便于修建，中盆腔脏器脱垂手术治疗配套使用的补片材料，适用于中盆腔脏器脱垂切除子宫的术后修补。
妇科 | 145 | 盆底修复网 | 材质：两类大孔单丝聚丙烯；规格：中央补片高度6cm，上方吊带38cm，下方吊带：45cm，适用范围：对膀胱脱垂进行复位的补片材料。可修减，修剪后适用于中盆腔脏器脱垂手术治疗配套使用。
妇科 | 146 | 一次性子宫颈扩张器 | 材质：医用高分子材料，规格：各规格，适用范围：适用于宫腔镜、人流术前等宫腔操作前的宫颈扩张，吸收分泌液可膨胀，无药物成分，无过敏反应，扩张时间短（2-30分钟左右），不易断裂，扩张效果平稳温和，患者依从性好。
妇科 | 147 | 壳聚糖抑菌膜 | 材质：脱乙酰甲壳素，规格：各规格，适用范围：宫颈环形电切术后创面止血,轻度宫颈糜烂的辅助治疗，慢性宫颈炎手术创面的保护、促进愈合，预防术后出血，具备夹持器和膜。
妇科 | 148 | 医用透明质酸钠凝胶 | 材质：交联透明质酸钠，规格：10ml，适用范围：盆腹腔使用，预防盆腹腔粘连。
妇科 | 149 | 一次性使用多功能引流管 | 适用范围：1.除特殊部位，均推荐主动使用负压引流；2.推荐主动实施伤口冲洗，预防并发症；3.优先选择可以防止堵塞的引流管；4.最简捷和最小伤害地排除引流堵塞。配套区域热循环灌注治疗的使用材质。
妇科 | 150 | 一次性使用引流导管及附件 | 规格：引流袋大于3000ml；适用范围：1.具备温控系统，加热药液温度控制在40-45摄氏度；2.具备药液灌注与抽取功能的动力系统，由循环泵、灌注泵、抽取泵组成，流速控制在0-600ml／min；3.具备温度监控系统，精确检测药液温度、灌注温度、抽取温度；4.具备电脑控制系统，智能控制药液的灌注与抽取，具有单灌单抽模式，主动循环模式，自然引流模式。设备配套的一次性耗材一次性使用引流导管及附件，引流袋大于3000ml，具备灌注管路、抽取管路、循环管路。
妇科 | 151 | 理疗电极片 | 规格：50mm圆形无纺布 葫芦插孔 适应范围：盆底肌康复治疗仪配件。妇科术后镇痛低频脉冲治疗仪配件。
妇科 | 152 | 含吲哚美辛硅橡胶的无支架固定式宫内节育器 | 适用范围：宫内节育器类。
妇科 | 153 | 一次性使用子宫颈活体取样钳 | 规格：各规格 适用范围：妇科检查，取样时使用。
妇科 | 154 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 材质：交联透明质酸钠，规格：3ml，适用范围：小剂量、宫腔使用，预防宫腔粘连。
妇科 | 155 | 盆底修补网 | 材质：钛化物聚丙烯，规格：10x15cm，适用范围：可修减，中盆腔脏器脱垂手术治疗配套使用的补片材料，适用于中盆腔脏器脱垂不切子宫的术后修补。
妇科 | 156 | 耻骨后经阴道前壁尿道悬吊器 | 材质：普理灵聚丙烯材质，适用范围：尿道下悬带，用于治疗因尿道运动过度和/或内部括约肌功能障碍造成的女性重度压力性尿失禁。
妇科 | 157 | 等离子体手术刀头 | 适用范围：宫腔镜配套使用等离子双极电切环，用于宫腔镜下子宫内膜息肉、黏膜下子宫肌瘤电切术时使用。可反复消毒使用，非一次性。适用于司迈宫腔镜系统。
皮肤科（医学美容科） | 158 | 类人胶原蛋白敷料 | 主要用于皮肤科激光以及有创项目术后使用，可促进创面的修复减轻炎症后色素沉着。
皮肤科（医学美容科） | 159 | 类人胶原蛋白生物修复敷料 | 主要用于皮肤科激光以及有创项目术后使用，可促进创面的修复减轻炎症后色素沉着。
皮肤科（医学美容科） | 160 | 皮肤微创面保护凝胶 | 主要成分透明质酸钠、酵母发酵产物提取物和水，用于面部保湿补水。
皮肤科（医学美容科） | 161 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 1、主要成分透明质酸、L-肌肤、多种氨基酸、维生素，2、用于颈部皮肤紧致提升和面部保湿补水，改善皮肤暗沉、抚平颈部皮肤皱纹、改善黑眼圈3、分子量为60万道尔顿、120万道尔顿、200万道尔顿
皮肤科（医学美容科） | 162 | 化学换肤术护理包 | 主要用于面部痤疮以及色素沉着疾病的治疗，主要成分为果酸，由葡萄酸、苹果酸、柑橘酸及乳酸等组成
皮肤科（医学美容科） | 163 | 一次性使用皮肤点刺针 | 纳米微针阵列，晶片上大于等于81针，针高300-350微米，宽度小于60纳米，配合导入仪的均匀震动频率，纯物理打开皮肤通道，提高10-20倍以上药物的吸收，安全无痛。用于药物导入治疗。各规格
皮肤科（医学美容科） | 164 | 真菌荧光染色液 | 用于皮屑、甲屑的染色处理，通过在荧光显微镜下判断真菌的存在，主要成分氢氧化钾、氢氧化钠、水溶性荧光染色增白剂等
皮肤科（医学美容科） | 165 | 导光凝胶 | 主要用于强脉冲光治疗中，用于皮肤表面物理降温以及尽可能减轻强脉冲光的吸收。
皮肤科（医学美容科） | 166 | 一次性使用无菌注射针 | 适用于德玛莎电子注射器
皮肤科（医学美容科） | 167 | 类人胶原蛋白疤痕修复硅凝胶 | 用于术后抑制瘢痕形成。
皮肤科（医学美容科） | 168 | 一次性使用无菌皮肤滚针 | 用于体表特定部位的局部刺激，在皮肤表面形成大量微通道，促进皮肤的新陈代谢，改善毛孔粗大、凹陷性瘢痕等。各规格
皮肤科（医学美容科） | 169 | 高频手术电极 | 适用于半岛医疗高频电灼仪
皮肤科（医学美容科） | 170 | 富血小板血浆制备装置 | 完全的密闭系统：上端舱室、中端舱室、下端舱室（含注射器插入端口）三舱一体式PRP制备装置；可独立完成分离和浓缩PRP。
皮肤科（医学美容科） | 171 | 透明质酸修护贴敷料 | 激光术后、皮炎湿疹、敏感肌肤、激素依赖性等皮肤的保护与护理
皮肤科（医学美容科） | 172 | 一次性使用中性电极 | 在高频手术中作为高频工作电流的回路
皮肤科（医学美容科） | 173 | 带线缝合针 | 手术缝合，6-0美容针(角针） 3*10单针
皮肤科（医学美容科） | 174 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 可补充真皮透明质酸，刺激胶原再生，主要用于改善细纹、皮肤粗糙度及水润度，使整体肤质年轻化
皮肤科（医学美容科） | 175 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 主要用于改善细纹、皮肤粗糙度及水润度，抗衰老
皮肤科（医学美容科） | 176 | 弹性绑带 | 用于预防术后瘢痕。6×5cm（三扣）、6×18cm（十扣）
皮肤科（医学美容科） | 177 | 自粘性软聚硅酮敷料 | 用于预防术后瘢痕。4×30cm、5×7.5cm、10×18cm
皮肤科（医学美容科） | 178 | 医用弹力套 | 线雕抽脂拉皮面罩吸脂下颌套绷带，各规格
皮肤科（医学美容科） | 179 | 透明质酸修护生物膜 | 激光术后、皮炎湿疹、敏感肌肤、激素依赖性等皮肤的保护与护理
皮肤科（医学美容科） | 180 | 一次性皮肤组织活检器 | 皮肤浅表增生性损害的刮除，表皮及真皮浅层组织活检等，4mm、5mm
皮肤科（医学美容科） | 181 | 医用护理包（标准型） | 用于皮肤术后的护理。由医用棉签、棉片、医用检查手套组成。本产品经消毒处理，细菌总数不超过20cfu/g,并不得检出致病菌。
皮肤科（医学美容科） | 182 | 医用护理包（A型） | 1.体表给药器:用于对患者体表和自然腔道局部给药。不用于皮下给药和静脉给药。不包括阴道给药器。2.棉签:用于对皮肤、创面进行清洁处理。3.医用检查手套:用于戴在医生手上或手指上对患者病情进行检查或触检。 液体敷料:通 过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。
皮肤科（医学美容科） | 183 | 重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维 | 用于面部真皮组织填充以纠正额部动力性皱纹（包括眉间纹、额头纹、鱼尾纹）
甲状腺乳腺外科 | 184 | 医用免缝拉扣 | 医用免缝拉扣颠覆传统缝合方式，采用最新的无针、无创表面闭合技术，双向对抗切口张力，使缝合力分散传递，减少创口缝合张力，防止或减少增生性疤痕形成。 1、强效抗张，实现无创闭合：对皮整齐，实现皮肤完美愈合，避免伤口愈合后出现蜈蚣足样疤痕； 2、双向牵引，可逆调节拉扣：受力均匀，利于对齐伤口皮缘，提供均匀的吻合力 3、低敏可靠，满足愈合时间：采用3M进口医用热敏黏胶，易固定，抗张力强，低敏、无刺激。可持续贴敷7—14天，充分满足伤口愈合时间需要。 降低感染风险，促进伤口愈合：不侵入皮肤，，避免排异反应
甲状腺乳腺外科 | 185 | 压力绷带 | 特点参数：穿戴式力学压力绷带，用于乳腺微创及乳腺癌和乳房重建后穿戴，预防皮下积血积液，预防皮瓣坏死发生，舒缓疼痛，轻松穿戴。绷带做过四向拉力测试，回弹性好，长时间绷开不会变形而失去弹性。三项生物检测：皮肤刺激性检验，皮肤敏感测试，细胞毒性检验，均有报告。