1. **项目基本情况**
2. 项目名称：医疗垃圾袋
3. 项目预算：20万元
4. 项目报价类型：总价
5. 资金来源：单位资金
6. 采购类别（货物/服务/工程）：服务
7. **项目采购需求：**

（一）采购项目需实现的功能和目标：满足医院医疗废物暂存、转运、安全管理需求。

（二）项目属性：

1. 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购
2. ☑是 □是否仅面向小微企业
3. □否，原因说明 。
4. **是否接受联合体投标**： □是 ☑否

**（四）采购标的汇总表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 品目 （政府采购品目分类目录） | 计量单位 | 数量 | 总预算（元） | 是否进口 （货物类提供） |
| 采购医疗垃圾袋供应服务商 | C99000000其他服务 | 项 | 1 | 200000 | 否 |

1. **按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：**

1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料扫描件，原件备查）；

2.本项目不接受联合体投标，不接受进口产品参与投标（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

3.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

4.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

5.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

6.不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）不得为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；不同投标供应商的投标文件不得由同一单位或者同一人编制；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目政府采购活动（由供应商填写《供应商基本情况表》相关信息，如发现不同投标供应商的相关信息存在上述“不得”的情形，作投标无效处理）；

7.不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3 号）列明的严重违法失信行为（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

8.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；

9.本项目是否专门面向中小微企业采购：是。

**（六）技术、服务要求与商务要求：**

1. 商务要求：
2. **★**服务期限：合同采取一年一签方式**。**

（2）交货地点：深圳市前海蛇口自贸区医院指定地点。

（3）交货质量：需严格按院方要求进行生产，保证不低于国家和行业的有关标准要求；按院方需求质量标准验收货物。

**（4）★**交货期：一般情况下，收到采购单位送货通知后，在24小时以内送达；紧急情况下，收到采购单位送货通知后，在1小时以内送达。做到分批分次不定时送货。

**（5）★**质保期：在无人为破坏下，质保期1年；如发现质量问题，中标人保证在接到通知30分钟响应，1小时内派人到用户产品使用现场进行免费修理和更换。

**（6）付款方式：**货物验收合格入库后，提供发票按月结算。实际费用按列表清单投标报价计算。

（7）合同期限：自合同签订之日起或自合同约定之日起1年。本项目为长期服务项目，合同期满可以续签， 但合同履行期限最长不得超过三十六个月

注：有“★”的条款为实质性条款，投标人必须满足，若负偏离将做无效投标处理。

1. 技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格/型号 | 技术参数 | 参考图片 |
| 1 | 45\*50cm医疗垃圾袋 | 45\*50\* 0.003cm（黄小号） | 1、医疗垃圾袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔。 |  |
| 2、医疗垃圾袋不应使用聚氯乙烯（PVC）材料。 |
| 3、颜色：淡黄色印黑字。 |
| 4、垃圾袋的明显处应印制下图所示的警示标志和警告语。 |
| ▲5、产品符合医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准（HJ 421-2008），垃圾袋无渗漏，表面基本平整、无褶皱、污渍和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。提供第三方专业检测认证机构计量质量检测研究院在2024年1月1日之后出具的产品检测报告，本小项内容需在报告中体现。检测依据HJ 421-2008医疗废物包装袋、容器和警示标志标准。 |
| 6、特点：拉力好，承重力强。 |
| 7、垃圾袋上须印制医院名称“深圳市前海蛇口自贸区医院”。 |
| 8、医疗垃圾袋正面须丝印医疗废物分类表，分为A.感染性废物、B.病理性废物、C.药物性废物、D.化学性废物、E.损伤性废物，方便工作人员在对应类别上打勾。 |
| 2 | 60\*70cm医疗垃圾袋 | 60\*70\* 0.004cm（黄中号） | 1、医疗垃圾袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔。 |
| 2、医疗垃圾袋不应使用聚氯乙烯（PVC）材料。 |
| 3、颜色：淡黄色印黑字。 |
| 4、垃圾袋的明显处应印制下图所示的警示标志和警告语。 |
| ▲5、产品符合医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准（HJ 421-2008），垃圾袋无渗漏，表面基本平整、无褶皱、污渍和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。提供第三方专业检测认证机构计量质量检测研究院在2024年1月1日之后出具的产品检测报告，本小项内容需在报告中体现。检测依据HJ 421-2008医疗废物包装袋、容器和警示标志标准。 |
| 6、特点：拉力好，承重力强。 |
| 7、垃圾袋上须印制医院名称“深圳市前海蛇口自贸区医院”。 |
| 8、医疗垃圾袋正面须丝印医疗废物分类表，分为A.感染性废物、B.病理性废物、C.药物性废物、D.化学性废物、E.损伤性废物，方便工作人员在对应类别上打勾。 |
| 3 | 80\*90cm医疗垃圾袋 | 80\*90\* 0.005cm（黄大号） | 1、医疗垃圾袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔。 |
| 2、医疗垃圾袋不应使用聚氯乙烯（PVC）材料。 |
| 3、颜色：淡黄色印黑字。 |
| 4、垃圾袋的明显处应印制下图所示的警示标志和警告语。 |
| ▲5、产品符合医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准（HJ 421-2008），垃圾袋无渗漏，表面基本平整、无褶皱、污渍和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。提供第三方专业检测认证机构计量质量检测研究院在2024年1月1日之后出具的产品检测报告，本小项内容需在报告中体现。检测依据HJ 421-2008医疗废物包装袋、容器和警示标志标准。 |
| 6、特点：拉力好，承重力强。 |
| 7、垃圾袋上须印制医院名称“深圳市前海蛇口自贸区医院”。 |
| 8、医疗垃圾袋正面须丝印医疗废物分类表，分为A.感染性废物、B.病理性废物、C.药物性废物、D.化学性废物、E.损伤性废物，方便工作人员在对应类别上打勾。 |
| 4 | 120\*140cm医疗垃圾袋 | 120\*140\*0.005cm（黄特大号） | 1、医疗垃圾袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔。 |
| 2、医疗垃圾袋不应使用聚氯乙烯（PVC）材料。 |
| 3、颜色：淡黄色印黑字。 |
| 4、垃圾袋的明显处应印制下图所示的警示标志和警告语。 |
| ▲5、产品符合医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准（HJ 421-2008），垃圾袋无渗漏，表面基本平整、无褶皱、污渍和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。提供第三方专业检测认证机构计量质量检测研究院在2024年1月1日之后出具的产品检测报告，本小项内容需在报告中体现。检测依据HJ 421-2008医疗废物包装袋、容器和警示标志标准。 |
| 6、特点：拉力好，承重力强。 |
| 7、垃圾袋上须印制医院名称“深圳市前海蛇口自贸区医院”。 |
| 8、医疗垃圾袋正面须丝印医疗废物分类表，分为A.感染性废物、B.病理性废物、C.药物性废物、D.化学性废物、E.损伤性废物，方便工作人员在对应类别上打勾。 |
| 5 | 45\*50cm药物性废物袋 | 45\*50\*0.004cm | 1、垃圾袋在正常使用情况下，不应出现渗漏、破裂和穿孔。 | 1655370112712 |
| 2、垃圾袋不应使用聚氯乙烯（PVC）材料。 |
| 3、颜色：红色印黑字。 |
| ▲4、垃圾袋的明显处应印制“药物性废物”警示标志和警告语。 |
| 5、特点：手提背心袋，拉力好，承重力强。 |
| 6、垃圾袋上须印制医院名称“深圳市前海蛇口自贸区医院”。 |
| 6 | 水溶性医用防感染织物收集袋 | 91.4\*100cm（大号） | 1、材质:外层采用耐高温的非水溶性环保红色塑料PE薄膜，注水后扎口水溶性绑带遇到  水分裂并完全溶解，外层非水溶红色袋两侧水溶线遇水溶解，外袋自行解体打开，内层采用全水溶性材料白色聚乙烯醇制造的密闭袋体，内层水溶性袋遇到水分裂并完全溶解。 | 1632967487(1) |
| ▲2、提供第三方权威机构出具的带MA标志的密封性能、承重性能、跌落性能及干性条件微生物屏障性能的检测报告。检测报告为原件扫描件，原件备查 |

**（七）**评审规则：

1.评标方法：综合评分法

**（八）**样品清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 80\*90cm医疗垃圾袋 | 80\*90\*0.005cm(黄大号) | 个 | 1 |
| 2 | 45\*50cm药物性废物袋 | 45\*50\*0.004cm | 个 | 1 |
| 3 | 水溶性医用防感染织物收集袋 | 91.4\*100cm(大号) | 个 | 1 |