深圳市前海蛇口自贸区医院
关于一号楼二号楼电梯维保服务服务项目
市场调研的公告
深圳市前海蛇口自贸区医院一号楼及二号楼电梯共计19台，需委托专业维保单位提供全年驻场维保服务，预算金额40万元以内；一号楼及二号楼电梯维保服务项目将于近期开展采购工作，现对采购需求进行公开及市场价格方案调研，欢迎符合资格的供应商参加。
一、资质要求：
1、具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。
2、具备中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目需包含：1、曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），2、自动扶梯与自动人行道。
二、项目内容：
1、设备清单（电梯设备共计19台）：
1.1、直梯（位置：一号楼）
	产品型号
	启用时间
	载重kg
	速度m/s
	层站
	台数
	品牌

	TE-HP.61
	2009年
	1600
	1.75
	17/17
	4台
	蒂森

	TE-HP.61
	2009年
	1600
	1.75
	18/18
	4台
	蒂森

	TE-HP.61
	2009年
	1000
	1.75
	18/18
	2台
	蒂森


1.2、扶梯（位置：一号楼）
	产口型号
	启用时间
	速度m/s
	提升高度
	倾斜角度
	台数
	品牌

	FT823
	2009年
	0.5m/s
	6000mm
	35度
	2台
	蒂森

	FT823
	2009年
	0.5m/s
	4650mm
	35度
	6台
	蒂森


1.3、直梯（位置：二号楼）
	产品型号
	启用时间
	载重kg
	速度m/s
	层站
	台数
	品牌

	MCA-B
	2024年
	1600
	1.75
	3/3/6
	1台
	日立



2、 服务要求（重点内容）
2.1、投标人需提供1人（具有特种设备安全管理和作业人员证书；作业项目：电梯修理；项目代号：T）驻点现场服务（每日8:00-17:00须在医院区域内待命，其余时间在医院附近待命），投标人须在医院方圆2公里范围内给驻点人员安排住宿点，如驻点人员因事外出或休假投标人应派遣其他有资质的人员到场顶岗。
2.2、电梯（直梯、扶梯）全包服务（除不可抗拒等因素造成的损坏外）：投标人提供合同期内设备维修、维护及保养服务，包含服务所产生的器材、零部件、消耗物料、税费、人工费、交通费等费用。
2.3、其他费用：投标人须替采购人申报及支付电梯年检、电梯保险、载荷试验、制动试验、平衡系数校验以及上级政府主管部门规定的其它电梯临时要求增加的检测项目费用。
3、报价方式：按照下方表格格式分项报价及总价，*（驻点人员费用不可单独报价，此项费用包含在维保费用内）。
	序号
	类别
	数量
	保养费（元）/月/台
	金额（元）/月

	1
	直梯（1号楼）
	10台
	元/月/台
	元/月

	2
	扶梯（1号楼）
	8台
	元/月/台
	元/月

	3
	直梯（2号楼）
	1台
	元/月/台
	元/月

	每季度维保费用含税合计（人民币）：
年度维保费用含税合计（人民币）：



三、提交资料要求
（一）加盖供应商公章的维保服务报价方案扫描件。
（二）加盖供应商公章的报价单扫描件。
（三）加盖供应商公章的营业执照或事业单位法人证等证明扫描件。
（四）供应商认为需要提供的资料扫描件。
四、报名方式
[bookmark: _GoBack]网上报名，将上述提交资料扫描件发送至邮箱：641267075@qq.com。
五、报名截止时间
2026年11月8日前
六、联系人及联系方式
联系人：文东华  
电话：13528813004
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