蛇口人民医院内镜中心器械一批招标公告

根据《中华人民共和国招投标法》、《深圳经济特区政府采购条例》有关规定，我院对下列医疗器械的采购进行院内招标，欢迎具有资质的投标商前来参与投标。

- 项目名称： 内镜中心器械一批

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 产品要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电凝探头 | 有效长度大于等于2300mm。 | 把 | 供消化腔道内的病灶进行高温烧灼治疗，适用于2.8mm孔道以上的胃肠镜，可重复灭菌使用。 |  |
| 2 | 异物钳 | 有效长度1650-2300mm，开幅直径11.3-19.5mm | 把 | 用于消化道异物取出术，适用于2.8mm孔道以上的胃肠镜，可重复灭菌使用。 |  |
| 3 | 透明粘膜吸套 | 与奥林巴斯所有型号胃肠镜匹配的外径型号 | 个 | 用于消化道粘膜/粘膜下肿物剥离切除术，为手术提供清晰视野。 | 现有胃镜型号：GIF-H260，GIF-Q260J，GIF-HQ290GIF-H290 现有肠镜型号：CF-H260AI，CF-H290I，CF-HQ290I |
| 4 | 黑色先端帽 |  | 个 | 用于使内镜与粘膜间保持适当距离，放大观察时有效固定焦点。 |  |

二、投标人资质要求：

- 投标人必须是在中华人民共和国国内注册的具有合法经营资格的国内独立法人（提供相关证明扫描件，原件备查）。

- 投标人必须是所投产品的制造商或合法代理商或制造商针对本项目直接授权的供应商。

- 投标人必须具有《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（提供扫描件，原件备查）。

- 投标人须提供针对所投产品的《医疗器械产品注册证》及《产品注册登记表》（提供扫描件，原件备查）。

- 投标人须提供针对所投产品的，由国家食品药品监督管理局指定的医疗器械检测中心对产品最新的抽查检测报告书复印件（产品要求检测的须提供）。

- 带投标产品样品及彩页。

- 产品需在广东省医用耗材交易系统内挂网，投标人需在广东省医用耗材交易系统内备案，挂网及备案信息需截图盖章。

三、获取标书时间：2018年5月28日至2018年5月30日（节假日除外）；购买标书时请携带资格证明文件：1）公司营业执照、税务登记证副本、医疗器械经营（生产）许可证；2）法人代表授权委托书；3）被委托人有效身份证；4）医疗器械注册证及合法授权代理委托书；以上资格证明提供原件扫描件的纸质版，标书费用100元/份。

四、获取标书和投递标书地点：蛇口工业七路36号蛇口人民医院2号楼7楼招标办公室。

五、投递标书时间：开标现场递交。

六、开标时间地点：2018年6月1日14:30，蛇口人民医院一号大楼6楼小会议室

七、联系电话：0755-21606999转8308

蛇口人民医院招标办公室

2018年5月24日