蛇口人民医院医用耗材

一批招标公告

根据《深圳经济特区政府采购条例》及深圳市南山区招标采购有关要求规定，我院将对以下项目进行院内招标采购，欢迎具有资质的投标商前来参与投标。

1. 项目名称及数量：医用耗材一批（3项）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 国别 | 规格 | 单位 | 产品要求 | 备注 |
| 1 | 超敏C反应蛋白测定试剂盒 | 国产 | 100人份/盒； 50人份/盒 | 人份 | 1.测定方法：散射比浊法；2.线性范围：1mg/L—350mg/L；3.批内精密度：CV≤3%；4.批间差 R ≤±3%；5.准确度：相对偏差≤±10%；6.线性相关系数r的平方应大于0.975。 | 适用于深圳希莱恒H700、H790、H780特定蛋白分析仪使用  |
| 2 | 一次性使用雾化器 | 国产 | 双单向阀咬嘴、单向阀咬嘴、咬嘴、成人面罩、成人面罩+咬嘴、儿童面罩、婴儿面罩、鼻吸管、婴儿安抚奶嘴、气切面罩+延长管 | 套 | 1.主要材质：医用级PP（聚丙烯）；2.最大雾量TOR≥300mg/min，雾化颗粒直径<5μm，雾粒浓度≥60%；3.雾化杯内壁镀膜设计，药液残留量≤0.2ml；4.雾化芯在雾化杯里锁定需坚实牢固，不易丢失。 |  |
| 3 | 溶血剂 | 国产 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1.主要成分：季铵盐表面活性剂：2.50%、丙三醇：0.10%、硫酸钠：0.09%。 2.空白值要求：WBC≤0.3×109/L，HGB≤1g/L。 3.储存条件及有效期：温度2℃~30℃，相对湿度不超过90%，有效期≥2年。使用温度15℃~30℃，开瓶有效期≥60天。 | 适用于迈瑞BC3000系列血细胞分析仪 |

1. 投标单位资质要求：
2. 投标人必须具有独立法人资格，《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或“三证合一”的《营业执照》并具有相关经营范围（提供相关证明扫描件，原件备查）；
3. 投标人必须是所投产品的制造商、合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明扫描件，原件备查）；
4. 第一类医疗器械生产企业须提供医疗器械生产备案凭证，第二、三类医疗器械生产企业须提供《医疗器械生产企业许可证》，生产范围包含该类产品；第一类医疗器械的代理商或授权供应商，须提供《营业执照》，且经营范围包含第一类医疗器械；第二类医疗器械的代理商或授权供应商，须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，且经营范围包含该类产品；第三类医疗器械的代理商或授权供应商，须提供《医疗器械经营企业许可证》，且经营范围包含该类产品（提供相关证明扫描件，原件备查）；
5. 投标人须提供针对所投产品的《医疗器械产品注册证》及《登记表》（第一类医疗器械提供有效的医疗器械产品备案凭证扫描件；第二、三类医疗器械提供有效的《医疗器械产品注册证》及《登记表》扫描件；不作为医疗器械管理的产品，投标人需提供由国家食品药品监督管理局针对该产品不作为医疗器械管理界定的相关文件，以及由生产厂家出具的产品说明书；原件备查）；
6. 投标人须提供针对所投产品的由国家食品药品监督管理局指定的医疗器械检测中心对产品最新的抽查检测报告书复印件（产品要求检测的须提供）；
7. 产品需在广东省医用耗材交易系统内挂网，投标人需在广东省医用耗材交易系统内备案，挂网及备案信息需截图盖章；
8. 投标人必须承诺参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况；
9. 本项目不接受联合体投标人。
10. 获取标书时间：2019年8月6日至 2019年8月13日（节假日除外）；购买标书时请携带资格证明文件：1）《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或“三证合一”的《营业执照》；2）法人代表证明及授权委托书；3）法人及授权委托人有效身份证；4）合法授权代理委托书；5）医疗器械生产企业许可证、第二类医疗器械经营备案凭证、医疗器械产品注册证；6）携带保证金转账电子回单。

 **注：（以上资格证明提供扫描件加盖公司公章）**

1. 投标保证金及标书费用：投标人需缴纳2000.00元人民币的投标保证金及标书费用100元/份（标书费概不退还），由我院开具收款发票及收据。（投标保证金仅接受公对公转账）

开税务发票登记信息：

名称：深圳市南山区蛇口人民医院

纳税人识别号：12440305455850255X

地址、电话：深圳市南山区工业七路36号、21606999

开户行及账号：平安银行深圳东角头支行11003780346201

1. 获取标书和投递标书地点：蛇口工业七路36号蛇口人民医院2号楼7楼招标办公室。
2. 投递投标文件时间：2019年8月14日（上班时间）。
3. 开标时间、地点：2019年8月16日14:30，蛇口人民医院一号楼6楼小会议室
4. 联系电话：0755-21606999转8308

蛇口人民医院招标办公室

2019年8月5日