主要技术参数和商务要求

一、申购科室：放射科

二、项目名称：全数字化通用平板血管系统（DSA）整机维保服务

三、预算总金额：50万元

四、采购数量：1年

五、投标人资格要求:

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，且营业执照经营范围须包括医疗器械经营及相关技术服务（提供营业执照扫描件，原件备查）；

2、近3年内(如公司成立不足3年，自成立之日起算)在经营活动中无重大违法犯罪记录和不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的书面声明（提供书面声明函）；

3、本项目不接受联合体投标。

六、技术参数要求:

1、维保设备：我院在用全数字化通用平板血管系统1台，品牌：西门子，型号：Artis Zee Ceiling

2、服务期限：整机维保一年

3、在保修期内，投标人必须保证设备的开机率≥95%，按全年365天计算；若不能达到此开机率，将作以下处理：⑴开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；⑵开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；⑶开机率低于85%，按一赔十延长保修期。

4、保修期内保修配件范围：所有配件，含球管、平板探测器，和工作站，软件修复和安全升级，不限数量更换所需更换的配件，含第三方附属设备高压注射器。

5、配件要求：所更换配件必须是同一型号原厂配件，必须是符合国家有关质量安全标准的合格产品。

6、保养服务要求：每年定期校准和预防性保养至少2次，提供详细书面保养报告，预防性保养时产生的耗材和配件更换，无需额外收费，所更换的耗材为原厂耗材。

7、保养服务包括：设备的安全检查、运行状态、影像质量、设备除尘、设备性能检测等全面维护。

8、质量控制年检时，保证全部检测指标达国家标准，保证该设备能通过相关专业检测，并提供当年的系统状态报告。

9、有图像质量校准和检测工具（提供相关设备图片说明）。

10、本项目设项目负责人至少1人，要求具有相关厂家培训合格证书（提供相关厂家培训合格证书作为证明材料，提供复印件，原件备查）。

11、投标人具有3名及以上维修工程师（项目负责人除外），要求维修工程师具有原厂、专业公司或权威相关培训机构DSA合格培训证书（提供培训证书复印件，原件备查）。

12、投标人设有配件仓库（提供配件仓库产权（或租赁）相关证明材料复印件，提供配件仓库常规配件清单和照片说明）。

13、有应急维修和配件配送方案。

14、提供服务热线电话，全年365天24小时开通，并有专人接听。

15、服务响应时间：1小时内响应，8小时内达到现场，修复时间一般情况下48小时内，特殊情况下不超过5日历日。

16、投标人近两年内（2018年9月算起）至少有5例西门子Artis Zee Ceiling系列DSA的设备维保服务业绩，包括设备搬迁移基合同（提供维保服务合同复印件证明，原件备查）

七、商务条款要求：

1、报价：

（1）投标人的投标总报价高于财政控制金额为无效投标；

（2）以人民币为结算单位，投标报价包含完成项目所需的一切费用。即：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

2、付款方式：

（1）签订合同提供全额发票后付款50%，剩余的50%款项，在保修期结束后，采购单位使用科室和设备科确认产品质量无问题后支付。

3、由于设备更新等原因停用，采购人有权终止本服务项目，终止时间以采购人给投标人出具书面通知书的时间为准，保修费按比例按天数结算，投标人无权提出任何形式的赔偿。