## Sheet1
干细胞实验室仪器项目清单
编号 | 仪器名称 | 数量 | 配置包括
1 | 流式细胞仪（分选） | 1 | 流式细胞仪（分选）
2 | 流式细胞仪（分析） | 1 | 流式细胞仪（分析）
3 | 二氧化碳培养箱 | 10 | 二氧化碳培养箱
4 | 台式高速冷冻离心机 | 5 | 台式高速冷冻离心机、台式微量高速冷冻离心机
5 | 凝胶图像分析系统 | 1 | 凝胶图像分析仪、半干蛋白转印仪、高电流转膜电源、电泳槽、转膜电源、电泳仪电源、转膜槽
6 | 荧光定量PCR系统 | 1 | 荧光定量PCR仪、全温恒温摇床、恒温摇床、超声破碎仪、全自动新型生化培养箱、混匀器、回旋式旋转摇床、PH计、高频热合器、混匀仪、切胶仪、干式恒温器（金属浴）
7 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 倒置荧光显微镜、细胞计数仪
8 | 倒置显微镜 | 5 | 倒置显微镜、单道移液器、8道排枪（手动）、8道排枪（电动）
9 | 实验室环境监测系统 | 1 | 实验室环境监测系统
10 | 程控降温仪 | 1 | 程控降温仪
11 | 超微量分光光度计 | 1 | 超微量分光光度计、迷你离心机、微量真空泵
12 | 酶标仪 | 1 | 酶标仪、移液管移液器、分析天平、电子天平
13 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 6 | 医用冷藏冷冻冰箱、医用冷藏箱
14 | 梯度PCR仪 | 1 | 梯度PCR仪、加热磁力搅拌器、制冰机、恒温水浴锅、电热干燥箱、恒温培养箱
15 | 生物安全柜 | 2 | 生物安全柜
16 | 冷冻混合球磨仪 | 1 | 冷冻混合球磨仪、液氮罐
17 | 超低温冰箱 (-80 ºC) | 2 | 超低温冰箱 (-80 ºC)
18 | 超纯水仪 | 1 | 超纯水仪
19 | 预制胶电泳槽 | 1 | 预制胶电泳槽
20 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1 | 立式压力蒸汽灭菌器（80L）