深圳市前海蛇口自贸区医院新疫苗接种点监控与门禁工程项目询价公告

我院现对下列项目进行询价采购，欢迎具有资质的供应商前来参与报价。

- 询价编号：XJ-ABXM-2021-11-2

- 项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 预算价格 | 产品要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市前海蛇口自贸区医院新疫苗接种点监控与门禁工程项目 | 9000元 | 原疫苗接种点监控门禁拆卸到新疫苗接种点安装调试 |

- 供应商资质及项目要求：

- 供应商必须具有独立法人资格，《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或“三证合一”的《营业执照》，并具有相关经营范围（提供相关证明扫描件，原件备查）；

- 供应商必须承诺参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

- 原疫苗接种点，位于蛇口科技大厦北座2楼，现有门禁2个，监控摄像头21个，交换机2台，均接入在科技大厦北座3楼机房，这些安防设备均需要拆卸，包括位于科技大厦北座3楼机房负责监控的主机。

- 新疫苗接种点，位于蛇口网谷二期一楼，需要加装门禁2个，摄像头16个。

- 将以上原疫苗接种点的老设备拆卸后，安装到新疫苗接种点，监控主机设在新疫苗接种点，门禁采用现场授权。

- 现场实施涉及到配电接电操作需要，承建单位需提供特种作业操作证--低压电工作业证件（提供社保证明文件）。

- 以上工程，包工包料，包安装包调试。

- 其它材料清单:

| 序号 | 设备类型 | 设备品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁锁 |  | 2 | 套 |
| 2 | 网络机柜 | 特装或同档次产品 | 1 | 个 |
| 3 | 六类网线 | 康普或同档次产品 | 3 | 箱 |
| 4 | 电源线 | 金龙羽或同档次产品 | 1 | 卷 |
| 5 | 管材辅材 |  | 1 | 批 |

- 质量要求：产品必须符合现行的国家标准或国际标准。

- 售后服务：产品有质量问题或不符合使用要求，成交商须无条件予以更换或退货，直至取消供货资格。

- 报价：应包括产品成本、运输费及税金等。原则上价格不得高于现供货价格。

报价表

深圳市南山区蛇口人民医院：

报价如下（人民币报价、单位：元）

| 项目名称 | 品牌 | 产地 | 型号/规格 | 单位 | 报价（单位/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数： |  |  |  |  |  |
| 供货图片： |  |  |  |  |  |

公司名称：

公司盖章：

法人或法人授权人签名：

联系人电话：

年     月     日

- 审核报名资质方式：扫描二维码加	QQ投递PDF电子版资质文件。

（注：验证消息需备注写明报名项目及公司名称）

- 截止时间：2021年11月5日17：00前。

- 安保科项目联系人：叶艳芳17722606817招标采购办公室联系人电话：易老师0755-26889433。

前海蛇口自贸区医院招标采购办

2021年11月2日