2020年蛇口人民医院环境信息公开

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一．**基础信息** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称 | 深圳市南山区蛇口人民医院 | | 组织机构代码 | | | 12440305455850255X | | | 法定代表人 | | | 骆旭东 | |
| 环保联系人 | 庞磊 | | 联系方式 | | | 075526805135 | | | E-mail | | | skyyzwk@163.com | |
| \*生产地址  (工商注册地址) | 深圳市南山区蛇口工业七路36号 | | | | | | | | | | | | |
| 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 综合性公立医院 | | | | | | | | | | | | |
| 二．**排污信息** | | | | | | | | | | | | | |
| 主要  污染物 | 名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | | | 排放浓度和总量 | | 超标排放情况 | | 执行的污染物排放标准 | | 核定的排放总量 | |
| 医疗废水 | 经过滤处理后流到蛇口污水处理厂 | 排放口1个 | | | PH6-9；余氯2-8；COD0-250；粪大肠菌群小于250 | | 无 | | 按照《医疗机构水污染物排放标准》进行排放 | | 每天不可超过500吨 | |
| 三．**防治污染设施的建设和运行情况** | | | | | | | | | | | | | |
| (一)  建设情况 | 环保总投资 | 80万元整 | | | | | | | | | | | |
| 废水处理工艺设备状况  (附照片) |  | | | | 总排口  (附照片) | | |  | | | | |
| 固体废物  设施 | 82de76c01749d2119297da7efc9ce25 | | | | 储存地点(设备)  (附图片) | | | 3e764b15ec9092a3a32db96fa6af183 | | | | |
| 在线监测设备安装情况 | 污染因子 | | | | 设备品牌(上传设备图片) | | | 安装时间 | | | | |
| COD、余氯、PH值 | | | | 9f1a2e3bc28951def3da7e9d7168cde | | | 2018年08月 | | | | |
| (二)  \*废水运行情况 | 填报人 |  | | | | | | | | | | | |
| 运营主体 | 自营/第三方运营 | | | 自营 | | | | | | | | |
| 第三方运营被委托主体详细信息 | | | 被委托单位 | |  | | | | | | |
| 负责人 | |  | | | | 法定代表人 | |  |
| 委托时间 | |  | | | | 委托协议(上传) | |  |
| 运行管理人员 | 姓名 | | | 持证情况 | | | | | | | | |
| 培训内容 | | 培训单位 | | | | 发证时间 | | 发证主体 |
| 谭知文 | | | 固体废物管理与操作 | | 深圳市环境管理体系认证中心 | | | | 2003年11月03日 | | 深圳市环境保护局 |
| 薛红波 | | | 污水处理工 | | 深圳市职业技能鉴定指导中心 | | | | 2008年05月07日 | | 深圳市劳动和社会保障局 |
|  | | |  | |  | | | |  | |  |
| 主要污染因子 | 污染因子 | | | 日均排放浓度(mg/L) | | | | | | 数据来源  (在线监测、自测、第三方监测) | | |
| COD | | | 0-250 | | | | | | 第三方监测 | | |
| 余氯 | | | 2-8 | | | | | | 第三方监测 | | |
| 粪大肠菌群 | | | 小于250 | | | | | | 第三方监测 | | |
| PH值 | | | 6-9 | | | | | | 第三方监测 | | |
| 月排放量(吨) | 每月约为6800吨 | | | | | | | | | | | |
| （四）  固体废弃物运行情况 | 种类 | 产生量 | | 交运情况 | | | | | | | | | |
| 交运量 | | | 交运时间 | | | | | 收运单位 | |
| 医疗废物 | 每月约为15000公斤 | | 15000公斤 | | | 每天 | | | | | 深圳市益盛环保技术有限公司 | |
| 四．**环境许可信息** | | | | | | | | | | | | | |
| \*环保批文  (简短批注) | | 《深圳市南山区环境保护局建设项目环境影响审查批复》根据《中华人民共和国环境保护法》及国家建设项目环境保护管理有关法律、法规规定，经过《深圳市建设项目环境影响审批申请表》（53793）号及附件审查，我局同意南山区蛇口联合医院新大楼在南山区蛇口工业七路建设。 | | | | | | | | | | | |
| 排污许可证  (上传) | | QQ图片20170801093021.jpg | | | | | | | | | | | |
| **五．突发环境事件应急预案** | | | | | | | | | | | | | |
| 编制时间 | | 2017年5月 | | | | | | | | | | | |
| 编制主体 | | 深圳市南山区蛇口人民医院 | | | | | | | | | | | |
| 备案时间 | | 2017年06月06日 | | | | | | | | | | | |



