深圳市前海蛇口自贸区医院智慧安消一体化建设

项目建议书编制服务询价公告

我院现对下列项目进行询价采购，欢迎具有资质的供应商前来参与报价。

- 询价编号：XJ-ABXM-2021-11-2

- 项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 预算价格 | 项目要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧安消一体化建设 项目建议书编制服务 | 5万元以内 |  |

- 供应商资质及要求：

- 供应商必须具有独立法人资格，《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或“三证合一”的《营业执照》（提供相关证明扫描件，原件备查）；

- 供应商必须承诺参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

- 在全国投资项目在线审批监管平台备案登记的查询结果，专业服务范围应包含有咨询专业：“建筑”或“电子、信息工程”（证明文件：提供在线查询结果截图）。

- 项目背景: 随着医院的发展和新技术的涌现，智慧医院建设不断深入，针对安全技防方面包括智慧安防系统、智慧消防系统建设的新技术、新应用也在不断更新换代。目前，深圳市前海蛇口自贸区医院安防系统和消防系统已经比较陈旧，不能满足医院实际应用的需求，需要进一步升级改造与完善，基于智慧安消一体化建设的思路，改造医院安防系统和消防系统。

- 建设内容与需求：本项目建设范围主要是围绕医院本部1号楼以及楼外围周边场地，基于智慧安防和智慧消防一体化建设，主要包括2大部分：

1、智慧安防系统：

（1）主要内容：智慧安防系统平台、智慧视频监控系统、一键报警报警、门禁系统、监控室与监控机房改造。

（2）项目建议书应结合前海蛇口自贸区医院视频监控系统和消防系统的实际情况。

（3）着重体现“智慧”，为智慧医院建设提供充分的支持。

（4）技术路线要有前瞻性，充分利用先进网络信息技术，如5G、物联网、人工智能、大数据、云计算等新技术与智慧医院规划相结合；将基于BIM、GIS地图的智能化管理、智能化应用纳入设计方案，建设智慧安防体系，为智慧医院整体建设服务。

（5）具有开放与融合的平台化设计。能够接入其它安全生产管理子系统，如消防报警系统、门禁系统一卡通平台、一键报警系统、今后的水电气管理系统等，通过系统平台化的业务整合，实现视频、报警、门禁等系统的统一管控和调度；实现系统间信息互联互通、联动和业务整合，增强系统间协作和共同防护的智能化能力。

（6）充分考虑可扩展功能。满足多院区安防子系统的接入，实现统一管理、统一调度、协同作业，支持远程指挥中心的指挥、协同与调度。

（7）充分考虑物联网安全，做好安防系统自身的安全保护措施，如防止入侵等。

（8）整体考虑监控中心配套设施的整体改造建设。

2、智慧消防系统

（1）主要范围是医院本部完整的消防报警系统以及周边配套、联动的消防设施，从中心到末端再到周边，包括消防监控室装修改造，消防监控主机，外周各种模块，烟感、温感、声光、手报、排送风阀、卷帘、消防电话、消防广播，以及一系列的联动功能如卷帘、排送风、水泵、消防电源、电梯迫降等，对部分能修复的予以修复，不能修复的予以全面更换。

（2）在传统消防改造的基础上，具备一定的智能化管理功能以提升技防的效果，如电气负荷和温度监测、水位监测、远程监控、实时预警、智能管理，并能与医院智慧安防系统无缝融合与联动，着重体现“预防”、“智慧”，为智慧医院提供充分的支持。

（3）改造方案技术路线要有前瞻性，充分利用先进信息网络和信息技术，如5G、物联网、人工智能、大数据、云计算、传感器等；建立医院室内地图等基础模块纳入其应用，为智慧医院整体建设服务。

（4）应具有开放与融合的平台化设计，无缝接入智慧安防系统管理平台，能够与其它安全生产管理子系统互联互通，如视频监控系统、门禁系统、一键报警系统、水电气管理系统等，通过系统平台化的业务整合，增强系统间协作和共同防护的智能化能力。

（5）应充分考虑可扩展功能。为将来多院区的统一管理预留扩展接口，满足多院区其它消防系统的接入，实现统一管理、统一调度、协同作业，支持远程指挥中心的指挥、协同与调度。

（6）充分考虑新系统、老系统切换环节的衔接，要求做到无缝衔接，避免消防监控“真空期”的出现。

- 咨询单位实力情况说明：咨询单位具备的相关资质（扫描件加盖公章），体现公司整体实力。

- 商务要求

- 项目服务期限（完成期限）：签订合同后10个工作日完成项目建议书编制工作。

- 付款方式：本项目采用一次性付款，即项目建议书匡算批复且项目前期经费下达后10个工作日内，甲方支付中标金额的100%。

- 验收要求：项目建议书批复后即为验收通过。

- 售后服务要求：协助建设单位开展本项目技术方案咨询服务工作。

- 质量要求：产品必须符合现行的国家标准或国际标准。

- 售后服务：产品有质量问题或不符合使用要求，成交商须无条件予以更换或退货，直至取消供货资格。

- 报价：应包括产品成本、运输费及税金等。

报价表

深圳市南山区蛇口人民医院：

报价如下（人民币报价、单位：元）

| 项目名称 | 品牌 | 产地 | 型号/规格 | 单位 | 报价（单位/元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数： |  |  |  |  |  |
| 供货图片： |  |  |  |  |  |

公司名称：

公司盖章：

法人或法人授权人签名：

联系人电话：

年     月     日

- 审核报名资质方式：扫描二维码加	QQ投递PDF电子版资质文件。

（注：验证消息需备注写明报名项目及公司名称）

- 截止时间：2021年12月3日17：00前。

- 安保科项目联系人：叶艳芳17722606817招标采购办公室联系人电话：易老师0755-26889433。

前海蛇口自贸区医院招标采购办

2021年11月30日