**深圳市前海蛇口自贸区医院电动吸引器、胃肠镜测漏机及妇科腔镜灌注泵项目**

**询价公告**

1. **询价编号：**XJ-ZLK-2021-12-1、XJ-ZLK-2021-12-2、XJ-ZLK-2021-12-3
2. **项目名称：**电动吸引器、胃肠镜测漏机、妇科腔镜灌注泵
3. **项目需求：**
4. 供货人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人（提供营业执照扫描件，原件备查）；
5. 供货人若为生产企业：所供产品为第二、三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门颁发的涵盖所供医疗器械的《医疗器械生产许可证》（有效期内）扫描件，原件备查；
6. 供货人若为经营企业，所供产品为第二类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门颁发的涵盖所供医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》（有效期内）扫描件，原件备查；所供产品为第三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门颁发的涵盖所供医疗器械的《医疗器械经营许可证》（有效期内）扫描件，原件备查；
7. 若所供产品为进口产品，供货人必须是所供产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明扫描件，原件备查）；若所供产品是国内产品（非进口产品），则供货人不需要提供其为所供产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商的证明；
8. 产品具备相关主管部门要求的认证资料：所供产品为第一类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械备案凭证》扫描件，原件备查；所供产品为第二、三类医疗器械的，提供食品药品监督管理部门签发的涵盖所供产品的《医疗器械注册证》(有效期内)扫描件，原件备查
9. **功能需求及配置要求:**
10. 电动吸引器：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 国别 | 产品项目需求 |
| 电动吸引器 | 不限 | 1、采用无油润滑活塞泵，无油污污染，全塑面板，防水蚀性好；2、低噪声、大流量、手动、脚踏开关任意，选用、操作方便。3、设有溢流装置，防止液体流入泵内，有效控制泵的锈蚀，负压调节系统可根据需要作无级调压。4、贮液瓶:2500mL/只 2只。 |

1. 胃肠镜测漏机：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 国别 | 产品项目需求 |
| 胃肠镜测漏机 | 不限 | 1、适用于奥林巴斯消化内镜。 |

1. 腔镜灌注泵：

1、设定压力范围:≥0mmHg-400mmHg

2、流量设定范围:≥0.1-1L/min

3、压力调节步长：≤1mmHg（0.1Kpa）

4、流量调节步长：≤0.1L/min

5、设备安全类型:1类BF型应用部分

6、运行方式:间歇加载连续运行，具有记忆功能，开机时显示上次设定的压力和流量值；

7、主机驱动泵电机采用静音伺服电机，运动时平稳、安静、无噪音；

8、主机压力传感器安装位置为上定位块，避免因传感输液器块漏水而损坏主机压力传感器；

9、主机泵轮，上、下定位块均为铝合金材质，避免长期使用时该部位出现锈蚀问题；

10、主机下定位块安装顶珠螺丝设计，固定传感输液器、可避免传感输液器安装不到位或使用过程中脱落，确保使用安全；

11、

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量及单位 |
| 1 | 腔镜灌注泵 | 1台 |

1. **质量要求**：产品必须符合现行的国家标准或国际标准。
2. **交货期**：
3. 电动吸引器：签订合同之日起10日历天内交货、安装、调试完毕。
4. 胃肠镜测漏机：供货人收到采购人交货通知后7日内完成交货。交货地点，采购人指定地点。
5. 腔镜灌注泵：签订合同之日起10日历天内交货、安装、调试完毕。
6. **腔镜灌注泵免费保修期：**设备（含附件）原厂免费保修期不少于1年。
7. **报价：**应包括产品成本、运输费及税金等所有费用。
8. **资金控制金额：**
9. 电动吸引器：4000元/4台
10. 胃肠镜测漏机：17000元/2台
11. 腔镜灌注泵：19800元/套
12. **售后服务：**供货产品若出现质量问题或不符合使用要求，供货人须无条件予以更换或退货，并且采购人有权终止本项目，供货人赔偿相应的经济损失。
13. **结算方式**：按采购人财务科规定的付款方式。
14. **报名流程：**扫描二维码添加QQ，投递电子文件及电子报价。

**（注：验证消息需备注写明项目（可缩写）及报名公司名称，若不按要求者无法验证通过）**



1. **报名提交报价表（需签字盖公章）、项目需求文件及偏离表（复印件盖公章）时间(节假日除外)：**2021年12月3日至2021年12月7日上班时间段（8:00-12:00及14:00-17:00）
2. **招标采购办联系电话：**0755-26866193。
3. **报价表模板：**

开标一览表

深圳市前海蛇口自贸区医院：

经研究了招标邀请函后，我们对 项目，投标报价如下（人民币报价、单位：元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 品牌 | 产地 | 型号/规格 | 报价/单位 |
|  |  |  |  |  |
| 产品名称： |
| 生产厂家： |

投标单位名称：

投标单位盖章：

投标人签名：

 年 月 日

1. **功能需求及配置要求偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品技术要求 | 所投产品技术应答 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 深圳市前海蛇口自贸区医院招标采购办公室

2021年12月2日