深圳市蛇口前海自贸区医院

床单位消毒器询价公告

我院现对下列医疗设备进行询价采购，欢迎具有资质的供应商前来参与报价。

- 询价编号：XJ-YLSB-Z-2021-07-11

- 项目名称：床单位消毒器

| 序号 | 名称 | 国别 | 规格 | 最小 单位 | 产品要求 | 限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 床单位消毒器 | 国产 | / | 台 | - 可用于医院EICU床单位终末消毒，配备消毒罩及消毒袋； - 臭氧可调节； - 臭氧浓度＞600mg/m³； - 臭氧发生量≥2.5g/h； - 臭氧环境泄露＜0.015mg/m³； - 臭氧作用时间＞30分钟； - 可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、螨虫、军团菌、结核杆菌95%以上。 | 19800元 |

三、供应商资质及要求：

1、供货人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人（提供营业执照扫描件，原件备查）；

2、供货人需提供针对供货产品有效期内的《消毒产品生产企业卫生许可证》（提供相关证明复印件）；

3、近3年内(如公司成立不足3年，自成立之日起算)在经营活动中无重大违法犯罪记录和不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的书面声明（提供书面声明函）；

4、本项目不接受进口产品；

四、技术参数要求:

1、可用于医院EICU床单位终末消毒，配备消毒罩及消毒袋；

2、臭氧可调节；

3、臭氧浓度＞600mg/m3

4、臭氧发生量≥2.5g/h ；

5、臭氧环境泄露＜0.015mg/ m3

6、臭氧作用时间＞30分钟；

7、可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、霉菌、螨虫、军团菌、结核杆菌95%以上。

五、配置要求：标准配置

六、商务条款要求：

1.交货期：签订合同之日起 15日历天内交货、安装、调试完毕。

2.免费保修期：设备（含附件）原厂免费保修期不少于3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在免费保修期内，供货人应确保设备年开机率在95%以上,若不能达到此开机率，将作以下处理：a.年开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；b.年开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；c.年开机率低于85%，供货人必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365。

3.交货地点：采购人指定地点。

4.验收要求：

4.1.供货人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由供货人提供产品保修文件。

4.2.当满足以下条件时，采购人才向供货人签发货物验收报告：

4.2.1.供货人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

4.2.2.货物符合采购文件技术要求，性能满足要求。

4.2.3.国产货物必须具备产品合格证。

4.3.凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。

5.付款方式：货到指定地点，安装验收合格并提供全额发票后付款100%。

6.售后服务及培训：

6.1.由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后服务机构，有受过专业培训的售后服务人员对采购人单位使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对采购人维修工程师进行工作原理，操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训，使其熟悉设备的运行环境，并对设备的性能有详细的了解和熟练掌握设备的使用方法，不定期到采购单位巡检、每半年免费提供预防性维护检测报告，以及每年免费进行仪器校准，并出具校准报告，及时发现和处理问题，确保设备正常和安全使用并得到良好的维护保养，并且提供售后服务机构地址、负责人名单、工程师名单、联系电话。在保修期内，机器若发生故障，维修人员须在4小时内响应，24小时内维修到位，对到达现场后24个工作小时内不能解决的故障，供货人须提供样机应急，所更换的零配件须为通过原厂认证的合格零配件。

6.2.免费保修期结束后的维修只按优惠价格收取材料费，不收取人工费及差旅费，供货人须在供货文件里提供该设备免费保修期结束后的年度维保方案和报价，以作为采购人购买后续服务的基本保证。

6.3.供货人须支持物联网协议，便于与医院信息系统的对接，免费开放数据交换接口，并提供免费技术支持，并保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

7.违约责任：

7.1.供货人交付的设备品种、型号、规格、质量不符合合同和采购文件要求的，采购人有权拒绝收货，且供货人须赔付采购人设备总值百分之十的违约金。

7.2.由于供货人的原因未能按时交货的，每迟一天向采购人支付合同总额的0.5%违约金，如超过交货期30天，采购人有权终止合同并通过法律程序对供货人进行索赔。

7.3.由于供货人的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天按合同总额的0.5%向采购人支付违约金。情节严重者，将依法律程序对供货人进行索赔。

- 七、报价：应包括产品成本、运输费及税金等。原则上价格不得高于现供货价格。

报价表

深圳市前海蛇口自贸区医院：

报价如下（人民币报价、单位：元）

| 序号 | 项目名称 | 产品名称（注册证） | 品牌 | 产地 | 型号/规格 | 产品厂家名称 | 单位 | 最小供货单位 | 报价（元） | 注册证编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

公司名称：

公司盖章：

法人或法人授权人签名：

联系人电话：

年     月     日

- 递交内容：上述供应商资质及要求资料、样品、报价表。

- 送达截止时间：2021年07月15日17：00前。

- 投递地点：深圳市南山区南海大道1067号科技大厦北座309招标办办公室。

- 招标办联系电话：0755-26889433，或咨询qq：47774667

深圳市前海蛇口自贸区医院

2021年07月12日

- 附件：

致：深圳市前海蛇口自贸区医院

我公司承诺：

1.我公司依法缴纳税收和社会保障资金。

2.我公司具备合同所必需的设备和专业技术能力。

3. 我公司承诺在参与本项目采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司对本项目所提供的货物、工程或服务未侵犯知识产权。

5.如我公司在文件中提供了专利证书的，我公司保证所供对应产品具有该项专利。

6.我公司保证采购人拥有所投产品完整的所有权，不以保护知识产权或技术保密的名义对所有权和使用权进行任何限制。

7.我公司参与该项目报价，严格遵守政府采购相关法律，做到诚实，不造假。我公司已清楚，如违反上述要求，所报价项目将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.如果我公司成交，将依照本项目要求、承诺及采购合同，做到诚信履约，不偷工减料，项目验收达到合格，力争优良。

9. 我公司保证不违法分包转包。

10. 我公司已认真核实了全部资料，所有资料均为真实资料。我公司对全部文件资料的真实性负责，如被证实我公司的文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。

公司名称：

年   月    日