深圳市前海蛇口自贸区医院洁净系统改造增加过滤器购买询价公告

我院现对以下项目询价采购供应商，欢迎具有资质的供应商前来参与报价。

1. 询价编号：XJ-ZWK-2021-8-1
2. 项目名称：洁净系统改造增加过滤器购买
3. 资质需求：三证合一营业执照
4. 清单：（见附件1）
5. 报名流程：扫描二维码添加QQ，投递电子文件及电子报价。

**（注：验证消息需备注写明项目（可缩写）及报名公司名称，若不按要求者无法验证通过）**

1. 报名提交报价表（需签字盖公章）及需求文件（复印件盖公章）时间(节假日除外)：2021年8月26日至2021年8月30日上班时间段（8:00-12:00及14:00-17:00）。
2. 资金控制金额：19500元。
3. 招标采购办联系电话：0755-26866193。
4. 报价表模板：（见附表1）。

深圳市前海蛇口自贸区医院招标采购办公室

2021年8月25日

附表1

报价表

深圳市前海蛇口自贸区医院：

报价如下（人民币报价、单位：元）

|  |  |
| --- | --- |
| 科室：DSA 36个 | 　 |
|
| 序号 | 名称规格 | 尺寸 | 单价 | 数量 | 合计 | 　 |
|
| 1 | 初效过滤器（G4） | 210\*855\*46 | 　 | 1\*4 | 4 |
|
| 2 | 初效过滤器（G4） | 594\*594\*46 | 　 | 4\*4 | 16 |
|
| 3 | 中效过滤器（F8) | 594\*594\*600 | 　 | 4\*2 | 8 |
|
| 4 | 高效过滤器（H13) | 484\*484\*90 | 　 | 5 | 5 |
|
| 5 | 高效过滤器（H13) | 484\*484\*220 | 　 | 3 | 3 |
|
| 五楼负压手术室11间 44个 |
|
| 序号 | 名称规格 | 尺寸 | 单价 | 数量 | 合计 |
|
| 1 | 初效过滤器（G4） | 592\*592\*360 | 　 | 4\*4 | 16 |
|
| 2 | 中效过滤器（F8) | 287\*592\*600 | 　 | 4\*2 | 8 |
|
| 3\* | 高效过滤器（H10) | 287\*592\*290 | 　 | 4\*2 | 8 |
|
| 4\* | 高效过滤器（H11) | 495\*318\*50（排风） | 　 | 2 | 2 |
|
| 5\* | 高效过滤器（H11) | 800\*318\*50（排风） | 　 | 2 | 2 |
|
| 6\* | 高效过滤器（H11) | 700\*290\*50（排风） | 　 | 2 | 2 |
|
| 7 | 高效过滤器（H13) | 380\*380\*90 | 　 | 2 | 2 |
|
| 8 | 中效过滤器（F5) | 800\*318\*46 | 　 | 2 | 2 |
|
| ICU负压病房 25个 |
|
| 序号 | 名称规格 | 尺寸 | 单价 | 数量(个） | 合计 |
|
| 1 | 初效过滤器（G4） | 594\*594\*46 | 　 | 1\*4 | 4 |
|
| 2 | 中效过滤器（F8) | 592\*490\*360 | 　 | 1\*4 | 4 |
|
| 3\* | 高效过滤器（H10) | 592\*490\*292 | 　 | 1\*3 | 3 |
|
| 4 | 中效过滤器（F5) | 365\*315\*46 | 　 | 2 | 2 |
|
| 5\* | 高效过滤器（H11) | 797\*320\*90（排风） | 　 | 2 | 2 |
|
| 6\* | 高效过滤器（H11) | 497\*320\*90（排风） | 　 | 5 | 2 |
|
| 7\* | 高效过滤器（H11) | 297\*320\*90（排风） | 　 | 2 | 2 |
|
| 8 | 高效过滤器（H13) | 380\*380\*90 | 　 | 4 | 4 |
| 9 | 高效过滤器（H13) | 484\*726\*90 | 　 | 1 | 1 |
| 10 | 中效过滤器（F5) | 497\*320\*96 | 　 | 2 | 1 |
|
| 急诊科EICU 35个 |
|
|
| 1 | 高效过滤器（H13) | 320\*320\*220(出风） | 　 | 3\*2 | 6 | 半年/次 |
|
| 2\* | 高效过滤器（H11) | 550\*450\*250（排风） | 　 | 8 | 8 | 　 |
|
| 3\* | 高效过滤器（H11) | 550\*300\*250（排风） | 　 | 5 | 5 | 　 |
|
| 4 | 初效过滤器（G4） | 287\*592\*46 | 　 | 3\*4 | 12 | 　 |
|
| 5 | 中效过滤器（F8) | 287\*592\*380 | 　 | 3\*2 | 6 | 　 |
|
| 粗效网 6个 |
|
| 1 | 粗效网 | 580\*580\*20 | 　 | 1 | 1 | 　 |
|
| 2 | 粗效网 | 480\*580\*20 | 　 | 1 | 1 | 　 |
|
| 3 | 粗效网 | 690\*1400\*20 | 　 | 1 | 1 | 　 |
|
| 4 | 粗效网 | 500\*500\*20 | 　 | 1 | 1 | 　 |
|
| 5 | 粗效网 | 310\*790\*20 | 　 | 1 | 1 | 　 |
|
| 6 | 粗效网 | 485\*485\*20 | 　 | 1 | 1 | 　 |
|
|  I 总计 | 144 |
|

公司盖章：

法人或法人授权人签名：

联系人电话：

年 月 日