**深圳市前海蛇口自贸区医院**

**毛发清洗间装修配套设施询价**

1. **询价编号：**ZWXJ-T-2022-10-14
2. **项目名称：**毛发清洗间装修配套设施

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 配置说明 | 数量 | 预算总金额 |
| 智能款碳酸泉水赋能仪 | 主机1台+气压表1个 | 2套 | 49980元 |
| 智能款纳米头皮卸妆仪 | 主机1台+配件1份 |
| SPA水循环发箍 | 发箍+水泵+电源 |

**三、项目资质需求：**

1. 供应商必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人（提供营业执照扫描件，原件备查）；
2. 近3年内(如公司成立不足3年，自成立之日起算)在经营活动中无重大违法犯罪记录和不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的书面声明（提供书面声明函）；
3. 本项目不接受联合体投标。
4. **功能及配置需求:**

（一）智能款碳酸泉水赋能仪

1.产品电源：5W 2A

2.产品重量：约900g

3.制造能力：6-10L/min

4.水压范围：0.15-0.8Mpa

5.建议使用温度：36-42℃

（二）智能款纳米头皮卸妆仪

1.产品功率：600W

2.产品电压：AC220V 50HZ

3. 耗水量：大约4L/MIN（一直呈开启状态时）

4.产品尺寸：长约346mm、宽约192mm、高约561mm

5.产品重量：约22KG

（三）SPA水循环发箍

 1.尺寸：长约188mm、宽约185mm、高约59mm.

 2.水泵功率：33.6W

 3.电源输入：AC 100-240V

 4.水流量：≥9L/min

 5.U型发箍重量：约201g

1. **商务要求：**

1.交货期：签订合同之日起 15 日历天内交货。

2.免费保修期：设备（含附件）原厂免费保修期不少于 3 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。在免费保修期内，供应商应确保设备年开机率在95%以上,若不能达到此开机率，将作以下处理：a.年开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；b.年开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；c.年开机率低于85%，供应商必须无条件更换新机，并重新计算保修期，以及赔偿用户的直接经济损失和间接经济损失。注：年开机率=（365-停机天数）/365。

3.交货地点：采购人指定地点。

4.验收要求：

4.1.供应商货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由供应商提供产品保修文件。

4.2.当满足以下条件时，采购人才向供应商签发货物验收报告：

4.2.1.供应商已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。

4.2.2.货物符合询价公告技术要求，性能满足要求。

4.2.3.国产货物必须具备产品合格证。

4.3.凡属于国家规定强制检测的设备项目，都必须具备计量质检部门的检测合格证。

5.付款方式：货到指定地点，安装验收合格并提供全额发票后付款100%。

6.售后服务及培训：

6.1.由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后服务机构，有受过专业培训的售后服务人员对采购人单位使用人员进行设备的基本结构、性能，日常的使用保养方法，紧急情况处理等相关内容的培训，并对采购人维修工程师进行工作原理，操作使用、维修维护、常见故障排除方法培训，使其熟悉设备的运行环境，并对设备的性能有详细的了解和熟练掌握设备的使用方法，不定期到采购单位巡检、每半年免费提供预防性维护检测报告，以及每年免费进行仪器校准，并出具校准报告，及时发现和处理问题，确保设备正常和安全使用并得到良好的维护保养，并且提供售后服务机构地址、负责人名单、工程师名单、联系电话。在保修期内，机器若发生故障，维修人员须在4小时内响应，24小时内维修到位，对到达现场后24个工作小时内不能解决的故障，供应商须提供样机应急，所更换的零配件须为通过原厂认证的合格零配件。

6.2.免费保修期结束后的维修只按优惠价格收取材料费，不收取人工费及差旅费，供应商须在询价文件里提供该设备免费保修期结束后的年度维保方案和报价，以作为采购人购买后续服务的基本保证。

7.违约责任：

7.1.供应商交付的设备品种、型号、规格、质量不符合合同和询价公告要求的，采购人有权拒绝收货，且供应商须赔付采购人设备总值百分之十的违约金。当询价文件所附配置清单与询价公告要求不一致时，以询价公告要求为准。任何对询价公告要求的修改，应以补充合同的形式签订，但不得涉及询价实质性要求。询价实质性要求包括：产品品牌、型号、价格、技术参数和售后服务要求等。

7.2.由于供应商的原因未能按时交货的，每迟一天向采购人支付合同总额的0.5%违约金，如超过交货期15天，采购人有权终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

7.3.由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天按合同总额的0.5%向采购人支付违约金。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

深圳市前海蛇口自贸区医院招标采购办公室

2022年10月14日

附表1

报价表

深圳市前海蛇口自贸区医院：

报价如下（人民币报价、单位：元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 品牌 | 产地 | 规格/型号 | 报价（单位/元） | 产品名称 |
| 智能款碳酸泉水赋能仪 |  |  |  |  |  |
| 智能款纳米头皮卸妆仪 |  |  |  |  |  |
| SPA水循环发箍 |  |  |  |  |  |

公司盖章：

法人或法人授权人签名：

联系人电话：

年 月 日

六、递交内容：营业执照、参数偏离表、产品彩页及相关资料、报价表等盖公章扫描件发送QQ295691769。

七、截止时间：2022年10月19日17：00前。

九、招标办联系电话：0755-26889433。

深圳市前海蛇口自贸区医院招标办公室

2022年10月14日