深圳市前海蛇口自贸区医院关于毛发清洗间装修配套设施项目配套设施内容更正公告

关于深圳市前海蛇口自贸区医院毛发清洗间装修配套设施询价项目【询价编号：ZWXJ-T-2022-10-14】，现经申请科室讨论在原有设备中增加电动洗头床2张，预算总金额不变。

电动洗头床功能及配置需求：

1. 外形尺寸：约1940\*700\*870mm
2. 承重能力：约200kg
3. 净重：约94kg
4. 毛重：约138kg
5. 可调高度范围：560～750mm
6. 填充物料：海绵
7. 皮料：PU/PVC
8. 电压220V/50HZ 功率300W
9. 振动按摩，三档调温颈枕（37度、40度、43度）

配置清单：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量 |
| 座垫 |  | 1 |
| 枕胶 |  | 1 |
| 洗头单把 |  | 1 |
| 花洒 |  | 1 |
| 膨胀螺丝 | M8\*100 | 4 |
| 带介圆杯 | φ22\*M8\*25 | 2 |
| 带介圆杯 | φ22\*M8\*35 | 2 |
| 六角匙 | Φ5 | 1 |

询价截止日期延至2022年10月21日17:00前，而其余事项不变。

特此公告！

 招标采购办公室

 2022年10月19日