**深圳市前海蛇口自贸区医院十八楼电梯机房排风机风管更换询价**

1. **询价编号：**ZW-XJ-2022-11-3
2. **项目名称：**十八楼电梯机房排风机风管更换
3. **资金控制金额：**30000元
4. **项目资质需求：**供货人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人（提供营业执照扫描件，原件备查）；
5. **质量要求**：产品必须符合现行的国家标准或国际标准。
6. **报价：**应包括产品成本、运输费及税金等所有费用。
7. **结算方式**：按采购人财务科规定的付款方式。
8. **投递文件时间**：2022年11月2日至2022年11月4日
9. **报名方式：**扫描二维码投递电子文件。

**（注：验证消息需备注写明报名项目及公司名称，若不按要求者无法验证通过）**

深圳市前海蛇口自贸区医院招标采购办公室

2022年11月1日

附表1

报价表

深圳市前海蛇口自贸区医院：

报价如下（人民币报价、单位：元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计报价 |
| 旧风机风管拆除 | 项 | 1 |  |  |
| 镀锌铁片风管法兰连接 | M2 | 45 |  |  |
| 箱式排风机 | 台 | 1 |  |  |
| 消声静压箱制作安装 | 套 | 1 |  |  |
| 减震器加装 | 套 | 4 |  |  |
| 帆布软接口 | 个 | 1 |  |  |
| 高空脚手架搭拆 | 项 | 1 |  |  |
| 垃圾清理及运费 | 项 | 1 |  |  |
| 税金3% | 项 | 1 |  |  |
| 总合计（元） |  |

公司盖章：

法人或法人授权人签名：

联系人电话：

年 月 日