**深圳市前海蛇口自贸区医院消毒供应室计规划方案征集公告**

1. **项目名称**：消毒供应室计规划方案
2. **项目地点：**深圳市前海蛇口自贸区医院
3. **报名资质及要求:**
4. 提供具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织的《营业执照》扫描件，原件备查（如为中国境外（包括国外及港澳台地区）设计单位，应在中国境内注册）；
5. 法定代表人授权委托书（原件），委托授权人身份证（查原件留加盖公章的复印件）；
6. 应征人项目业绩证明（应征的规划设计单位或拟派本项目负责人应至少提供1项“三甲”医院同类项目业绩证明，业绩须为已经投入使用的同类静配中心建设案例（公司同类业绩提供项目名称、规模、主要效果图或照片、设计合同关键页扫描件(能体现合同名称、设计内容及规模、设计阶段、合同签订时间、合同签章页等)；项目负责人同类业绩提供项目名称、规模、甲方信息、设计时间、参与的设计内容及主要效果图或照片及上述认证或质量验收文件；
7. 所有应征单位递交的规划方案成果均不退还，该成果著作权均归征集人所有。各应征单位应提交《知识产权承诺书》，承诺所提交的方案除署名权外的其他知识产权及后续任何设计成果的相关权利均归属前海蛇口自贸区医院，且不会以任何方式产生知识产权纠纷；
8. 参选方案必须为应征单位的原创（出具承诺函并加盖单位公章）；
9. 本次方案设计征集不接受联合体应征。
10. **设计规划方案要求：**

 1、供应室设计规划方案应符合医院“十四五”的发展规划要求，满足医院高起点、高标准、高质量、国际化、智能化、智慧化，打造深圳样板消毒供应室

2、供应室设计规划方案应符合符合国内三级甲等医院的功能要求；实现信息化、智能化、高效率的统一管理；空间利用合理，功能分区明确，布局结构清晰，工作流程合理。以整体提高资源效能、技术质量及学科建设水平，提高消毒灭菌服务能力，

3、 供应室总体面积约为1200-2000 m²。具体包括去污区，检查包装灭菌区，无菌物品发放区，生活辅助区，

4、符合以下规范要求（14项）

4.1 2017口腔器械消毒灭菌技术操作规范

4.2 2017清洗消毒及灭菌技术操作规范.

4.3 2017清洗消毒及灭菌效果监测标准

4.4 2017软式内镜清洗消毒技术规范

4.5 2017医院消毒供应中心管理规范

4.6 医疗机构消毒技术规范WST 367-2012.

4.7 综合医院建筑设计规范(实施版2015.08.10).

4.8 WS310.1-3-2016 消毒供应中心行业规范

4.9 GB51039-2014综合医院建筑设计规范

4.10《医院消毒供应中心建设与管理工作指南

4.11 WS／T368-2012 医院

《广东省医疗卫生机构消毒供应室（中心）审核验收标准》2004版空气净化管理规范

4.12 WS／T367-2012 医院机构消毒技术规范

4.13 《中国医院质量安全管理T／CHAS10-3-5-2019》附录A．2

4.14 《综合医院“平疫结合”可转换病区建筑技术导则（试行）》2020年7月30日

5、总体要求

5.1达标：符合国家标准，行业标准，预留医院发展的空间

5.2经济：节约投资成本，控制运行费用

5.3实用：满足医院发展需求，服务周边医疗机构、设计软镜清洗消毒区（除部分内镜中心之外的全院）、纤维支气管镜清洗消毒区（全院）、满足全院使用，预留业务发展空间

5.4安全：环境安全、操作安全、物品安全

5.5设计方案要有前瞻性，尽量使用先进材料、设备，使用一流的技术工艺，以适应后期业务量增加及技术升级的要求，以符合智慧化智能化信息化物联的要求。

5.6设计规划方案，以文本形式提交，A3大小彩色打印。内容包含：设计总说明（包含但不限于： 设计依据、设计理念、功能与需求分析、信息化和智能化设计原则及内容、施工可行性分析、发展建议、后续服务承诺等）、平面布置图、操作流线分析图、关键区域效果图、主要材料表、主要设备系统图、主要设备表和品牌推荐表、投资估算表等。

**五、本次征集活动程序：**

**凡具备报名资质及要求内容的单位，欢迎参加方案征集。**

**1、获取设计资料时间：2022年11月30日-2022年12月6日**（节假日除外）

**2、获取设计资料联系人：邢工，电话：13510119792**

**3、规划方案及成果提交时间：2022年12月14日前**

**4、评审**

1. 征集人将组织专家对应征方案进行评审，时间、地点另行通知。
2. 应征人参加征集人组织的评审会时，各应征人的项目负责人应对规划方案进行现场介绍和说明（提前准备汇报PPT），汇报时间应控制在15分钟以内。

**六、其他要求：**

1. 所有征集的设计方案均不作退还，投稿者自留底稿。
2. 各应征单位为参加本次规划方案设计征集而发生的一切费用均由各应征单位自行承担。
3. 征集单位拥有本次征集活动的最终解释权。

**七、文件要求**

1. 需制作项目封面、目录、页码及装订文件；
2. 《营业执照》；
3. 企业法定代表人证明书及授权委托人证明书；
4. 法定代表人及授权委托人的公民身份证；
5. 项目业绩证明；
6. 知识产权承诺书；
7. 规划方案及成果；
8. 编制文件“正本”1份和“副本”3份，标明“文件正本”和“文件副本”封面须注明产品名称和单位全称，正本的每页须加盖单位公章，密封后加盖骑缝章递交。

**注：**

**1.以上内容需提供PDF的电子版文件，仅接受U盘，不接受光盘.**

**4. 电子版文件须与纸质文件一致， U盘跟文件封装一起递交。**

**八、投递文件地址：**深圳市前海蛇口自贸区医院