深圳市前海蛇口自贸区医院壁挂式空气消毒机询价公告

我院现对下列项目进行询价采购，欢迎具有资质的供应商前来参与报价。

- 询价编号：XJ-YXGCK-2022-D-12-2

- 项目名称：壁挂式空气消毒机

- 预算金额：12000元/3台

- 资格要求：

- 具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供《营业执照》扫描件，原件备查）；

- 质量要求：产品必须符合现行的国家标准或国际标准。

- 售后服务：免费保修期：设备（含附件）原厂免费保修期不少于 3 年供货产品若出现质量问题或不符合使用要求，供货人须无条件予以更换或退货，并且采购人有权终止本项目，供货人赔偿相应的经济损失。

- 结算方式：按采购人财务科规定的付款方式。

- 供货周期：供货人收到采购人交货通知后 10 日内完成交货。

- 产品需求：

用途：用于医疗机构病房、诊室等室内场所的空气消毒，预防院内感染。

1、最大风量(m3/h)：≥600立方米/每小时

2、安装方式：壁挂式    配置：遥控器

3、适用体积：≥75立方米

4、额定功率(VA)≤52W  电源电压：AC220（1±10%)V、50Hz

5、使用环境条件：环境温度：-10℃～40℃ 相对湿度：≤90%(不结露)

6、噪音[dB(A)]＜50

7、消毒效果要求：

（1）作用时间1h，对空气中的白色葡萄球菌的除菌率≥99.96%。

（2）作用时间1h，对空气中的自然菌的平均消亡率≥95.95%。

8、纯动态机，可在有人的场合下进行连续动态消毒，机器运行期间对人及周边设备都无损害。

9、符合用户信息管理要求，可配置感控设备远程监控管理系统，利用GPRS无线通讯技术可在线实时监控设备的运行状态、使用信息储存统计及追溯管理；具有系统升级功能。

10、可配置感控设备远程监控管理系统，管理系统可以对通过查询条件筛选出来的数据进行导出，可将数据直接导出至EXCEL中。

11、自动、定时、手动三种工作模式,人性化设计,操作更简便。

12、具有故障报警功能，保证产品安全、可靠运行

13、具有总运行时间提示功能、滤网清洗时间提示功能

14、风速：可切换机器风量，可低、中、高档循环调速

15、具有此机型的备案登记表，安全评价报告，检验报告。

16、通过电磁兼容性（EMC）检测，符合GB/T 18268.1-2010标准的要求。

17、通过CE认证，符合欧盟标准电磁兼容性要求。

18、通过CE认证，符合欧盟标准电气安全通用要求。

单套配置清单

1、空气消毒机主机         1台

2、遥控器                 1个

- 报价表

报价表

深圳市前海蛇口自贸区医院：

报价如下（人民币报价、单位：元）

| 项目名称 | 品牌 | 产地 | 规格/型号 | 报价（单位/元） | 产品名称 | 注册人名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁挂式空气消毒机 |  |  |  |  |  |  |

公司名称：

公司盖章：

法人或法人授权人签名：

联系人电话：

年     月     日

- 投递文件要求及方式：

  - 资质要求

  - 彩页

  - 报价表

上述资料需盖公章扫描发至：3092701039@qq.com邮箱。

- 截止时间：2022年12月14日17：00前。

- 招标采购办联系电话：0755-26866193。

深圳市前海蛇口自贸区医院招标采购办公室

2022年12月9日