  深圳市前海蛇口自贸区医院十一楼病房一脱二脱房间视频监控系统工程询价公告
我院现对下列项目进行询价采购，欢迎具有资质的供应商前来参与报价。
1、 询价编号：XJ-ABXM-2021-04-3
2、 项目名称：
	序号
	项目名称
	预算价格
	产品要求

	1
	十一楼病房一脱二脱房间视频监控系统工程
	8000元
	


3、 供应商资质及项目要求：
(1) 供应商必须具有独立法人资格，《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或“三证合一”的《营业执照》（提供相关证明扫描件，原件备查）；
(2) 供应商必须承诺参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4、 前海蛇口自贸区医院采购清单：
	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	1. 
	高清网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2345P-QT
	4
	台
	400万带音频输入输出端子

	2. 
	网络硬盘录像机
	海康威视
	DS-8816N-R8
	1
	台
	

	3. 
	监控级存储硬盘
	海康威视
	8TB
	2
	块
	

	4. 
	8口POE交换机
	ONV
	ONV08PLA
	1
	台
	

	5. 
	六类网线
	康普
	
	1
	箱
	

	6. 
	配电箱
	国标
	
	1
	个
	


	7. 
	线材辅材
	
	
	1
	批
	

	8. 
	安装调试
	
	
	1
	项
	


备注：1、以上设备包工包料包安装，质保两年并接入院本部综合安防监控系统平台（包含平台接入授权license文件）；
      2、供应商实施人员需持有特种作业操作证-低压电工作业证件，并提供所在单位社保缴纳记录证明文件。
5、 售后服务：产品有质量问题或不符合使用要求，成交商须无条件予以更换或退货，直至取消供货资格。
六、报价：应包括产品成本、运输费及税金等。原则上价格不得高于现供货价格。
报价表

深圳市前海蛇口自贸区医院：

报价如下（人民币报价、单位：元）
	项目名称
	品牌
	产地
	型号/规格
	单位
	报价（单位/元）

	
	
	
	
	
	

	技术参数：

	供货图片：


公司名称：

公司盖章：

法人或法人授权人签名：
联系人电话：
                                                              年     月     日
7、 审核报名资质方式：扫描二维码加
QQ投递PDF电子版资质文件。
（注：验证消息需备注写明报名项目及公司名称）
                      [image: image1.png]EOBERERMS...





8、 截止时间：2022年4月18日17：00前。
9、 安保科项目联系人：叶艳芳17722606817招标采购办公室联系人电话：易老师0755-26889433。 
前海蛇口自贸区医院招标采购办
2022年04月13日
