**深圳市前海蛇口自贸区医院**

**病理软件管理系统建设方案征集**

病理信息系统要能够全面支持病理科日常工作及远程会诊等的全流程管理，满足各环节特定的功能要求。要求如下：

**一、标本接收**

检查申请的录入、接收标本的登记和计价等工作，主要包括以下需求：录入登记及相关查询功能

二、**取材管理**

记录标本取材描述及标本检查一般所见

**三、技术管理工作站**

记录标本取材描述及标本检查一般所见：包埋、制片片分配功能，玻片标识打印功能，包埋、成品玻片确认功能，玻片移交核对功能模块

1. **诊断报告工作站**

1、需支持远程会诊

1. **特殊检查登记工作站**
2. **病理档案管理**
3. **流程定义和查询模块**
4. **工作量统计及标准质控报表**
5. **其他接口、功能模块**

1、符合电子病历系统应用水平分级评价6级标准，符合国家网

络信息安全相关要求。

2、与医院相关信息系统实现无缝对接，包括HIS、CIS、PACS（内

镜系统）、AI辅助诊断系统等。

##### 3、系统提供全自动免疫组化检测仪接口与全自动免疫组化检测仪无缝集成，最终实现双向通讯。

##### 4、提供病理专用打号机接口软件，与包埋盒、玻片打号机的无缝集成。

##### 5、系统支持与质控系统进行无缝集成，进行双向通讯，将全流程质控信息在同一病理工作平台下进行统一的存储与管理。

##### 6、系统支持与数字切片扫描设备进行无缝集成。

##### 7、系统提供自助查询打印工作模块，患者可在自助机上通过唯一号查询送检标本所在病理科位置及状态，并可自助打印病理报告。

##### 8、系统提供病理疑难病例会诊的自助预约、排队模块，患者可自助打印预约序号及时间凭证的回执单。

##### 9、可定制专用数据迁移工具，将老系统中数据无缝衔接迁移到新系统中。

采购数量：1套

本着“公平、公开、公正”的原则，欢迎国内厂商带齐产品解决方案及相关介绍材料到深圳市南山区蛇口科技大厦3楼南座372室信息科现场报名，或将相关电子材料发送至21545995@qq.com。

产品调研参数表

产品调研参数表

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称、品牌型号 |  |
| 厂家/代理商  联系人和联系方式 |  |
| 国内销售案例  （包括单位名称、联系人和联系电话。） |  |
| 主要技术指标 |  |
| 报价  （全包价） |  |
| 后续运行维护及费用情况 |  |
| 售后服务及支持方案 |  |
| 服务器配置需求（如需医院提供服务器填写） |  |
| 驻场要求 |  |

需提供公司营业执照复印件，调研材料盖公司章，代理需提供相关证明。

报名截止时间：2022年5月20日下午下班前（17点）。

联系人：高文浩 电话：15986644935