**深圳市前海蛇口自贸区医院**

**院 内 招 标 采 购**

**项目名称: 乳腺X射线摄影系统整机维保服务（第二次）**

**招标编号：SBWBZB-L-2022-5-1**

**招标采购办公室**

**2022年5月**

根据《深圳经济特区政府采购条例》及深圳市南山区有关招标采购要求规定，经深圳市前海蛇口自贸区医院招评标委员会研究决定，对我院以下项目进行院内招标采购，请具有资格的投标人参与投标。

**一、招标编号**：SBWBZB-L-2022-5-1

1. **项目名称及年限：**乳腺X射线摄影系统整机维保服务（1年）
2. **投标单位资质要求:**
3. 投标人必须具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织，《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或“三证合一”的《营业执照》（提供相关证明扫描件，原件备查）；
4. 近3年内(如公司成立不足3年，自成立之日起算)在经营活动中无重大违法犯罪记录和不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的书面声明（提供书面声明函）；
5. 本项目不接受联合体投标。

**注**：**投标人若提供虚假资料一旦被查实，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为名单内、并三年内禁止参与本院任何有关招标项目。**

1. **服务需求:**
2. 维保设备：我院医学影像科在用乳腺X射线摄影系统（简称“乳腺DR”）1台，品牌：HOLOGIC（豪洛捷），型号：Selenia
3. 服务期限：整机维保一年
4. 在保修期内，投标人必须保证设备的开机率≥95%，按全年365天计算；若不能达到此开机率，将作以下处理：⑴开机率在90-95%之间按一赔二延长保修期；⑵开机率在85-90%之间按一赔五延长保修期；⑶开机率低于85%，按一赔十延长保修期。
5. 服务内容：整机保修服务，包含人工和所有配件（含球管、探测器等）
6. 配件要求：投标人更换的所有配件必须是同一型号原厂配件，必须是符合国家有关质量安全标准的合格产品。
7. 保养服务要求：每年定期校准和预防性保养至少4次，提供详细书面保养报告，预防性保养时产生的耗材和配件更换，无需额外收费，所更换的耗材为原厂耗材。
8. 质量控制：设备年检时，保证全部检测指标达国家标准，保证该设备能通过相关专业检测。
9. 企业配置：投标人具有3名及以上维修工程师（项目负责人除外），要求维修工程师具有数字化X射线摄像系统维修培训证书，提供扫描件，原件备查。
10. 服务响应时间：1小时内响应，8小时内达到现场，修复时间一般情况下24小时内，特殊情况下不超过72小时。
11. **商务条款要求：**
12. 报价：
13. 维保方的投标总报价高于财政控制金额为无效投标；
14. 以人民币为结算单位，投标报价包含完成项目所需的一切费用。即：配件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等一切费用。
15. 付款方式：签订合同提供全额发票后付款50%，剩余的50%款项，在保修期结束后，采购单位使用科室和设备科确认产品质量无问题后支付。
16. 由于设备更新等原因停用，采购人有权终止本服务项目，终止时间以采购人给投标人出具书面通知书的时间为准，保修费按比例按天数结算，投标人无权提出任何形式的赔偿。
17. **投标文件要求：**
18. 投标人需制作项目封面、目录、页码及装订投标文件；
19. 《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或“三证合一”的《营业执照》；
20. 投标人的企业法定代表人证明书及授权委托人注明书；
21. 投标人的法定代表人及授权委托人的公民身份证；
22. 承诺参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，以及参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（详见附表1）；
23. 提供评分标准内容的相关文件（详见附表2）；
24. 必须服务需求偏离表及商务条款偏离表(见附表3、4)
25. 投标商深圳市政府采购网系统查询或投标商近三年内无行贿犯罪记录；

**(注：登录中国裁判网文书网** [**http://wenshu.court.gov.cn/**](http://wenshu.court.gov.cn/) **，提供扫描件)**

1. 投标人须编制投标文件“正本”1份和“副本”4份，标明“投标文件正本”和“投标文件副本”标书封面须注明投标产品名称和投标单位全称，标书正本的每页须加盖投标单位公章，密封后加盖骑缝章递交。

**注：以上材料复印件须清晰，加盖投标单位公章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，后果自负。**

1. **投标人须知：**
2. 投标人因故不能参加投标的供应商，须在开标会议的前1个工作日内以书面的形式通知招标办，否则视为自动放弃本次招标，医院将列入不良行为名单内,3年内不得参加我院其它招标项目。
3. 投标人对招标文件有任何疑问需在报名截止前向招标方以书面形式提出，未在规定时间内提出疑问，视为认可，标后不得以任何理由要求修改或质疑。
4. 招标方将在医院内外网发布预中标结果公示，公示期为3个工作日，公示期结束无异议，则向中标人发放《中标通知书》。公示期内如有任何质疑需书面形式向招标方提出，不接受电子邮箱及口头质疑。
5. 若按期递交投标文件的投标人数量不足 3 家，我方有权将改为其它招标方式进行评标或暂停、终止此次招标。我方不负担因招标失败给投标人造成的损失。
6. 中标方应在接到我方电话通知领取中标通知书后3个工作日内到我院招标办领取，若未在规定时间内领取中标通知书，视为自动放弃此次中标资格，项目重新招标，而自动放弃的投标方并且不得再次参加该项目投标。
7. 只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
8. 合同执行期间出现服务方面问题，经证实后将取消其中标资格。
9. 投标人所提供的证明文件资料必须真实，若经核实有发现虚假证明文件材料则作废标处理，并拒绝该投标人3年内在我院参加其它招标采购。
10. 投标人必须接受招标方的招标谈判方法；招标方不向落标方解释落标原因；不退还投标文件。
11. 投标人须密切留意我院网站最新公告、通知，所有在本网站发布的公告、通知均视为有效送达。
12. **获取标书时间：**2022年5月26日至 2022年6月1日（节假日除外）；
13. **投递投标文件及报价（电子版及纸质版）提交时间：**2022年6月6日

**注：**

**1. 上午上班时段：8:00-12:00，逾期将不受理。**

**2.电子版文件提供U盘，不接受光盘.**

**3.电子版内容：投标文件PDF电子版、报价表PDF及报价表Word电子版.**

**4.投标文件及报价电子版必须与纸质文件一致，U盘跟投标文件装订一起，纸质报价单独密封。**

1. **投递文件地址：**深圳市南山区南海大道1067号科技大厦北座3楼309招标办。
2. **开标时间**：2022年6月6日14:30 （无需抵达现场）
3. **开标评标地点：**深圳市南山区南海大道1067号科技大厦北座3楼310会议室。
4. **投标控制价**：25万元内。
5. **定标原则: 综合评分法 ，根据商务部分、技术部分及价格确定中标人。**
6. 本招标文件解释权归深圳市蛇口人民医院评标委员会。
7. **开标一览表（单独密封与投标文件一起递交）。**

报价表

深圳市南山区蛇口人民医院：

经研究招标文件后，我们对 项目，投标报价如下（人民币报价、单位：元）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 报价 |
|  |  |

投标单位名称：

投标单位盖章：

投标人签名：

投标日期：

**注：提供纸质版及PDF、Word电子版**

**附表1**

**投标及履约承诺函**

致：深圳市前海蛇口自贸区医院

我单位承诺：

1.我单位本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我单位参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

4.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。

5.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。

我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。

8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门作出的行政处罚。

9.我单位承诺中标后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。

11.我单位保证，若所投货物涉及《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）列明的政府采购强制产品，则所投该产品符合节能产品的认证要求。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给采购人带来的损失。

投标单位（投标人）名称：

年 月 日

**注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。**

**附表2**

**评分表：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分项 | | | 分值 |
| 1 | 价格 | | | 20 |
| 2 | 技术 | | | 60 |
|  | 行号 | 内容 | 分值 | 评分准则 |
| 1 | 服务需求响应情况 | 40 | 投标人对招标人服务需求中的内容逐条进行响应，完全响应招标文件的服务要求的，得40分，每负偏离一项扣5分，扣完为止。  需按要求提供相关证明资料的，未提供证明材料及提供的证明材料不完整、不清晰的，该条款按负偏离处理。 |
| 2 | 拟安排的项目负责人员情况 | 5 | 投本项目设项目负责人1人，具有该数字化X射线摄像系统维修培训证书，提供扫描件，原件备查。完全满足得5分，否则不得分  提供维修培训证书扫描件，原件备查。 |
| 3 | 整体服务方案 | 10 | 根据投标人提供的整体服务方案的详细、规范、及员工培训、管理制度完善情况的优劣进行评分。  优良中差评分标准：  （1）投标文件响应内容全面；  （2）投标文件响应内容具体；  （3）投标文件响应内容针对性强；  （4）投标文件响应内容科学合理；  （5）投标文件响应内容可操作性强。  满足以上五项要求的评价为优，得10分。  满足以上四项要求的评价为良，得7分。  满足以上三项要求的评价为中，得3分。  其它情况评价为差，不得分。 |
| 4 | 投标人服务质量承诺 | 5 | 投标人提供《服务质量承诺函》得5分，否则不得分。 |
| 3 | 综合实力 | | | 20 |
|  | 行号 | 内容 | 分值 | 评分准则 |
| 1 | 投标人同类项目业绩情况 | 15 | 提供近三年内（从2019年1日1日至今）数字化X射线摄像系统维保的项目业绩,每提供1个项目业绩得3分，最高为15分。（以提供服务合同或中标通知书扫描复印件为准，原件备查。如未按要求提供证明材料，或所提供的证明材料未能体现上述评分内容的，视为该证明材料无效。） |
| 4 | 投标人社会责任 | | | 5 |
|  | 行号 | 内容 | 分值 | 评分准则 |
| 1 | 诚信得分 | 5 | 根据《深圳市财政委员会关于加强招投标评审环节诚信管理的通知》（深财购[2013]27号）的要求，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由本项目评审委员会在评标时通过深圳市政府采购网系统查询。 |

**附表3**

服务需求偏离表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术应答 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

备注：

1、“投标文件技术应答”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，不得照搬照抄招标文件的技术要求，否则评标委员会有权认定为不合格响应。

2、投标产品的技术参数应尽可能提供相应的证明资料，以证明投标人响应的真实性。证明资料包括制造商或合法代理商公布的产品说明书、产品彩页和我国政府机构出具的产品检验和核准证件等。投标人应在“说明”一栏中列出技术参数的证明资料名称，并指明该证明资料在投标文件中的具体位置（标明具体页码）。

3、证明资料（均为扫描件）的提供要求：

（1）产品说明书或彩页应为制造商或合法代理商公布或出具的中文产品说明书或彩页；提供外文说明书或彩页的，必须同时提供加盖制造商或合法代理商公章的对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明书或彩页仅供参考；产品说明书或彩页的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

（2）我国政府机构出具的产品检验和核准证件应为证件正面、背面和附件标注的全部具体内容；产品检验和核准证件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

4、“偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

未达到以上提供要求的，评标委员会有权认定为不合格响应，其相关分数予以扣减或作废标处理。

**附表4**

商务条款偏离表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：

1.“偏离情况”栏中应填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

2.“投标文件商务条款”一栏必须详细填写投标商务条款的主要内容摘要。

3. 交货期条款为不可负偏离条款，投标文件响应为“负偏离”的，投标文件将按废标处理。

4. 开标一览表中填写的“交货期”必须与本表填写的“交货期”一致。如填写不一致，以开标一览表填写的“交货期”为准。