**深圳市前海蛇口自贸区医院内科综合大楼医疗纯水系统设计方案征集公告**

1. **项目名称**：内科综合大楼纯水系统设计方案
2. **项目地点：**深圳市前海蛇口自贸区医院
3. **报名资质及要求:**
4. 资质要求：应征单位应具有独立法人资格。如为中国境外（包括国外及港澳台地区）设计单位，应在中国境内注册（提供企业注册登记证书复印件加盖单位鲜章）。
5. 业绩要求：应征的规划设计单位应至少提供2项医院同类项目业绩证明，业绩须为已经投入使用的同类项目建设案例（公司同类业绩提供项目名称、合同关键页扫描件(能体现合同名称、合同签订时间、合同签章页等)（以上资料加盖应征单位鲜章）。
6. 所有应征单位递交的规划方案成果均不退还，该成果著作权均归征集人所有。各应征单位应提交《知识产权承诺书》，承诺所提交的方案除署名权外的其他知识产权及后续任何设计成果的相关权利均归属前海蛇口自贸区医院，且不会以任何方式产生知识产权纠纷。
7. 参选方案必须为应征单位的原创（出具承诺函并加盖单位鲜章）。
8. 本次方案设计征集不接受联合体应征。
9. **设计方案要求：**
10. 设计方案应符合医院“十四五”期间发展规划要求，按1200床规模设计，满足医院高起点、高标准、高质量、国际化、智能化、精品化、现代化公立医院样板的发展要求。
11. 本项目须严格按照相关规范，强化标准意识，吸纳国内外的先进经验和领先成果，建成安全、稳定、可靠的医疗纯水系统工程，以医疗纯水高质量建设助力医院高质量发展。
12. 由于医疗纯水系统工程涉及设备与产品制造、工程安装施工等多专业、多学科内容，相关建设规范标准应互为补充、协调一致，严格遵守。
13. 技术规范及标准：
14. 《中国医院建设指南》（第四版）
15. 《绿色医院建筑评价标准》GB/T 51153-2015
16. 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006
17. 《血液透析及相关治疗用水》YY 0572-2015
18. 《分析实验室用水规格和试验方法》GB/T 6682-2008
19. 《医院消毒供应中心 第1部分：管理规范》WS 310.1-2016
20. 《医院消毒供应中心 第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》WS 310.2-2016
21. 《软式内镜清洗消毒技术规范》WS 507-2016
22. 《工业用水软化除盐设计规范》GB/T50109-2014
23. 《口腔器械消毒灭菌技术操作规范》WS 506-2016
24. 《酸性电解水生成器卫生要求》GB 28234-2020
25. 《饮用净水水质标准》CJ 94-2005
26. 《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771-2008
27. 《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976-2012
28. 《不锈钢卡压式管件组件 第1部分：卡压式管件》GB/T 19228.1-2011
29. 《不锈钢卡压式管件组件 第2部分：连接用薄壁不锈钢管》GB/T 19228.2-2011
30. 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010
31. 《医用电气设备 第1部分：安全通用技术》GB 9706.1-2007
32. 《低压配电装置及线路设计规范》GB 50054-95
33. 《自动化仪表选型设计规定》HG/T 20507-2000
34. 《仪表供电设计规定》HG/T 20509-2000
35. 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019
36. 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
37. 本项目医疗纯水系统主要为中央制备纯水、分质供水系统，包括：预处理系统、一级反渗透系统、二级反渗透系统、EDI系统、分质供水系统、浓水回用系统、应急节水系统、物联网监控系统、循环管网、终端用水点。主要用水区域包括但不限于检验科、病理科、血液透析科、消毒供应中心、内镜中心、口腔科、手术室等，根据各科室不同水质要求，设计相匹配的纯水供应。
38. 医用纯水系统的设计应根据现代医院建设发展趋势及医疗纯水行业发展需求，紧密结合互联网，做到新时代医疗纯水系统系统化、智能化、信息化、绿色化的建设要求。设计方案要有前瞻性，坚持统一完整协调一致的设计理念，系统建设中所使用的材料、设备，须具备生产许可资质且通过相关的检验、检测，能够有效满足医院临床使用需求，且为将来系统扩容和升级提供预留和冗余设计。
39. 医用纯水系统设计方案，以文本形式提交，A3大小打印。内容包含：设计总说明（包含但不限于： 设计依据、设计理念、功能与需求分析、信息化和智能化设计原则及内容、后续服务承诺等）、平面布置图、工艺流程图、主要设备系统图、主要功能说明图示、主要设备表和品牌推荐表、投资估算表等。
40. **本次征集活动程序：**
41. **报名流程及报名方式**

凡有意参加方案应征的单位，根据方案征集正式挂网相关文件要求，并凭以下证明材料**免费**报名：

1. 法定代表人授权委托书（原件），委托授权人身份证（查原件留加盖公章的复印件）；
2. 应征单位营业执照副本（加盖公章的复印件）；
3. 应征单位项目业绩证明（加盖公章的复印件）。
4. **设计资料获取：**方案应征意向单位报名成功后联系我院基建科获取原始设计资料。
5. **规划方案及成果提交：**
6. 应征人根据征集单位要求进行规划编制，规划方案编制
7. 时间约10个日历天。应征人在方案征集公告载明的截止日期前,将应征方案送至公告载明的地点。
8. **评审：**
9. 征集人将组织专家对应征方案进行评审，时间、地点另行通知。
10. 应征单位参加征集人组织的评审会时，项目负责人应对规划方案进行PPT讲解，可展示项目所用产品（实物样件），汇报时间应控制在15分钟以内。
11. **其他要求：**
12. 所有征集的设计方案均不作退还，投稿者自留底稿。
13. 各应征单位为参加本次规划方案设计征集而发生的一切费用均由各应征单位自行承担。
14. 征集单位拥有本次征集活动的最终解释权。
15. **凡具备报名资质及要求内容的单位，欢迎参加方案征集。**
16. 获取设计资料时间：2023年3月21日-2023年3月30日
17. 获取设计资料联系人：邢工，电话：13510119792
18. 规划方案及成果提交时间：2023年4月7日前
19. **文件要求：**
20. 需制作项目封面、目录、页码及装订文件；
21. 《营业执照》；
22. 企业法定代表人证明书及授权委托人证明书；
23. 法定代表人及授权委托人的公民身份证；
24. 项目业绩证明；
25. 知识产权承诺书；
26. 规划方案及成果；
27. 编制文件“正本”1份和“副本”5份，标明“文件正本”和“文件副本”封面须注明产品名称和单位全称，正本的每页须加盖单位公章，密封后加盖骑缝章递交。

**注：**

**1.以上内容需提供PDF的电子版文件+现场介绍和说明PPT，仅接受U盘，不接受光盘.**

**4. 电子版文件须与纸质文件一致， U盘跟、文件封装一起递交。**

1. **投递文件地址：**深圳市前海蛇口自贸区医院