**无源柔抗金属RFID资产标签询价公告**

1. **询价编号：**SKYYCG20230204399
2. **项目名称：**无源柔抗金属RFID资产标签
3. **资金控制金额：**19000元

四、**项目资质需求：**具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织，提供营业执照扫描件，原件备查；

五、**产品需求**

1、采购数量：5000条

2、技术要求：

* 封装材料： PET
* 外型尺寸：65x35x1.5mm
* 适用温度：-20℃～+75℃
* 极限耐温：-40℃～+100℃
* 协议： EPC C1G2(ISO18000-6C)
* RFID工作频率：860-960MHz
* 集成芯片：Impinj Monza M4l EPC
* 存储空间：≥256位
* 最大读距：≥5米（金属表面）
* 环保：符合 ROHS 指令
* 数据保留：≥10年
* 行业应用：适用于货架、 IT 资产、金属容器、机械设备、零件等金属产品表面；
* 打印支持：支持本院固定资产核查系统配置的Postek TX3R 300DPI+RFID打印机。
* 识读支持：支持本院固定资产核查系统的DH 50 Lite超高频手持机读取识别。

**六、商务参数**

1、报价要求：

（1）供应商的报价须以人民币为单位。报价为完成本项目所需费用的总和，本项目合同总价在合同执行过程中是固定的，不因情况变化而调整。

（2）要求供应商提供样品以供采购方测试。

2、交货地点：医院指定地点。

3、验收：

（1）项目双方检验认可后，签署验收报告，质保期自验收合格之日起算。

（2）当满足以下条件时，采购单位才向供应商签发验收报告：

a、供应商已按照合同规定提供了全部服务及完整的技术资料。

b、符合询价文件技术规格书的要求，性能满足要求。

c、对甲方相关人员完成相应的培训。

4、售后服务：

质保期三年，期间对非使用者人为破坏情况下出现的质量问题，由中选供应商免费维修或更换。

七**、结算方式**：按采购人财务科规定的付款方式。

八**、投递文件截止时间**：2023年6月13日17:00

九**、投递相关电子文件：**

1、三证合一的营业执照；

2、报价单（表内需供联系人、联系方式及报价）。

十**、投递方式：**扫描二维码添加QQ发送电子文件**。**



**（注：验证消息需备注写明报名项目及公司名称，若不按要求者无法验证通过）**

深圳市前海蛇口自贸区医院招标采购办公室

2023年6月8日

附表1

报价表

深圳市前海蛇口自贸区医院：

报价如下（人民币报价、单位：元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 质保期 |
|  |  |  |  |  |

法人或法人授权人签名：

联系人：

联系方式：

 公司盖章：

 年 月 日