- 项目基本情况

- 项目名称：深圳市前海蛇口自贸医院内科综合大楼第三方查验评估服务

- 项目预算：200000.00元

- 项目报价类型：总价

- 资金来源：单位资金

- 资金项目名称（费用支付单-附件2）：后勤保障部--院内零星工程列支

- 采购类别（货物/服务/工程）：服务

- 项目采购需求：

- （一）采购项目需实现的功能和目标： 合格。

（二）项目属性：

- 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

- □是         □是否仅面向小微企业

- ☑否，原因说明                                        。

- 是否接受联合体投标：  □是    ☑否

（四）采购标的汇总表：

| 项目名称 | 品目 （政府采购品目分类目录） | 计量单位 | 数量 | 总预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 深圳市前海蛇口自贸医院内科综合大楼第三方查验评估服务 | 工程项目管理服务 | 元 | 项 | 200000 |

- （五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有与本项目招标范围相关的经营范围，不接受联合体投标。

- （2）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（须按本项目投标文件格式要求提供《政府采购投标及履约承诺函》加盖投标人公章）；

- （3）为采购项目提供设计或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的采购活动；

- （4）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单（信用中国网“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”、“失信被执行人”，中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”，深圳信用网以及深圳市政府采购监管网为投标人信用信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。由采购代理机构查询，投标人无需提供证明材料）；

（六）技术、服务要求与商务要求：

- 项目概况：深圳市前海蛇口自贸区医院新建内科综合大楼，占地面积约 10558 平方米，建筑面积 91900 平方米，地上 22 层，地下3层，停车位 420个，规划床位800床。

针对蛇口医院内科综合大楼项目现场情况，以及业主后期运营风险隐患等角度对下列各专项进行现场查验评估并出具评估报告。

- 现场专业人员查验现场报告：（须签订合同10天内出具）

- 查验标准：深圳地方标准《新建（改扩建）医院建筑业主验收评估技术指南》（DB4403/T 387—2023）、国标标准规范、图纸要求、材料标准等要求。本次交付查验主要分为以下几个专项查验：

- 验收评估常用资料查验；

- 房屋本体和公共设施（幕墙、结构、精装）；

- 强电系统；

- 弱电智能化系统；

- 给排水系统（含纯水）；

- 空调通风系统；

- 医疗专项工程（净化工程）；

- 医气系统；

- 电梯设施设备；

- 消防系统；

- 安防设施设备；

- 防辐射与磁屏蔽工程；

- 物流系统；

- 垃圾被服设施；

- 医院建筑感染预防与控制验收评估表。

- 【交付成果】：

- ①风险评估清单；②检查记录；③问题项检查日报汇报；④查验影像全程记录。

- 驻场销项技术咨询服务：（须签订合同20天内完成）

- 提供检测数据，输出可落地的整改方案

- （1）分层级报告： 分项查验报告和总体验收报告（汇总所有问题，标注风险等级：高/中/低，规范依据，整改建议）。

- （2）数据可视化：通过图表展示关键指标直观呈现查验结果。

- （3）整改建议与规范依据：针对每个问题提供具体整改措施、建议整改时限等。

- （5）总结与过程汇报：组织人员对交付查验情况进行系统的分析总结汇报，直观客观以第三方视角反馈问题与提出改善建议。

- 整个项目的PPT总结和汇报：（签订合同30天内完成）

- 出具整个项目的总结汇报，助力医院解决查验后整改落地问题。

- （1）现场整改指导：派技术人员配合医院与相关单位沟通，解释问题成因，指导整改技术要点。

- （2）复验服务：整改完成后，对不合格项进行复验，确保问题解决。

人员要求：

（1）投标人应组建相对固定的服务团队，且为投标人聘用员工。

（2）项目实施过程中，项目负责人应严格按照项目工地安全管理相关制度与要求，严格管控项目组成员，做好工地安全培训，确保安全无事故。

（4）项目负责人应严格把控查验评估工作的时间安排及进度，同时，有责任监督管理项目组的工作质量，确保在招标方要求服务周期内按质按量完成相关工作。

（5）主要查验人员专业要求：包括但不限于土建、结构系统、幕墙系统、精装系统、强电系统、弱电智能化系统、暖通系统、给排水系统等。

（6）中标人的项目负责人须在本院驻点，直至项目服务期结束，配合院方项目对接各参建单位。如需专业工程师到场提供咨询意见，须在24小时内响应到达项目现场。

- 商务要求：

- 交货期/工期/服务期（天）：    30日历天     。

- 地点：深圳市南山区工业七路128号前海蛇口自贸区医院  。

- 付款进度和方式：①合同签订后，采购人收到中标人发票申请后的支付30%的合同价款；b.中标人进场后巡场出具现场查验报告（销项表）和驻场销项报告，对现场风险隐患问题进行复验、闭环，整改情况留底，并形成报告，支付40%的合同价款。C.完成整个项目的PPT总结和汇报，支付至100%合同价款。

- 售后服务：   中标人负责跟进后期技术咨询   。

- （七）评审规则：

1.评标方法：综合评分法