1. **项目基本情况**
2. 项目名称：血透室费森尤斯血透机维修
3. 项目预算：1.3万元
4. 项目报价类型：总价
5. 资金来源：单位资金
6. 采购类别：服务
7. **项目采购需求：**

（一）采购项目需实现的功能和目标： 血透室费森尤斯血透机维修。

（二）项目属性：

是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

1. ☑是 □是否仅面向小微企业
2. □否，原因说明 。
3. 是否接受联合体投标： □是 ☑否

（四）采购标的汇总表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 品目 （政府采购品目分类目录） | 计量单位 | 数量 | 总预算（元） | 是否进口 （货物类提供） |
| 血透室费森尤斯血透机维修 | C23120800 | 项 | 1 | 1.3万元 | - |

（五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：

投标人具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织， “三证合一”的《营业执照》

（六）技术、服务要求与商务要求：

1. 技术要求：

(1) 项目名称：血透室费森尤斯血透机维修

(2) 设备明细：设备名称：血透机；品牌：费森尤斯；型号：4008 S

(3) 配件明细：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 要求 |
| 1 | 快速接头（6419841） | 个 | 2 | 原厂全新配件 |
| 2 | 双头电磁阀（M339891） | 个 | 1 | 原厂全新配件 |
| 3 | 超滤泵（6707061） | 个 | 1 | 原厂全新配件 |

1. 需原厂工程师上门提供维修服务，维修更换完成后需对设备进行测试调试且出具原厂服务工单保证设备正常使用。
2. 乙方对维修更换配件在质保期内所引起的医疗风险及设备损坏负完全责任
3. 维修更换配件在非使用者人为破坏情况下出现的质量问题，保修期内由中选服务商免费维修或更换
4. 商务要求：
5. 服务期（天）：7日。
6. 地点：一号楼7楼血透室。
7. 付款进度和方式：出具通知书后，投标人到指定地点服务，服务完成后采购人收到投标人提供的相应金额合法有效发票后10日内付款。
8. 包装运输：外包装到货时应完好无损，外包装破损时采购人有权拒收，由此产生的其他费用由投标人承担，（包括但不限于运输费、装卸费、保管费等）。
9. 售后服务：6个月。

# （七）评审规则：方法：最低评标价法