1. **项目基本情况**
2. 项目名称：科技大厦三楼汇聚机房搬迁服务项目
3. 项目预算：10万元
4. 项目报价类型：总价
5. 资金来源：单位资金
6. 采购类别:服务
7. **项目采购需求：**

（一）采购项目需实现的功能和目标：科技大厦三楼汇聚机房是医院科技大楼物业的网络汇聚机房，承载全楼有线、无线及设备网络汇聚功能。根据医院总体工作安排，三楼汇聚机房拟整体搬迁至四楼北座弱电间。搬迁期间需确保科技大厦网络及医院业务正常开展。具体服务内容包括：机房综合布线、网络设备搬迁及安装调试、安保监控设备的搬迁安装。

具体采购搬迁涉及需求清单如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求内容** | **数量** | **单位** | **备注** |
| **1** | **机房综合布线** | **1** | **项** | **每个电井至新机房24芯单模垂直光缆 （电井分布如下） 1楼南座弱电井；2楼2个弱电井 4楼南座弱电井；6楼2个弱电井 3楼现有机房** |
| **2** | **网络设备搬迁及安装调试** | **1** | **项** | **设备搬迁涉及设备如下： 2台 华为S7706交换机 2台 华为EA5800-X15 OLT 2台 华为S6730交换机 2台 华为S5736交换机 71台 华为AP及配套AP交换机 3套 42U机柜 1台 2U标准机架式服务器** |
| **3** | **安保监控设备的搬迁安装** | **1** | **项** | **1套 整个网络机柜** |

（二）项目属性：

1. 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购
2. ☑是 □ 是否仅面向小微企业
3. □ 否，原因说明 。

（三）是否接受联合体投标： □是 ☑否

（四）采购标的汇总表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **品目**  **（政府采购品目分类目录）** | **计量单位** | **数量** | **总预算（元）** | **是否进口 （货物类提供）** |
| **科技大厦三楼汇聚机房搬迁服务项目** | **C16079900其他运行维护服务** | **项** | **1** | **10万元** | **否** |

（五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：

* 1. 投标人必须具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供《营业执照》扫描件，原件备查）；
  2. 近3年内(如公司成立不足3年，自成立之日起算)在经营活动中无重大违法犯罪记录和不存在处于被禁止参与政府采购活动期限内情形的书面声明（提供书面声明函）；
  3. 本项目不接受联合体投标。

注：投标人若提供虚假资料一旦被查实，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为名单内、并三年内禁止参与本院任何有关招标项目。

（六）技术、服务要求与商务要求：

技术要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 机房垂直综合布线重建 | 包括与各楼层垂直24芯有源多模/无源单模光纤、跳纤、光纤熔接及相关辅材 |
| 2 | 网络设备搬迁及安装调试 | 包含设备硬件搬迁、配置确认及迁移，迁移期间确保主体网络及业务不受影响，迁移后业务正常 |
| 3 | 安保监控设备的搬迁安装 | 包含设备硬件搬迁、配置确认及迁移，确保迁移后业务正常 |

2.商务要求：

1. 交货期/工期/服务期（天）： 在合同签订之日起7个日历日内，完成机房整体迁移工作内容。如因采购方现场不具备安装调试条件导致工期延误，安装调试完工日期顺延。
2. 地点： 深圳市前海蛇口自贸区医院 。
3. 付款进度和方式：以转账方式付款。

a、项目验收合格且收到相应发票后，甲方向乙方一次性付清支付合同款项；

b、如付款方式与深圳市南山区财政局相关规定有冲突，以深圳市南山区财政局相关规定为准。

1. 投标报价：本项目费用采用包干制，应包括成本、法定税费和利润。由各投标人按招标文件的内容、要求自主报价。以人民币为结算单位，报价应包括但不限于维保费、软件产品使用费、软件实施及集成费、接口开发费、设备采购费、设备运输费、设备安装费、人工工资（加班费）、培训费、差旅费、调试费、工具、税金、乙方合理的利润等，系固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动，结算时不作任何调整。

（七）评审规则：

1.评标方法：综合评分法