1. **项目基本情况**
2. 项目名称：3D打印中心设备搬迁服务
3. 项目预算：20万元
4. 项目报价类型：总价
5. 资金来源：单位资金
6. 采购类别：服务
7. **项目采购需求：**

（一）采购项目需实现的功能和目标： 3D打印中心设备搬迁服务。

（二）项目属性：

1. 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购
2. ☑是 □是否仅面向小微企业
3. □否，原因说明 。
4. **是否接受联合体投标**： □是 □否

**（四）采购标的汇总表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 总预算（万元） |
| 3D打印中心设备搬迁服务 | 项 | 1 | 20万元 |

**（五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：**

1. 投标人具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织， “三证合一”的《营业执照》

**（六）技术、服务要求与商务要求：**

1. 技术要求：

(1) 项目名称：3D打印中心设备搬迁服务

(2) 项目概况：本次为深圳市前海蛇口自贸区医院3D打印中心及其附属设备由科技大厦南座3楼迁移至2号楼楼1楼。过程中涉及到专业设备的拆卸、搬运、安装、调试等，因设备体积过大，需拆除门窗搬出楼梯后再行修复门窗至原样。

（3）工作要求：搬迁前需要提供合适的包装箱和组织专业人员拆装、打包、编号，运输到新址规定科室指定点并完成组装、安放，对搬迁过程造成物品损坏负责进行修复，对搬迁过程造成的损失负责赔偿，确保物品及设备在新址的正常使用。建议投标人在投标前现场查勘，自行核实搬运物品数量，中标后不得要求增加任何费用。

（4）时限要求：投标人在接到采购人搬迁通知2天内按时开始施工，投标人需在 7个日历日内完成工作。必要时投标人需配合采购人对时限的特殊安排（提前按时完工），按采购人的要求调集充足的人力和工具，按采购人的安排要求完成各项服务。

（5）技术、安全要求：

（5.1）搬迁过程中要针对不同的对象制定质量安全保障措施，如有损坏由投标人负责全额赔偿，一切安全责任由投标人负责。

（5.2）具体搬迁量以现场考察实际为准，采购人不增加任何费用。

（5.3）所有搬迁设备由投标人在搬迁前须进行分类包装及编号，确保每件物品的归宿。所有物品须按用户要求定位放置到位。搬迁过程中一切安全事故由投标人负责，采购人不承担任何责任。

（5.4）投标人负责将搬运对象搬运到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

（5.5）搬运对象在现场的保管由投标人负责，直至项目安装、验收完毕。

（5.6）设备在保修期内，搬迁造成的一切设备故障纠纷由投标人承担。

（5.7）搬运对象在系统安装调试验收合格前的保险由投标人负责，投标人负责派出的现场服务人员人身意外保险。

（5.8）搬运对象货物的外包装采用硬纸箱（必要时需木箱包装）及泡沫，最后用保险膜封装。

（5.9）搬运安装所需工具设施物料由投标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

（5.10）投标人应派有经验的技术人员到施工现场进行设备的安装和调测，负责处理设备的质量和数量短缺等问题，并应对系统质量全面负责。按采购人指定位置和要求安装，如用户单位有相关图纸则严格按照用户单位要求进行安装，所有方案经采购人同意后方可实施。

（5.11）因搬运的设备价值贵重，必须购买相应保险，且保险金额可以补偿设备在搬运过程中发生损坏的赔偿金额。

1. 商务要求：
2. 服务期（天）：接到甲方通知7日历日内完成。
3. 地点：科技大厦南座3楼搬运至医院2号楼1楼。
4. 付款进度和方式：合同签订后，支付50%款项，采购人收到投标人提供的相应金额合法有效发票后10日内付款；余款50%投标人完成合同服务，双方签订验收单，采购人收到投标人提供的相应金额合法有效发票后10日内付款。
5. 包装运输：外包装到货时应完好无损，外包装破损时采购人有权拒收，由此产生的其他费用由投标人承担，（包括但不限于运输费、装卸费、保管费等）。

# **（七）**评审规则：综合评分法