自行招标项目需求编制（100万以下）

1. **项目基本情况**
2. 项目名称：气动物流系统及其他设备维保服务
3. 项目预算（单位：万元）：35万元
4. 项目报价类型（总价/单价/综合折扣）：总价
5. 资金来源：单位资金
6. 申请科室：医学装备部
7. 科室负责人/联系方式：文东华 13528813004
8. 采购类别：服务
9. **项目采购需求：**

（一）采购项目需实现的功能和目标：气动物流及其他设备采购维保以保障医院日常业务需求，以保障医院正常运行。

（二）项目属性：

1. 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购
2. ☑是 □是否仅面向小微企业
3. □否，原因说明 。
4. **是否接受联合体投标**： □是 □否

**（四）采购标的汇总表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 品目 （政府采购品目分类目录） | 计量单位 | 数量 | 总预算（万元） | 是否进口 （货物类提供） |
| 气动物流系统及其他设备维保服务 | C23120500 | 项 | 1 | 35万元 |  |

**（五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：**

具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织， “三证合一”的《营业执照》（提供营业执照扫描件，原件备查）。

**（六）技术、服务要求与商务要求：**

一、技术要求：

1. 服务内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维保类型 | 项目 | 服务内容 |
| 1 | 气动物流系统 | 各楼层站点、转换器、机房主机及系统软件等 | 按照采购方的要求，完成气动物流系 统主要设备设施维修维护保养过程所产生的耗材 (包含设备厂家技术服务费、维修工具、清洗工具、 日常检测、材料送检费、资料表格、劳保用品等)及配件费用（包含感应胶条及1000元以下单次单项维修材料及配件更换费用）。 |
| 2 | 医用气体系统设备 | 液氧站系统、楼层气体监控报警系统、医用气体管道井、气体管路、阀门及终端等 | 按照采购方的要求，完成医用气体系 统主要设备设施维修维护保养过程所产生的耗材 (包含设备厂家技术服务费、维修工具、清洗工具、监测仪器、 日常检测、材料送检费、特种设备年检费、液氧罐一年两次防雷检测费、资料表格、劳保用品等)及配件费用（包含1000元及以下单次单项维修材料及 配件更换费用）。 |
| 3 | 全院正负压系统设备 | 正压机组系统、 负压机组系统、气体管路、阀门及终端等 | 按照采购方的要求，包含正负压系统设备设施维修维护保养过程所产生的耗材 (包含原厂一年两次原厂维护保养耗材，设备厂家技术服务费、维修工具、清洗工具、 日常检测、资料表格、劳保用品等) 及配件费用（包含1000元及以下单次单项维修材料及 配件更换费用）。 |
| 4 | 全院低值设备维修维保 | 全院床（病床、转运床、气垫床、检查床等）、推车（抢救车、治疗车及运输车等）、口腔科设备（牙椅主机不含附属器械工具，正负压系统）、配套设备使用的净化水系统、TDP照灯等设备维修维护 | 按照采购方的要求，定期检查及维修工作。  包含1000元及以下单次单项维修材料及 配件更换费用 |
| 5 | 医用呼叫对讲系统 | 医用呼叫对讲系统（医学工程科管理的对讲系统） | 按照采购方的要求，除呼叫主机外，其余费用全包。 |
| 6 | 特种设备检测 | 液氧站防雷检测（一年两次），压力容器（6台）及附属安全附件（安全阀、压力表）检验委托，含年检、定检及管理费用 | 按照采购方要求，投标方包含检测费、档案整理、报检送检等业务。  压力容器（6台）注册代码：21604403002010001709、21604403002010001708、 21704403002012000534、21704403002012000535、21704403002012000536、21704403002012000537。 |
| 7 | 人力成本 | 驻场工程师（驻点24小时） | 指派1名专业技术人员进驻医院（工作时间每日8:00-17:00在医院驻点，其余时间在附近待命），每日对该维保项目进行巡查并记录。工作时间接到通知20分钟内到达现场处理，非工作时间接到通知1小时内到达现场处理。 |

1. 保养服务要求：维保内设备每日巡查，并提供巡查报告；每年定期校准和预防性保养2次，提供书面保养报告，预防性保养时产生的耗材和配件更换，无需额外收费，所更换的耗材和配件为合格的。
2. 保养服务包括：设备的安全检查、运行状态、设备除尘、设备性能检测等全面维护。
3. 商务要求：

1.投标人的投标总报价高于项目预算为无效投标。

2.以人民币为结算单位，投标报价包含完成项目所需的一切费用。即：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、配件费等。

3.服务期限：长期服务，维保一年，年度服务结束后经甲方同意可进行续签，最多不超过3年。

4.地点：采购人指定地点。

5.付款进度和方式：合同签订生效后，投标人开具合同金额50%的合格足额发票至采购人，采购人收到发票后10日内付款；合同服务期满后投标人开具合同金额50%的合格足额发票至采购人，采购人收到发票后10日内付款。

6.由于设备更新等原因停用，采购人有权终止本服务项目，终止时间以采购人给投标人出具书面通知书的时间为准，保修费按比例按天数结算，投标人无权提出任何形式的赔偿。

# **（七）**评审规则：综合评标法