深圳市前海蛇口自贸区医院

智能药柜采购产品市场调研

深圳市前海蛇口医院内科综合大楼开办，需采购智能药柜一批，现就智能药柜进行公开市场调研。

设备名称： 智能药柜

需求数量： 23台

**一、功能要求：**

（一）核心功能需求

1. 药品智能存取与管理

自动存取药能力、库存动态管理、效期管理

2. 处方与系统对接

HIS/LIS系统集成，无缝对接医院信息系统，自动接收电子处方，药品、数量，多种方式指引取用药品

3. 药品储存管理

毒麻精药品：独立加密抽屉，需双人指纹/密码解锁，操作记录可追溯；内置温控模块（如2-8℃恒温区）存放冷藏药品，支持温度实时监控与报警。

（二）硬件及软件需求

1. 硬件性能

柜体材质符合医院感染控制标准

模块化抽屉，支持存储18-78种药品，单柜可存储1200-8000支1ML2ML针剂药品

配置多种药品自动化识别技术

内置UPS电源，断电后能确保紧急取药不受影响

2. 软件

实时数据同步，支持远程查看库存。

操作日志追溯：记录操作信息，满足审计需求。

（三）合规与安全需求

1. 行业标准合规

符合《药品经营质量管理规范》，如温湿度监控记录可保存≥5年，药品存储环境达标。

2. 安全防护机制

权限分级管理，柜体配备防盗功能及报警功能，患者处方信息、药品数据加密存储支持，能定期备份与灾备恢复。

（四）用户体验与易用性

有人机交互界面及错误预警机制。

（五）扩展与集成需求

1. 模块化扩展

支持配置多种药品自动化库存管控技术，满足院内不同药品存储发放需求。

2. 医院智能生态联动

支持与药房机器人、自动化分拣线对接，形成“处方审核-药品调配-智能存储-患者取药”全流程闭环。对接医院OA系统，自动生成补货申请单，同步至采购部门。

**二、信息安全要求：**

1、提供系统安全设计方案，方案应包括且不仅限于身份鉴别、访问控制、安全审计、敏感信息合规采集机制、敏感信息保护、剩余信息保护、通信完整性与通信保密性、抗抵赖、软件容错、资源控制、代码版本管理、数据备份及恢复机制、业务应急预案等安全设计内容；

2、提供无恶意代码承诺函或无恶意代码检测报告；

3、提供无风险渗透报

4、提供业务等级保护定级报告

**三、技术要求：**

1.需与医院业务相关系统实现数据交互，业务协同，实现药品使用的全流程追溯及整包装药品的追溯码识别及并上传医保平台。

2.无条件支持信创以及国密的改造。

3.系统符合网络信息安全相关要求。

本着“公平、公开、公正”的原则，欢迎国内厂商填写好《产品调研参数表》并与产品相关材料一起（全部资料一式五份）送达（寄达）深圳市南山区南海大道1067号蛇口科技大厦主楼6楼北座科教信息部办公室，同时将相关电子材料发至Email：21545995@QQ.com 。

**产品调研参数表**

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称、品牌型号 |  详细方案、产品清单及参数可另附 |
| 厂家/代理商联系人和联系方式 |   |
| 国内销售案例（包括单位名称、联系人和联系电话。一般不少于3个） 请提供中标通知书或合同 |   |
| 主要技术指标 |   |
| 报价（全包价） |   |
| 售后服务及支持方案 |   |
| 驻场要求 |   |
| 后续运行维护及费用情况 |   |
| 服务器配置要求（如需要采购方提供必须填写） |  |

注：需提供公司营业执照复印件，代理需提供相关证明，所有材料要加盖公章。

报名截止时间：2025年9月5日17点。项目专家论证会时间（需准备8分钟左右的PPT进行项目建设方案的介绍）另行通知。

报名联系人：高文浩  电话：15986644935