## 采购需求
分包类别 | 设备名称 | 预计数量（个） | 预计单价 （元） | 预计总价（万元） | 基本需求 | 备注
生命支持设备（输注泵、监护仪等） | 电子血压计 | 71 | 2500 | 17.75 | 快速、准确测量血压：需适配不同人群（老年、肥胖、儿童），操作简便（一键测量）、显示清晰；支持数据存储 / 传输（便于护理记录及病情追踪）；设备 耐用（适应病房高频使用）。
| 红外体温计 | 126 | 400 | 5.04 | 快速筛查发热及日常监测：需 测温精准（覆盖低热、高热区间）， 非接触式设计（卫生便捷）；操作简单（一键测量）、显示清晰； 续航能力强（满足批量检测）
| 简易血氧监护仪 | 16 | 2000 | 3.2 | 监测血氧饱和度及心率（普通病房基础监护）：需便携轻巧、操作简便（一键启动，数据直观）；具备低电量提示（保障持续监测）。
| 胎心多普勒仪 | 1 | 3000 | 0.3 | 探头灵敏、胎心音清晰（快速定位胎心，适配孕中晚期不同体位）；设备轻便（便于护士操作）； 续航久（满足多患者连续检测）
| 胎心监测仪 | 2 | 1200 | 0.24 | 需数据准确、传输稳定；绑带适配不同腹型、固定牢固（防移位）；支持数据存储 / 回顾（方便分析胎儿宫内情况）；操作界面简洁（便于护理记录）。
| 血氧仪 | 15 | 3500 | 5.25 | 床旁快速筛查低氧血症：需一键操作（高效适配巡视场景） ， 数据精准直观（初筛可靠性） ； 便携轻巧（方便携带至床边） ， 续航持久（满足多患者连续监测） 。
| 医用加压袋 | 22 | 3000 | 6.6 | 容量规格：1000ml，材质：多采用医用聚氨酯，具有透明、耐磨、易清洁、可重复使用等特点，采用TPU材质，透明度高，便于观察液面。压力控制：配备精密或简易压力表，压力范围一般为0-700mmHg，需根据患者情况精准调节压力，确保输液安全。
| 肠内营养泵 | 48 | 9900 | 47.52 | 持续输注营养液，需精准控速（避免腹胀 / 堵管）、智能报警（堵管 / 空袋提醒）、操作简洁（护士快速设置）、易清洁（残留液清洗） ，保障肠内营养安全。
| 除颤仪 | 2 | 6000 | 1.2 | 心搏骤停急救，需快速开机（秒级响应）、操作极简（一键除颤）、电极片通用（成人 / 儿童）、续航稳定（支持多次抢救）、数据可追溯（复盘急救） 。
| 生命体征监测仪（带台车） | 20 | 9600 | 19.2 | 重症床旁多参数监护，需多参数集成（心率、血压、氧饱和度等同步监测）、显示清晰 + 报警灵敏（异常数据秒级提醒，抢占急救时间）、台车移动顺畅 + 线缆收纳有序（避免缠绕干扰操作）、数据存储 / 导出（辅助护理记录与病情分析） ，构建实时生命支持预警体系。
| 输液输血加温器 | 52 | 5000 | 26 | 预防大量输液 / 输血导致低体温，需控温精准（稳定 37℃±1℃，避免烫伤风险）、升温快速（满足休克等紧急补液场景）、适配多管路（输液器、输血器通用）、防干烧保护（安全冗余设计） ，维持患者体温稳态。
| 输液输血加压器 | 32 | 5000 | 16 | 休克等快速补液场景，需压力可调（适配不同流速需求，从常规补液到快速复苏）、操作省力（手动 / 电动模式高效加压，降低医护劳损）、耐用防漏（高频挤压下的可靠性）、压力可视化（实时观察加压状态，避免过度加压） ，支撑液体复苏效率。
| 输注泵 | 140 | 9900 | 138.6 | 血管活性药、化疗、胰岛素等高危药物输注，需流速精度高、多模式可选（持续、间歇、推注模式覆盖复杂需求）、报警全面（堵管、空袋、超时全场景预警）、操作防误触（界面简洁 + 参数锁定，规避人为差错）、数据可追溯（历史记录查询，辅助不良事件分析） ，筑牢高危用药安全防线。 | 核心产品
| 心电图机 | 18 | 9800 | 17.64 | 床旁心电图采集，需操作极简（一键启动，快速完成12 、18导联采集）、导联线收纳便捷（防缠绕，提升操作效率）、自动分析诊断（辅助护士快速判读，适配急诊 / 查房场景）、报告打印即时（满足临床文书需求）、便携适配（成人 / 儿童电极通用，覆盖全人群） ，提升心电诊断效率。
| 注射泵 | 248 | 3700 | 91.76 | 微量药物精准输注（如胰岛素、化疗药、镇静剂等），需流速微调精准、多通道扩展（同步输注多种药物，减少设备占用）、报警灵敏（阻塞、完成、低电量全预警，保障持续输注）、界面直观（参数快速设置，降低操作门槛）、续航稳定（突发断电时应急，避免用药中断） ，支撑重症患者微量用药的安全与精准。
监测设备（穿戴式心电设备等） | 多功能脉搏血氧仪 | 250 | 8800 | 220 | 建设院内智慧病房+院外智慧家庭病床（院内院外一张床）的关键基础设施：需要在患者在病房自由活动并且无束缚的情况下采集记录和实时监测血氧饱和度等关键生命体征；需要在患者居家接受我院远程医疗服务时，在患者可以自由活动并且无束缚的情况下采集记录和实时监测血氧饱和度等关键生命体征。 | 核心产品
| 穿戴式心电血压设备 | 250 | 9800 | 245 | 建设院内智慧病房+院外智慧家庭病床（院内院外一张床）的关键基础设施：需要患者在病房内自由活动并且无束缚的情况下采集记录和实时监测心电图、心率、逐搏连续无创血压、袖带血压等关键生命体征；需要在患者居家接受我院远程医疗服务时，在患者可以自由活动并且无束缚的情况下采集记录和实时监测心电图、心率、逐搏连续无创血压、袖带血压等关键生命体征。 | 核心产品