深圳市前海蛇口自贸区医院移动心电接入改造服务项目方案征集

- 项目背景

深圳市前海蛇口自贸区医院，作为一家国家三级综合医院和南山蛇口自贸区的区域医疗中心，承担着辖区内大量居民的日常医疗服务任务。医院坚持以患者为中心、以信息化建设为抓手，持续提升医疗服务能力和患者就医体验。医院现有心电信息系统涵盖门诊、急诊、体检和病房心电图全流程管理，随着新大楼的病房开科后，有部分心电图机是未实现移动上传，未接入到心电信息系统中实现全流程信息化归档管理，亟需进行针对性的接入改造。

- 服务要求

本项目建设须保留采购人现有心电信息系统的所有在用功能，且需基于采购人现有心电系统的历史数据进行充分利用，本次建设内容，即须把未实现移动心电上传的心电图机实现移动接入，将数据上传到心电信息系统中，由成交供应商与系统原厂商自行协商，所产生的费用由成交供应商全部自行承担。（供应商需提供承诺函）。

- 建设内容

包括本次接入的功能模块和硬件各6套。各供应商须在方案中对以下全部模块进行响应：

| 序号 | 应用名称 | 模块名称 | 模块说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动心电接入改造服务 | 心电采集工作站软件模块 | 1）支持与HIS系统电子申请的对接，从而实现检查数据与病人信息的统一； 2）支持RS-232\RJ45\USB\WIFI等多种不同类型的心电图机输出接口对接模式； 3）支持接收同步12导联，15-16导联、18导联静息心电图等原始数据并存储、编辑； 4）需对接医院心电系统，实现集中诊断，报告实现共享。 |
| 2 |  | 移动台车 | 1）整车需采用高强度铝合金材质，台面需采用ABS材料，结实耐用； 2）表面喷塑需加氧化处理，防腐蚀、易清洁；显示器支架，可上下左右多角度调节； 3）脚控式升降系统； 4）需采用医用静音脚轮； 5）整车高度不小于100CM,台面长宽不小于35CM。 |
| 3 |  | 移动电脑 | 1）不小于10英寸触摸屏； 2）不低于8G+128G； |

- 本着“公平、公开、公正”的原则，欢迎国内厂商将产品解决方案及相关介绍材料（一式五份）寄/送达深圳市南山区招商街道工业七路128号前海蛇口自贸区医院3号楼12楼科教信息部，另将材料的电子扫描件发送至13923843010@139.com。

报名截止时间：2026年9月23日下午下班前（17点）。项目专家论证会时间（需准备8分钟左右的PPT进行项目建设方案的介绍）另行通知。

报名联系人：刘曙恒    电话：13923843010

项目技术需求及沟通联系人：徐成卫    电话：18948780535

附录：需提交的资料

1、方案报价、联系人、联系电话。

2、营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）、组织机构代码证和税务登记证复印件，或者“三证合一”复印件。

3、项目解决方案。

4、3年内类似项目资料（合同或中标通知书复印件，单位及联系人、联系电话）。

5、每份资料均要加盖公章。