
自行招标项目需求编制（100万以下）
1、 项目基本情况
（1） 项目名称：全自动血液细胞流水线非医用耗材低值易耗品：
（2） 项目预算：5.52万元
（3） 项目报价类型：总价
（4） 资金来源：单位资金
（5） 资金项目名称：医用耗材费
（6） 申请科室（归口科室）：医学装备部
（7） 科室负责人/联系方式：庞磊 13500060179
（8） 采购类别：货物
2、 项目采购需求：
（一）采购项目需实现的功能和目标：采购适用于我院全自动血液细胞流水线（迈瑞CAL7000）非医用耗材低值易耗品：探头清洁液、载玻片、专用油镜油。
（二）项目属性：
1. 是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购 
(1) ☑是         □是否仅面向小微企业
(2) □否，原因说明                                        。
（3） 是否接受联合体投标：  □是    ☑否
（四）采购标的汇总表：
	项目名称
	品目 （政府采购品目分类目录）
	计量单位
	单价
	最大采购年用量
	总预算（元）
	是否进口      （货物类提供）

	全自动血液细胞流水线非医用耗材低值易耗品-探头清洁液
	A07026800非病人用诊断检验、试验用试剂
	[bookmark: _GoBack]盒
	80
	200
	16000
	否

	全自动血液细胞流水线非医用耗材低值易耗品-载玻片
	A07026800非病人用诊断检验、试验用试剂
	盒
	45
	760
	34200
	否

	全自动血液细胞流水线非医用耗材低值易耗品-专用油镜油
	A07026800非病人用诊断检验、试验用试剂
	瓶
	250
	80
	5000
	否


（五）按照规定及项目情况设置投标供应商资格要求：
1.投标人必须具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供《营业执照》扫描件，原件备查）；
2.若所投产品为国产产品。；
注：投标人若提供虚假资料一旦被查实，则可能面临被取消本项目中标资格、列入不良行为名单内、并三年内禁止参与本院任何有关招标项目。
（六）技术、服务要求与商务要求：
★1.技术要求：1.适用于我院全自动血液细胞流水线（迈瑞 CAL7000）设备
2.探头清洗液：50ml*1；玻片：一盒50片，一箱20盒，每片：高清洁度，规格：25.5x75.5mm 厚度：1mm-1.2mm；镜油：适用于全自动血液细胞流水线阅片仪,100ml。
2.服务期限：自合同签订之日起24个月（合同期间如遇政府部门、上级主管部门或深圳市、区组织集中招标采购，该合同自动失效。），供应商按我院需求送货，不超过最大采购年用量。
3.报价方式：
3.1.报价使用货币及单位：人民币（元），报价精确到小数点后两位。
3.2.投标人所报价格为含税、配送商费用等的全包价。
3.3.投标人的投标报价不得高于区域内（深圳市南山区）最低成交价。
3.4.对于已经在深圳市前海蛇口自贸区医院供货的产品，投标价不得高于现供货价。
3.5.本次中标价格为合同（协议）执行价格，如遇该产品在区域内任何医院价格调整低于深圳市前海蛇口自贸区医院采购价时，应第一时间提供最新调价，并及时到医院招标采购办公室更新备案。
3.6.为防止出现恶意扰乱招标程序的报价，投标人报价明显高于市场价或明显低于成本价的，视为无效投标处理。
3.7.中标单位必须保证本包产品使用设备及平台的正常运行，免费负责使用设备及平台的维修（含工人及配件费），定期保养、校准（按厂家标准）。
4.付款方式：按月结算，具体方式由供需双方在合同中约定。
5.质量保证：
5.1.投标人需按国家相关标准进行耗材或试剂包装，耗材或试剂的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜深圳的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。
5.2.采购人有权检验或测试耗材或试剂，以确认耗材或试剂是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交耗材或试剂与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等, 采购人可以拒绝接收该货物,投标人应在3天内采取补足、更换或退货等措施,以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。
5.3.对于影响耗材或试剂正常使用的必要组成部分，投标人应提供并在投标文件中明确列出。
5.4.投标人应提供完整的技术资料，包括但不限于配置清单、产品说明书、操作手册、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。
6.售后服务要求
6.1.▲耗材或试剂出现问题时，2 小时内电话沟通，需上门服务的，24 小时内到达现场。
6.2.投标人投标时所提供的耗材或试剂如在实际供货时已经停产，应按原价提供更优质的耗材或试剂。
6.4.培训：中标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导。
6.5.卖方应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
7.验收及相关技术文件、资料
7.1.耗材或试剂外观清洁，产品包装上（包括大包装、小包装等）需附有以下所列各项国家规定的中文标识：
（1）耗材或试剂名称、型号、规格；
（2）生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式；
（3）耗材或试剂注册证号、生产许可证号；
（4）耗材或试剂标准编号；
（5）耗材或试剂生产日期或批（编）号、有效期限。
7.2.所有耗材或试剂在开封检验时必须完好，无破损，配置与说明书相符。如有破损，应无条件退换。
7.3.耗材或试剂符合遴选文件技术规格参数的要求，具备产品合格证，性能满足要求。
8.运输要求：
8.1.投标人负责将耗材或试剂安全无损运抵采购人指定地点，并承担包装、运输、保险、装卸、关税、增值税和进口代理等费用。
8.2.▲耗材或试剂运输温度须符合耗材或试剂使用说明书的要求，使用低温、冷藏设施设备运输和贮存，并提供运输冷链监控温度记录（提供中标供应商或配送商相关配送设备设施验证报告）。
9.质量及知识产权要求
9.1.投标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。投标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
9.2.采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
10.违约责任
10.1.如投标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。
10.2.投标人所提供耗材或试剂的品种、型号、规格、质量、技术参数等方面不能实质性满足遴选文件要约的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之 十（千分之十以上千分之二十以下）的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。
10.3.投标人不能交付耗材或试剂的，投标人向采购人偿付项目采购金额千分之 二十 （千分之十以上千分之二十以下）的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对中标人进行处罚。
10.4.投标人逾期未交耗材或试剂的，投标人向采购人每日偿付设备款千分之十（千分之十以上千分之二十以下）的违约金。投标人超过交货期限十日仍未交货，采购人有权解除合同。
（七）评审规则：
1.评标方法：综合评分法
	评分项
	权重

	价格部分
35分
	经评审的最低报价得满分，其余经评审的报价按比例计算得分。
计算方法：根据评审委员会一致决定，选择招标目录中一定数量的产品逐项进行价格分评审。投标报价得分=Sn 为供应商进入最终轮给出的最终报价，S1 为最终报价中的最低报价，得 35 分，Sn 得分 =(最低报价S1/最终报价Sn)*权重分值（35 分）,该值即为该投标企业产品所得价格分。

	综合部分
	65分

	序号
	评分因素
	权重
	评分方式
	评分准则

	1
	售后服务方案
	15
	专家评分
	（一）评审标准：
1.考察投标人对本项目的售后服务方案，内容包括但不限于：
①售后服务团队成员情况；
②响应时间；
③服务方案。
2.投标人提供的售后服务方案每包含以上1项内容的，得1分；其他情况不得分，本小项最高得3分。
3.在第1项的基础上，根据以下标准对投标人具体响应内容进行评价评分：
（1）售后服务方案合理、详细、清晰、完整，充分满足客户的应用需求，评价为优得7分；
（2）售后服务方案较为完整，比较满足客户的应用需求，评价为良得4分；
（3）售后服务方案基本完整，相对满足客户的应用需求，评价为中得1分。
（4）售后服务方案内容简单，不满足客户的应用需求，评价为差得0分。
以上2项得分累计，最高10分。

	2
	产品种类、产品系列完整性、满足临床业务需求方面评价

	25
	专家评分
	（一）评审标准： 
1、评标委员会根据投标文件中的产品描述及 
投标人提交的产品介绍进行评价，包括但不限 
于以下方面： 
①产品种类、产品系列完整； 
②满足临床业务需求方面。 
每满足以上一项要求得 3 分，最高得 6 分。 
2、在第 1 项得分的基础上，根据以下标准进 
一步评审： 
（1）产品种类齐全、产品系列完整丰富，充 
分满足客户的应用需求，评价为优，得 9 分； 
（2）产品种类较为齐全、产品系列完整，比 
较满足客户的应用需求，评价为良，得 6 分； 
（3）产品种类较少、产品系列一般，基本满 
足客户的应用需求，评价为中，得 3 分； 
（4）其他情况不得分。 
以上 2 项得分累计，最高得 20 分。

	3
	同类业绩情况

	15
	专家评分
	投标人近三年（2022年1月至今）完成的同类
项目业绩，每提供 1 个得 3 分，此项最高得 15分。（以提供合同关键页或中标通知书复印件加盖投标人公章为准，原件备查，不清晰或未提供不得分）。

	4
	诚信
	5
	专家评分
	（一）评审标准：
根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）相关规定，如供应商在全国范围内存在因政府采购违法、违规行为受到财政部门罚款等一般行政处罚信息，或者存在该办法第十一条所称在本市集中采购活动中的一般违法失信行为记录信息，且在公示期内的，本项不得分，否则得满分。
（二）评分依据：
1、投标人提供诚信承诺函加盖公章；
2、采购代理机构通过信用信息查询渠道，包括“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“深圳市政府采购监管网”（http://zfcg.sz.gov.cn）以及市、区财政部门认定的其他渠道查询供应商信用信息。



2
